Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-952 Katowice   ul. Ceglana 35

- Znak sprawy : D/ZP/381/61A/13

  - SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i onkologii

(CPV  33169000-2, 33169400-6)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 130 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz załącznikami

zatwierdził w dniu: 17.06.2013 r.

DYREKTOR

Dariusz Jorg

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.klinika.katowice.pl   e-mail : zp@szpitalceglana.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Dostawa  narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i onkologii:

Część  1– zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy-wyszczególnienie ilościowe i  asortymentowe

określono w załączniku nr 4.1 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

Część  2–   narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka

oka u dzieci i dorosłych-  wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr

4.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część  3– narzędzia stosowane do fakotrabekulektomii i jaskry w chirurgii oka-

wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.3 specyfikacji istotnych

warunków  zamówienia

Część  4– narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej  -  wyszczególnienie  ilościowe

i  asortymentowe określono w załączniku nr 4.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część  5– narzędzia mikrochirurgiczne stosowane w okulistyce  -  wyszczególnienie  ilościowe

i  asortymentowe określono w załączniku nr 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Przedmiot zamówienia powinien być wykonany ze stali nierdzewnej lub innego materiału nie podlegającego korozji.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z póź. zm.) i w innych obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na dowolną ilość części.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  przedmiotu zamówienia oznakowanego w języku  angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  Dostawa odbędzie się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających ten warunek Zamawiający uzna  Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu według Załącznika nr 2a). do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia; Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią wykaz wykonanych głównych dostaw określony szczegółowo w Pkt VI.2 SIWZ

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających ten warunek Zamawiający uzna   Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu według Załącznika nr 2a). do SIWZ.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej; Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią określoną szczegółowo w Pkt VI.3 SIWZ  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy.

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1).  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

2). złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców będzie dokonana na podstawie przedłożonych  w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według druku stanowiącego załącznik nr 2a).  specyfikacji.

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane  tj. wykaz  dostaw narzędzi chirurgicznych na wartość brutto minimum:

dla części 1 – 165000,00złotych (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

dla części 2 – 117000,00złotych (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

dla części 3 – 57000,00złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

dla części 4 – 21000,00złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)

dla części 5 – 22000,00złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

- według druku stanowiącego załącznik nr 5 SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały wykonane należycie.

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – w wysokości brutto minimum :

dla części 1 – 165000,00złotych (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

dla części 2 – 117000,00złotych (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

dla części 3 – 57000,00złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100)

dla części 4 – 21000,00złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100)

dla części 5 – 22000,00złotych (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100)

– wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY

- Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według druku stanowiącego załącznik nr 2b).  specyfikacji.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy  Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –załącznik nr 3 do SIWZ.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty:

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. w  odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

-  opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery producenta zawierające opis, parametry techniczne w celu potwierdzenia spełnienie wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem na adres zp@szpitalceglana.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do przekazywania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu stosuje się wyłącznie drogę pisemną.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Andrzej Rechowicz  Kierownik           Działu  Zamówień Publicznych  - fax 32 3581-432, e-mail : zp@szpitalceglana.pl.

- X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi:

Część 1 – 3050,00złotych   (słownie: trzy tysiące pięćdziesiąt  złotych 00/100)

Część 2 – 2180,00złotych (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 00/100)

Część 3 – 1060,00złotych    (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt  złotych 00/100)

Część 4 – 390,00złotych   (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

Część 5 – 410,00złotych   (słownie: czterysta dziesięć złotych 00/100)

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto ING Bank Śląski o/Katowice 39105012141000002212868166.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

    - gwarancjach bankowych

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium w formie poręczeń i gwarancji  powinno zostać złożone w  Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, w pokoju nr 154 (Sekretariat) w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

„  D/ZP/381/61A/13      WADIUM

– Nie otwierać przed	29.07.2013 r.	 godz.10.30”

- Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

        - wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

        - wykonawca, którego oferta została wybrana

- - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

- określonych w ofercie ,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

- Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  specyfikacji.

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy zawierający wyszczególnienie  ilościowe i asortymentowe przedmiotu zamówienia na drukach (odpowiednio do oferowanej/nych części) stanowiących załączniki nr  4.1 do 4.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenia i dokumenty   wyszczególnione w pkt VI, VII i VIII niniejszej SIWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski  potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).

  - Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - załączane do oferty, mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złożenie oryginału dokumentu lub  kserokopii poświadczonej notarialnie.

  - Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - W przypadku oferty składanej  przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  2013 r. poz. 231).

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów , na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 SUM w Katowicach

ul. Ceglana 35      40-952 Katowice

D/ZP/381/61A/13

- „Oferta na dostawę narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i onkologii

- - część...

– Nie otwierać przed	29.07.2013 r.	 godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym, muszą być oznakowane klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty; zaleca się ,aby były trwale, oddzielnie spięte.

XIV. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opakowaną w  wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w sekretariacie pokój 154

Termin składania ofert upływa w dniu   29.07.2013 r. o godz.10.00.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu  Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju 758 w dniu  29.07.2013 r.

o godz. 10.30

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego;

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza cenowego według zasady: ilość x cena jednostkowa netto=wartość netto+ wartość VAT=wartość brutto, a następnie przeniesie odpowiednie wartości do formularza ofertowego. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% wagi  dla każdej zaoferowanej części.

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

(Cmin / Cn ) x 100 x 100% = ilość punktów badanej oferty

Za najkorzystniejszą  zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów za ww. kryterium.

- XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej www.klinika.katowice.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze  umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- XVIII.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT .

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2010 r. Nr 113  poz. 759 z późn. zm. )  oraz Kodeksu cywilnego.

- XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Skargę na orzeczenie Izby wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załączniki:

- Formularz  ofertowy

2a)., 2b)., 3   Formularze oświadczeń wykonawcy

  - do 4.5 Formularze  cenowe

5. Wykaz dostaw

6.   Wzór  umowy

D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ................................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ...................................................................................

Internet ................................................ e-mail .......................................................................

Osoba do kontaktów ………………………………………..

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach  narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i onkologii w ilości i asortymencie określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia

- Część 1 – zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy  (Załącznik nr 4.1)

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- Część 2 – narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka

- u dzieci i dorosłych (Załącznik nr 4.2)

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- Część 3 – narzędzia stosowane do fakotrabekulektomii i jaskry w chirurgii oka  (Załącznik nr 4.3)

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- Część 4 – narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej (Załącznik nr 4.4)

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- cd. Załącznika nr 1

- Część 5 – narzędzia mikrochirurgiczne stosowane w okulistyce (Załącznik nr 4.5)

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Termin dostawy:  Dostawa odbędzie się w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Termin płatności: w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury VAT.

Termin gwarancji: Wykonawca udziela ..........miesięcy (minimum 12 miesięcy) gwarancji licząc od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy , że następująca część zamówienia.............................................................. będzie powierzona podwykonawcom

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego  oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 2a).

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że  zgodnie z  art. 22  ust.1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 2b).

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w szczególności na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, który stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i  zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat  przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców , z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego,  z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niezależnie od wyżej wymienionych przypadków powodujących wykluczenie z postępowania, zostanę z tego postępowania wykluczony także w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, że  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1  lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,

- nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – w przypadku, gdy wadium jest wymagane

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postepowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie/Informacja  Wykonawcy

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn.zm.),

w której skład wchodzą następujące podmioty:

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

___________________________________________________________________________

Informuję, że nie  należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn.zm.).

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

- D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 4.1

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Zestaw do fakoemulsyfikacji

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa /numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | - Zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy - (narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału nie podlegającego korozji. Każdy zestaw ułożony w kontener z silikonową trawką, sterylizacja parowa lub plazmowa) - Zestaw (komplet) w skład którego wchodzi: - rozwórka typu Murdock z rozsuwanym mechanizmem regulująco-blokującym wyposażona w uchwyt umożliwiający łatwe rozsuwanie oraz zabezpieczenie przed rozsunięciem (lewa) - rozwórka typu Murdock z rozsuwanym mechanizmem regulująco-blokującym; wyposażona w uchwyt umożliwiający łatwe rozsuwanie oraz zabezpieczenie przed rozsunięciem (prawa) - pęseta mikro Colibri bardzo delikatna z małym ząbkiem oraz platformą umożliwiającą precyzyjny uchwyt - pęseta mikro Colibri z małym ząbkiem oraz platformą umożliwiającą precyzyjny uchwyt - pęsetka tęczówkowa typu BONN zagięta, długość części zagiętej 8mm, ząb 1x3 - pęsetka chirurgiczna, długość 10cm, ząb 1x2, 0,5mm - pęsetka do capsulorhexis o średnicy części roboczej 2mm i długości 13mm z umieszczonymi na górnej części roboczej znacznikami ułatwiającymi manewrowanie wewnątrz gałki ocznej. Płaska rękojeść z ryflowaniem antypoślizgowym - haczyk typu AGARWAL do rozdzielania jądra soczewki techniką KARATE - czoper typu NEUMANN o potrójnym kącie wygięcia. - czoper wygięty pod katem 45˚ z ostrą końcówką zapewniający szybki podział jądra soczewki - szpatułka zagięta o przekroju części roboczej 0,5mm x 0,25mm - imadło bez zatrzasku z wygiętymi szczękami o długości 6mm; długość całkowita 105mm - nożyczki spojówkowe, ostre końce, długość całkowita 12cm; typ WESTCOTT - nożyczki spojówkowe, zakrzywione, bardzo delikatne, długość całkowita 9cm; typ BONN | - kpl | - 20 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

- D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 4.2

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka u dzieci i dorosłych

(narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału nie podlegającego korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur)

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Rozwórka typu Murdock, mała(lewa) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu Murdock, mała(prawa) | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do komory przedniej typu VON BARSEWISCH | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do kapsuloreksji, bardzo delikatna , nie wypukła | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna,wielofunkcyjna 23Ga/0,65mm typu TOBIAS- NEUHMANN | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do kapsuloreksji, trzonek 22Ga/0,70mm, typ KAMPIK | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikropęseta z płaszczyzną chwytną do wiązania, typ COLIBRI | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikropęseta z płaszczyzną chwytną do wiązania, bardzo delikatna typ COLIBRI | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta zagięta do szycia, delikatna, typ ZUERICH | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta spojówkowa typ KREFELD | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta spojówkowa typ DRAEGER | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta spojówkowa typ FOERSTER | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta, długość całkowita 10 cm, 1x2 zęby, 0,5mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta, długość całkowita 10 cm, 1x2 zęby, 0,7mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta, długość całkowita 10 cm, 1x2 zęby, 1,0mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta tęczówkowa, ząbkowana, zagięta 6,0mm typ BONN | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta tęczówkowa, zagięta 6,0mm, 1x2 zęby, typ BONN | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta tęczówkowa, zagięta 8,0mm, 1x2 zęby, typ BONN | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta tęczówkowa, 23Ga/0,6mm typ THOMAS NEUHANN | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęsetka służąca do implantacji soczewek z końcówkami wyposażonymi w okrągłe platformy służące do lepszego trzymania soczewki, typ SHEPARD | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, prosta, długość całkowita 10cm, delikatna typ ELSCHNIG | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna, długość całkowita 10cm, wygięta, typ LEYDHECKER | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta fragmentacyjna, zagięta 9mm, typ GASKIN | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta fragmentacyjna, zagięta11mm, typ GASKIN | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna, prosta końcówka chwytna, rękojeść tytanowa 6mm, 20Ga/0,9mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna, zagięta 45°, rękojeść tytanowa 6mm, 20Ga/0,9mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna, prosta końcówka chwytna, rękojeść tytanowa 6mm, 23Ga/0,6mm. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Manipulator , otwór IOL do 0,3mm, typ JACOBI | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Czoper do rozdzielania jądra soczewki techniką KARATE, typ AGARWAL | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka, typ ELSCHNIG, 10mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka o przekroju części roboczej 0,5mmx0,25mm, zagięta | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda kanału łzowego, cylindryczna, materiał srebro, rozmiar 0000/000.Typ BOWMAN. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do kapsulotomii, proste, długość całkowita 8cm, typ TUEBINGEN | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do kapsulotomii, zakrzywione, długość całkowita 8cm, typ TUEBINGEN | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki kapsulo, zagięte 45°, średnica trzpienia 22Ga/0,7mm, długość trzpienia 22mm, obrotowy uchwyt, typ H.-R. KOCH | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do kapsulotomii , mocno zakrzywione, długość ostrza 10mm . | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki zakrzywione, bardzo delikatne, długość całkowita 9cm, typ BONN. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witrektomijne 20Ga/0,9mm, lekko zagięte z membraną do złuszczania, rękojeść tytanowa 6 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witrektomijne 20Ga/0,9mm, zagięte 45°,horyzontalne rękojeść tytanowa 6 mm. | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do ciała obcego, prosta | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Igła do ciała obcego, zakrzywiona | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Narzędzie dwustronne do ciała obcego z przesuwanym uchwytem dla igły/plange spud | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna, 20Ga/0,9mm, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 6mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna, 20Ga/0,9mm, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula irygacyjna typu pętla | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kaniula irygacyjna typu pętla, mała | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Perforator jaskrowy z obrotową głowicą tnącą, typ LUNTZ – DODICK | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witrektomijne tytanowe 20Ga/0,9mm, proste, rękojeść o przekroju 6mm , typ HEIMANN. | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta służąca do implantacji soczewek, zagięta na końcu pod kątem 35°.Typ DODEN. | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

- D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 4.3

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Narzędzia stosowane do fakotrabekulektomii i jaskry w chirurgii oka

(narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału nie podlegającego korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur)

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Cyrkiel typ Castroviejo delikatny 0,25mmx0,25mm Pomiar od 0,0mm do 20,0mm co 0,25mm tytanowy. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Cyrkiel typ Castroviejo delikatny 0,25mmx0,25mm.Pomiar od 0,0mm do 15,0mm co 0,25mm tytanowy. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Chopper typu Packard, prosty, dł końcówki ostrej 1,0mm Kąt cięcia 0°, 50 ° wycięcie, 10mm od czubka do zgięcia. Okrągła tytanowa rękojeść 120mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Chopper do lewego portu, prosty, dł. końcówki 0,8mm. Kąt cięcia 45°, 45 ° wycięcie, 10mm od czubka do zgięcia. Okrągła tytanowa rękojeść 120mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Chopper do lewego portu, prosty, dł. końcówki 1,45mm Kąt cięcia 45°, 45 ° wycięcie, 10,5 mm od czubka do zgięcia. Okrągła tytanowa rękojeść 110,5mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Penseta do kapsuloreksji krzyżowa, 1,2mm szerokość cięcia , dł. części pracującej 8,5mm, wygięta 45°, znaczniki poprzeczne 2,5mm i 5,0mm. Tytanowa 120,5mm rękojeść płaska | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Penseta do kapsuloreksji krzyżowa, 1,2mm szerokość cięcia , dł. części pracującej 8,5mm, wygięta 45°, znaczniki poprzeczne 2,5mm i 5,0mm Tytanowa 120,5mm rękojeść okrągła | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Penseta do kapsuloreksji krzyżowa, 1,5mm szerokość cięcia , dł. części pracującej 10,0mm, wygięta 45°, znaczniki poprzeczne 2,5mm i 5,0mm Tytanowa 92,5mm rękojeść płaska . Gumowe stopery zapobiegające skrzywieniu pensety | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Penseta do kapsuloreksji krzyżowa,1,5mm szerokość cięcia, dł części pracującej 10,0mm, wygięta 45°, znaczniki poprzeczne 2,5mm i 5,0mm. Tytanowa 92,5mm rękojeść okrągła.Gumowe stopery zapobiegające skrzywieniu pensety | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Penseta do kapsuloreksji krzyżowa,1,5mm szerokość cięcia, dł. części pracującej 11,0mm, wygięta 45°, 6 znaczników poprzecznych co 1,0mm. Tytanowa 120,5mm rękojeść płaska. Gumowe stopery zapobiegające skrzywieniu pensety | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Penseta do kapsuloreksji krzyżowa,1,5mm szerokość cięcia , dł. części pracującej 11,0mm, wygięta 45°, 6 znaczników poprzecznych co 1,0mm. Tytanowa 120,5mm rękojeść okrągła. Gumowe stopery zapobiegające skrzywieniu pensety | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 12. Punch do błony descemeta 0,7mmx1,2mm. Rękojeść zaciskana, tytanowa 131mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 13. Nożyczki tytanowe do soczewek sztucznych, dł cięcia 8,0mm. Wygięte, dł. części pracującej 9,5mm. Długość 94mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Marker paraboliczny 5,0mmx5,0mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

- D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 4.4

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nożyczki opatrunkowe wg Lister, długość 180 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do szwów - jedna szczęka z haczykiem, długość 135 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo , proste, długość 155 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne ,standard,proste ,tępe długość 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne wg Cooper ,standard,zagięte, długość 165 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo,zakrzywione ,długość 155 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne wg Mayo, proste, model szeroki , długość .170 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne wg Mayo , zagięte,szeroki model długość.170 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ Stille, zagięte długość 150mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ Stille,proste, długość 150mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk uszny wg Wagener , długość 3 mm , całkowita długość 150 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt uniwersalny do lusterek krtaniowych, o długości . 110 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko krtaniowe wymienne, śr.18 mm, długość 120 mm pasujące do uchwytu uniwersalnego | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka kostna,dwustronna, ostra,owalna główka szerokość 7,3 mmi główka okrągła średnicy 8,5 mm,długość 160 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa dwustronna typ Buchwald rozmiar 19/23 , długość 180 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt( trzonek) skalpela nr 3 , długość 125 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Klem do drenów , szczeki ząbkowane ukośnie , długość 165 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki okienkowe wg Collin , w kształcie łezki okienko o szerokości 14,5 mm, ząbki poprzeczne , długość 160 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Rankin , zagięte , długość 160mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Adson, zagięte 185 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe , delikatne typ Dixon – Lovelace, proste, typ pean,szczęki ząbkowane krzyżowo , długość 160 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe , delikatne typ Baby – Mosquito, delikatne, odgięte ,bez ząbków , długość 100 mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do mycia pola operacyjnego , proste , z zapinką, szczęki z ostrymi ząbkami, długość 220 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Halsted- Mosquito proste, bez ząbka proste długość 125 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Spencer – Wells, zagięte , długość 150 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Spencer – Wells , zagięte , długość 175 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Rochester – Pean , proste , długość 225 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do otrzewnej typu Mikulicz ,1x2 ząbki, zagięte , długość 205 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, delikatna, zagięta w łuk,szczęki wąskie, ząbkowane poprzecznie, szer.1 mm, dł. 90 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta delikatna anatomiczna typ Semken długość 150 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna , delikatna, prosta, zwężona od uchwytu do końca części pracującej, szerokość 3 mm, długość 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna standard, długość 130 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna , średnioszeroka , długość 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna 1 X 2 ząbki , model pośredni pomiędzy pęsetą medium i standard, długość 160 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnio szeroka , zagięta łukowato , szczęki ząbkowane poprzecznie, długość 145 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne wg Mayo – Hegar , długość 150 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne wg Mayo – Hegar, bez żłobienia , długość 165 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk operacyjny, delikatny do tchawicy, 4 zębny, ostry, rozmiar7,5x14 mm, długość 165 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt do skalpela nr 3 długość 135 mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe , delikatne ,proste , bez ząbków , długość 100 mm. Typ BABY – MOSQUITO. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, delikatna, lekko zagięta (łukowata), powierzchnia pracująca ząbkowana poprzecznie, długość całkowita 105mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

- D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 4.5

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Narzędzia mikrochirurgiczne stosowane w okulistyce

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nożyczki mikrochirurgiczne typu Vannas; Narzędzie przeznaczone do usuwania szwów po zabiegach okulistycznych, wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału nie podlegającego korozji;Długość 8,5 -9 cm; część chwytna prosta,końce ostre, długość ostrza 5-7mm | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło mikrochirurgiczne proste z uchwytem półokrągłym-igłotrzymacz typu Barraqer; stal nierdzewna lub inny materiał nie podlegający korozji; część chwytna –prosta; szczęki proste bez nacięć; długość ostrza; od 10-11cm. | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki mikrochirurgiczne proste; stal nierdzewna lub inny materiał nie podlegający korozji; długość 12cm; końce ostre; proste; szczęki proste bez nacięć. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | PENSETA okulistyczna mikrochirurgiczna typ COLIBRI- końce zagięte, narzędzie wykonane ze stali nierdzewnej lub innego materiału nie podlegającego korozji; ; długość 7,5 cm. | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 5

.......................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................

Siedziba:........................................................................................................................

Regon: ............................................................. NIP:......................................................

Tel. ...................................................................Fax:.......................................................

Internet:.............................................................e-mail:...................................................

|  | Przedmiot dostawy | Wartość | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

UWAGA!

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 6

UMOWA –wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

z siedzibą: 40 – 952 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Dyrektora Szpitala  - Dariusza Jorg

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1

- PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych

narzędzi chirurgicznych stosowanych w okulistyce i onkologii

zwanych dalej Wyrobem medycznym

których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularzach asortymentowo – cenowych wybranej w postępowaniu oferty).

§2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 z póź.zm.);

  - warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

  - oferowane Wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;

  - oferowane wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

  - oferowane Wyroby medyczne są wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  Wyroby medyczne w terminie  do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Zawiadomienie o terminie dostarczenia przez Wykonawcę Wyrobów medycznych winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Dostarczone Wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i oznakowane w języku polskim. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania przedmiotu umowy w języku angielskim.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych do pomieszczeń magazynowych Działu Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego.

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty (osobno w zależności od uzyskanej części):

brutto:...............................zł

(słownie:.......................................................................................................................... )
      cena netto: ..............................zł             należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe Wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po dostarczeniu  Wyrobów medycznych. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony  w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na zakupione Wyroby medyczne przez okres ..........miesięcy (minimum 12 miesięcy) licząc od dnia dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Wyrobów medycznych nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy lub wymiany także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Wyrobów medycznych.

- Wykonawca gwarantuje, że naprawa uszkodzonego Wyrobu medycznego zostanie wykonana w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§5

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w §2 ust. 5 umowy, stwierdzenia braków ilościowych, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer ……………….. .

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonych Wyrobów medycznych w sposób określony w §2 ust. 5 umowy do dnia usunięcia tych uchybień dostawa będzie uważana za niezrealizowaną.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu obowiązków określonych w § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto (za daną część zamówienia) określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy

  - za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 5 ust.  3 umowy w wysokości 0,2% wartości brutto (za daną część zamówienia) określonej w § 3 ust.1 niniejszej umowy

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 4 umowy – w wysokości 30,00zł (słownie: trzydzieścizłotych00/100);

  - w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto (za daną część zamówienia) określonego  w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

    - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

    - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przekroczy 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca								Zamawiający