- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice   ul. Ceglana 35

Znak sprawy : DZP/381/58B/2016

- SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych    (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

wraz z załącznikami

Zatwierdził  w dniu 14.06.2016

Z upoważnienia  D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K.Gibińskiego 
                                                                                                   Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. Zamawiający:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : zp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych(tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

- III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-

- Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii - wyszczególnienie asortymentowo ilościowe oraz    wymagane parametry jakościowe określono  w załącznikach od              nr 4.1 do 4.19  siwz

Część 1 –  Rurki intubacyjne

Część 2 – Rurki tracheostomijne , intubacyjne

Część 3 – Drenaż

Część 4 – Rurki tracheostomijne

Część 5 – Różne I

Część 6 – Filtry oddechowe

Część 7 – Filtry mechaniczne

Część 8 – Obwody oddechowe

Część 9 – Butelki i dreny do ran pooperacyjnych

Część 10 – Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera

Część 11 – Wąsy tlenowe

Część 12 – Sterylna,pirogenna woda do systemu RespiFlo

Część 13 – Torba na wymioty

Część 14 – Kraniki trójdrożne I

Część 15 –  Kraniki trójdrożne II

Część 16 – Maski krtaniowe

Część 17 – Różne II

Część 18 – Prowadnice do trudnych intubacji

Część 19 – Worki na mocz

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33.17.10.00-9 – Przyrządy do anestezji i resuscytacji

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na dowolną ilość części, przy czym części nie mogą być dzielone przez Wykonawców.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z póź.zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania przedmiotu zamówienia   w języku angielskim.

- Okres przydatności do użycia przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż ¾ określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać  się będą w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ilościach i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu częściowym w terminie do  ……………..(zgodnie z zaoferowanym terminem w złożonej ofercie ) dni  kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających te warunki Zamawiający uzna Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu  stanowiące załącznik nr 2 do siwz

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pz

- złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

- Podmiot ,który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.26 ust.2b,będzie odpowiadał solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Ocena spełniania warunków  zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów                    i oświadczeń opisanych w pkt VI siwz. według formuły spełnia/nie spełnia.

VI.   WYKAZ OSWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V.1 siwz   Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1   ustawy  Wykonawca dołączy do oferty :

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument  wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie ,w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy  Wykonawca dołączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 SIWZ

- W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy                 z wykonawców oddzielnie.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, jak również Wykonawców którzy nie złożyli listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  lub informacji o  tym, że nie należą do grupy kapitałowej , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. -  w odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III)

VIII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania . Wnioski należy kierować na adres e-mail zp@uck.katowice.pl , nr fax  32-358-14-32

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Tylko forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty  wraz z załącznikami, jak również  dokumentów, oświadczeń ,pełnomocnictw  uzupełnianych na podstawie art. 26.ust.3 ustawy Pzp.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Andrzej Rechowicz Kierownik Działu  Zamówień Publicznych, pok. E057, fax 32 3581-432 e-mail : zp@uck.katowice.pl w godzinach pracy od poniedziałku do piątku    godz. 7.25 – 15.00.

- IX. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski  potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)

- Zamawiający wymaga, załączenia w ofercie następujących dokumentów :

- Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  niniejszej  specyfikacji.

- Podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz oświadczeń  wykonawcy  według druku stanowiącego załącznik nr 2 i nr 3  niniejszej  specyfikacji.

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy zawierający wyszczególnienie  asortymentowe i ilościowe oraz wymagane parametry jakościowe przedmiotu zamówienia na drukach (odpowiednio do oferowanej/nych części) stanowiących załącznik od  nr  4.1 do nr 4.19

- Załączenie do oferty  wymaganych przez Zamawiającego dokumentów , oświadczeń  wyszczególnionych w pkt. VI i VII SIWZ

- Zamawiający zaleca aby w dokumentach  wymaganych w pkt. VII wskazać czytelnie pozycje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia

- Dokumenty określone w pkt. VI2b. i VII  winny być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy) kserokopii.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złożenie oryginału dokumentu lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej notarialnie.

- Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

- Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert

- Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy ........................................ - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - im. prof. K. Gibińskiego - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Ceglana 35 40-514 Katowice „Oferta na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii część nr.......... D/ZP/381/58B/2016 – Nie otwierać przed 23.06.2016r. godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Opisaną kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione                           do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa               lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,  warunków płatności zawartych w ofercie. Gdy  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  winny  być oznakowane klauzulą :,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, zaleca się ,aby były trwale ,oddzielnie spięte.

XII. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opakowaną w  wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w Uniwersyteckim Centrum  Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35                     w sekretariacie pokój D022

Termin składania ofert upływa w dniu   23.06.2016r.  o godz.10.00.

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie  składania ofert..

Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum  Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w pokoju E057 w dniu  23.06.2016r.               o godz. 10.30

- XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe , ceny netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-cenowego – załącznik od nr 4.1 do 4.19 oraz przeniesienie do formularza oferty sumy cen netto elementów przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz ceny ofertowej  z podatkiem VAT oferowanej części .

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm).

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryterium oceny ofert dla każdej  zaoferowanej części z osobna jest :

Cena -  95%

Termin  dostawy – 5%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

(Cmin / Cn ) x 100 x 95% = ilość punktów badanej oferty

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za termin dostawy :

- Termin dostawy określić należy w dniach kalendarzowych  w formularzu ofertowym dla oferowanych części – załącznik nr 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Dla każdej części może być zaoferowany inny termin dostawy  lub dla wszystkich  części taki sam .

- termin dostawy określony w dniach kalendarzowych  punktowany będzie w następujący sposób :

- 5 dni – 5 punktów

- 7 dni – 0 punktów

- maksymalnym terminem dostawy, który może zostać zaoferowany w ofercie jest 7 dni kalendarzowych.

- Oferty z terminem dostawy  powyżej 7 dni kalendarzowych Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) jako niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty 1 % = 1 punkt

Suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę za w/w kryteria stanowić będzie ocenę końcową oferty.

Zamawiający za  najkorzystniejszą  uzna ofertę, złożoną przez Wykonawcę ,który łącznie w danej części uzyska najwyższą ilość punktów w/w kryteriach.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy) , albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej www.uck.katowice.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu  jeżeli w postępowaniu zostanie  złożona tylko jedna oferta, a także, gdy w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden wykonawca. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców   o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVI.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Termin płatności – w ciągu  30 dni od dnia  otrzymania  faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r. poz. 2164)  oraz Kodeksu cywilnego.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

-wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

-odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki:

1.Formularz  ofertowy

2 i 3 Formularz oświadczeń wykonawcy

4.1 -4.19 -  Formularze  cenowe wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe

5– Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  lub oświadczenie o tym, że Wykonawca  nie należy do grupy kapitałowej                                                                                                                6- Wzór  umowy

DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO

IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

- Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych stosowanych w anestezjologii w ilości  i asortymencie określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia :

Część nr 1:Rurki intubacyjne (załącznik 4.1)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 2:Rurki tracheostomijne, intubacyjne (załącznik 4.2)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 3:Drenaż (załącznik 4.3)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 4:Rurki tracheostomijne  (załącznik 4.4)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 5: Różne I (załącznik 4.5)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 6: Filtry oddechowe (załącznik 4.6)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 7:Filtry mechaniczne (załącznik 4.7)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 8: Obwody oddechowe (załącznik 4.8)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 9 :Butelki i dreny do ran pooperacyjnych (załącznik 4.9)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 10 :Zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera (załącznik 4.10)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 11 : Wąsy tlenowe (załącznik 4.11)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 12:Sterylna,pirogenna woda do systemu RespiFlo (załącznik 4.12)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 13 :Torba na wymioty  (załącznik 4.13)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 14:Kraniki trójdrożne I  (załącznik 4.14)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 15:Kraniki trójdrożne II (załącznik 4.15)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 16: Maski krtaniowe (załącznik 4.16)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 17:Różne II (załącznik 4.17)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 18:Prowadnice do trudnych intubacji (załącznik 4.18)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 19 : Worki na mocz  (załącznik 4.19)

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Termin dostawy:  Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać  się będą w okresie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ilościach i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu   częściowym w terminie :

dla części nr ……do (wpisać oferowany termin dostawy 5 lub 7 dni zgodnie z kryterium oceny ofert) ……. dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia

dla części nr ……… do (wpisać oferowany termin dostawy 5 lub 7 dni zgodnie z kryterium oceny ofert) ……. dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia

Termin płatności: w ciągu  30 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczam , że następującą część zamówienia..............................zamierzam powierzyć  podwykonawcom

- Wskazuję następujących podwykonawców ………… nazwa (firma) ………………… jako podmioty, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy;

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn.zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

..........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 2

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że :

zgodnie z  art. 22  ust.1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych spełniam warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 3

............................................................                                                                                                      pieczęć firmowa wykonawcy

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.1

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowo ilościowe przedmiotu zamówienia

Część 1 – Rurki intubacyjne

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy - PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylne rurki intubacyjne z mankietem nieprzepuszczającym gazów anestetycznych, w kształcie walca ,Oral / nosal, mankiet niskociśnieniowy, otwór Marphyego, nitka kontrastu Rtg na całej długości rurki, gruby oring dookoła rurki widoczny pod kontrolą laryngoskopu,rozmiar rurki i numer serii podane na baloniku kontrolnym, oznaczenie głębokości, rozmiar rurki 5 – 9,5mm co 0,5 mm, rozmiary będą wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne rurki intubacyjne z mankietem nieprzepuszczającym gazów anestetycznych,w kształcie walca Oral / nosal, mankiet niskociśnieniowy, otwór Marphyego, nitka kontrastu Rtg na całej długości rurki,gruby oring dookoła rurki widoczny pod kontrolą laryngoskopu rozmiar rurki i numer serii podane na baloniku kontrolnym, oznaczenie głębokości, rozmiar rurki 2,5 – 4,5mm co 0,5 mm, rozmiary będą wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne rurki intubacyjne bez mankietu o nieprzepuszczalności podtlenku azotu. Oral / nosal, mankiet niskociśnieniowy, otwór Marphyego, nitka kontrastu Rtg na całej długości rurki, oznaczenie głębokości, rozmiar rurki 2,0 – 5.5 co 0,5 mm; rozmiary będą wskazane każdorazowo w zamówieniu | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna zbrojona, z mankietem, odporna na zaginanie, wyprofilowana w kształcie łuku, jałowa, jednorazowego użytku. Rozmiary od 5,0 – 10,0 co 0,5 mm wskazane każdorazowo w zamówieniu | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka intubacyjna silikonowa, zbrojona, z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu z otworem Murphy`ego, skala centymetrowa pomagająca określić głębokość intubacji, średnica rurki podana na korpusie rurki. Rozmiary od 5,0 do 9,0 co 0,5 wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.2                                                                                Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 2  - Rurki tracheostomijne ,intubacyjne

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rurki intubacyjne do długotrwałej wentylacji, jednorazowe, sterylne wykonane z termoplastycznego, przeźroczystego PCV z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym ograniczającym wzrost ciśnienia wywieranego na ścianach tchawicy (bez ingerencji personelu), balonikiem kontrolnym zawierającym rozmiar rurki oraz rozmiar i rodzaj mankietu, wyraźnie wskazującym stan mankietu (wizualny wskaźnik wypełnienia mankietu) z otworem Murphy"ego o zaoblonych krawędziach, ustno-nosowe. Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki tracheostomijne, jednorazowe, sterylne wykonane z termoplastycznego PCV, w całości widoczne w promieniach RTG , z mankietem niskociśnieniowym ograniczającym wzrost ciśnienia wywieranego na ściany tchawicy (bez ingerencji personelu), balonikiem kontrolnym zawierającym opis rozmiaru i rodzaju mankietu wyraźnie wskazującym stan mankietu i z atraumatycznie zakończonym mandrynem z otworem odpowiadającym średnicy prowadnicy Seldingera oraz przeźroczystym elastycznym kołnierzem Rozmiar wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Rurki tracheostomijne jednorazowe, sterylne, wykonane z termoplastycznego silikonowego półprzezroczystego PCV, z niebieską linią przebiegająca przez całą rurkę widoczną w promieniach RTG, z dwoma mankietami. Rozmiary wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.3                                                                              Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 3 - Drenaż

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wielofunkcyjny zestaw do odbarczania jamy opłucnej z mechaniczną kontrolą ssania Variant; z jednym drenem łączącym pojemność 2200ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wielofunkcyjny zestaw pediartyczny do odbarczania jamy opłucnej z mechaniczną kontrolą ssania Variant; z jednym drenem łączącym pojemność 1900ml | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dren z trokarem trójgraniec . Rozmiar 16-32F. Rozmiary wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Medyczny dren silikonowy w zwoju 15m 7,9x12,7mm | op | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik do drenów prosty | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Łącznik Y do drenów Redon 1/4 1/4 ¼ | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nakłuć opłucnej z trzema igłami 14G,16G,18G dł. 90mm, worek 2000ml, zawór jednokierunkowy | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do drenażu opłucnej z bezpieczna igłą Veresa z workiem o pojemności 2000ml i strzykawką o pojemności 50/60ml i kranikiem trójdrożnym | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.4                                                                             Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 4 – Rurki tracheostomijne

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylne rurki tracheostomijne noworodkowe i pediatryczne z mankietem niskociśnieniowym, nie zawierające lateksu. W całości widoczna w promieniach Rtg. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Opakowanie zawiera rurkę, prowadnicę ułatwiającą wprowadzenie, tasiemkę mocującą. Rozmiary 2,5-3,0mm co 0,5mm. Rozmiary będą wskazywane każdorazowo na zamówieniu. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne rurki tracheostomijne bez mankietu niskociśnieniowego, nie zawierające lateksu. W całości widoczna w promieniach Rtg. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Opakowanie zawiera rurkę, prowadnicę ułatwiającą wprowadzenie, tasiemkę mocującą. Rozmiary 3,5-10mm co 0,5mm. Rozmiary będą wskazywane każdorazowo na zamówieniu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym, nie zawierające lateksu. W całości widoczna w promieniach Rtg. Gładkie zaokrąglone krawędzie. Opakowanie zawiera rurkę, prowadnicę ułatwiającą wprowadzenie, tasiemkę mocującą. Rozmiary 3,5-10mm co 0,5mm. Rozmiary będą wskazywane każdorazowo na zamówieniu. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z polietylenu w zestawie składającym się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, rurki wewnętrznej z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego, koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy, pakowane folia-papier sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, rozm. 5-12 długość standard lub przedłużona, bez otworu lub z otworem. Rozmiary wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Rurka tracheostomijna z polietylenu w zestawie składającym się z rurki zewnętrznej, łukowato wygiętej i stożkowo zbieżnej, zamocowanej w sposób trwały na kołnierzu, 2 rurki wewnętrzne z kółkiem ułatwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturka zwykłego z płytką wewnątrz przytrzymywaną pierścieniem i kapturka osłonowego, koniec rurki zewnętrznej lekko wyoblony celem uniknięcia podrażnienia ścian tchawicy, pakowane folia-papier sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu, rozm. 5-12 długość standard lubprzedłużona, bez otworu lub z otworem. Rozmiary wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.5

Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 5 – Różne I

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maska silikonowa nie zawierająca lateksu, rozmiar 0,1,2 (kształt okragły), 3,4,5 (kształt anatomiczny) | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Czujnik SpO2 jednorazowy, na rzep, do pulsoksymetru Nellcor N-560 dla dorosłych i dzieci. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 50ml(60ml), do pomp infuzyjnych; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane w przedziale 0-50ml podziałką co 1 ml oraz co 5ml w przedziale 50-60ml, końcówka standardowa typu luer-lock | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
|  | Worek jednoczęściowy zamknięty, beżowy z możliwością obserwacji stomii. Płytka hydrokoloidowa z dotykowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z nacięciami bocznymi, z możliwością przycięcia 13-70 mm, worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek obustronnie pokryty jest wodoodporną fizeliną. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Worek jednoczęściowy z możliwością opróżnienia, przeźroczysty. Płytka hydrokoloidowa z dodatkowym składnikiem wspomagającym gojenie. Płytka z nacięciami bocznymi, z możliwością przycięcia 13-70mm. Zapinany na rzep. Ujście woreczka jest usztywnione, dzięki czemu jest łatwe w utrzymaniu higieny, worek posiada filtr węglowy zabezpieczony przez wewnętrzną membranę przed zatykaniem się. Worek pokryty jest wodoodporną fizeliną. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Półpierścień uszczelniający hydrokoloidowy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do tlenoterapii dla dzieci z drenem o długości 1,8-2,1m, nie zawierające lateksu. Regulowany klips nosowy dla lepszego dopasowania, regulowana gumka w masce tlenowej. Pakowane pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Maski do tlenoterapii dla dorosłych z drenem o długości 1,8-2,1m, nie zawierające lateksu. Regulowany klips nosowy dla lepszego dopasowania, regulowana gumka w masce tlenowej. Pakowane pojedynczo. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek, maski lub ustnika dla dzieci i dorosłych | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Cewnik do karmienia dojelitowego Ch6; Ch8, Ch10 z luer-lock. Rozmiar wskazywany każdorazowo przy zamówieniu. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do indywidualnych ćwiczeń i stymulacji głębokiego wdechu, wskazuje objętość wdychanego powietrza za pomocą trzech kulek pokazujących przepływ 600/900/1200 cm³/sek. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Elektrody do EKG z żelem, samoprzylepne, jednorazowe, klej hypoalergiczny, wykonane z pianki, dla noworodków, dzieci, dorosłych. Rozmiary będą wskazywane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylny, jednorazowy zestaw laryngologiczny składający się z lusterka, wziernika nosowego, wziernika usznego 2mm lub 4mm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
|  | Sterylne lusterko laryngologiczne jednorazowego użytku | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Laryngoskop, światłowodowy typu Macinthosh lub Miller jednorazowego użytku, wykonany z jednego nierozłączalnego bloku (rękojeść + łyżka trwale połączone ze sobą), z materiału niewrażliwego na temperaturę, rozmiar 0,1,2,3,4,) | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Do laryngoskopu jednorazowego: żródło światła w postaci bloku zasilanego dwoma bateriami typu AA ładowane do laryngoskopu od dołu, zamykane zaślepką, czas pracy baterii ok. 15h pracy ciągłej, żywotność diod LED ok. 50 tys. godzin | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.6                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część  6 -  Filtry oddechowe

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtry oddechowe mechaniczne, hydrofobowe, skuteczność w środowisku wilgotnym 100%, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla dorosłych, sterylizowane radiacyjnie, antybakteryjne, antywirusowe, z portem do kapnografii o małej objętości do 35 ml z opakowaniem zabezpieczającym przed wypadnięciem przy otwarciu | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtry oddechowe z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla noworodków , objętość ok.10 ml i dla dzieci objętość ok.28 – 30 ml, sterylne, antybakteryjne, antywirusowe, o małej masie własnej, wysoki stopień skuteczności, port do kapnografii. Rozmiary wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.7                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 7 - Filtry mechaniczne

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy wyjściu powietrza z respiratora lub aparatu do znieczulania , skuteczność filtracji 100% w środowisku wilgotnym , objętość 90ml, opór przepływu 2,0cm H2O/60L/min, sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr mechaniczny hydrofobowy maszynowy do stosowania przy powrocie powietrza do respiratora lub aparatu do znieczulania, skuteczność filtracji 100%w środowisku wilgotnym, objętość 90ml, opór przepływu 1,0cm H2O/60L/min, sterylny | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.8                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 8 – Obwody oddechowe

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy układ oddechowy sterylny lub czysty biologicznie dla dorosłych do respiratora, 22mm wykonany z PVC o gładkim świetle wewnątrz z odłączalnym trójnikiem Y z portami (port MDI i port temp.). Długość obwodu od 150-200cm, zatyczka do każdego zestawu zamykająca obwód. | komplet | 1500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy układ oddechowy sterylny lub czysty biologicznie dla dorosłych do aparatów do znieczulania, z rury rozciągliwej 22mm o długości po rozciągnięciu od 1,5 do 2,0m z workiem oddechowym od 2 - 3l i rozciągliwą gałęzią do worka o długości od 1,2 do 1,5m. Układ zakończony złączem obrotowym, kątowym 22M/15F oraz łącznik prosty 22/22M. | komplet | 4500 |  |  |  |  |  |
| 3. | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia pediatryczny, 2 rury rozciągliwe (z materiału PE), dł. min. 150cm po rozciągnięciu, dodatkowa rura (z materiału PE) do worka o dł. po rozciągnięciu 90cm, kolanko z portem luer lock (do pomiaru Kapno) trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami, złącza do podłączenia aparatu anestetycznego wykonane z EVA, średnica rur 15mm, złącza 22mmF, złączka prosta 22mmM, bezlateksowy worek oddechowy poj. 1 litr, czysty biologicznie lub sterylny. | komplet | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4. 9                                                                              Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część  9 – Butelki i dreny do ran pooperacyjnych

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Butelki sterylne płaskie typu Redona, z tworzywa sztucznego, o pojemności 200 – 250 ml | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren z paskiem kontrastującym RTG typu Redona, perforacja krzyżowa na długości nie krótszej niż 14 cm, znaczniki głębokości, miękki przedłużacz z PCV odporny na złamania, długości 70 cm. Rozmiary 16 i 18 CH wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.10                                                                              Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 10 – Zestawy do kaniulacji  dużych naczyń metodą Seldingera

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, sterylny zestaw do żył centralnych jednokanałowy 14 Ga lub 16 Ga, dł.16cm lub 20cm; prowadnik 032 - 45cm, odporny na załamania w osi długiej oraz odporny na rozwarstwienia, igła 18Ga - 6,35cm,strzykawka 5ml, możliwość ufiksowania wkłucia pr\y skórze niezależnie od głębokości jego wprowadzenia | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy, sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy zawierający: cewnik dł.15 lub 20cm, średnica zewnętrzna cewnika - 7F, średnica wewnętrzna kanałów: 16/16 G, zintegrowaną igłę typu V zapobiegającą zatorowi powietrznemu, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, zastawki z bezigłowym dostępem do każdego światła cewnika, przewód umożliwiający kontrolę położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą EKG, cewnik o własnościach bakteriobójczych i powierzchni hydrofilnej redukujący możliwość powstawania skrzepów. Możliwość ufiksowania wkłucia przy skórze niezależnie od głębokości jego wprowadzenia. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jednorazowy, sterylny zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trzyświatłowy, zawierający: cewnik dł.15 lub 20cm, średnica zewnętrzna 7F, średnica wewnętrzna kanałów: 16/18G, zintegrowaną igłę typu V zapobiegającą zatorowi powietrznemu, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, przewód umożliwiający kontrolę położenia cewnika w trakcie zakładania za pomocą EKG, zastawki z bezigłowym dostępem do każdego światła cewnika, cewnik o własnościach bakteriobójczych i powierzchni hydrofilnej redukujący możliwość powstawania skrzepów. Możliwość ufiksowania wkłucia przy skórze niezależnie od głębokości jego wprowadzenia | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.11                                                                              Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 11 – Wąsy tlenowe

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wąsy tlenowe, część nosowa wykonana z miękkiego materiału, rozstaw części nosowej dla dorosłych, uniwersalny łącznik pasujący do każdego źródła tlenu, dren długości min.420 cm. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wąsy tlenowe, część donosowa wykonana z miękkiego materiału, rozstaw części nosowej dla dorosłych, uniwersalny łącznik pasujący do źródła tlenu, dren dł. min. 2 m | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.12                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 12 – Sterylna, pirogenna woda do systemu RespiFlo

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nawilżacz do dozownika rotametrycznego O₂, jednorazowy RespiFlo. Pojemnik plastikowy, jednorazowy, z wodą destylowaną, pojemność 500 ml. Sterylna woda + adapter | szt. | 700 |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.13                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część  13 – Torba na wymioty

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torba na wymioty przeźroczysta ze skalą pomiarową i uchwytem dostosowanym do kształtu twarzy i zapewniającym łatwe zamknięcie | szt. | 500 |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.14                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 14 – Kraniki trójdrożne I

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kranik trójdrożny z drenem luer-lock z wyczuwalnym indykatorem oraz końcówkami i fabrycznie zamontowanymi koreczkami; długość: 10cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kranik trójdrożny z drenem luer-lock z wyczuwalnym indykatorem oraz końcówkami i fabrycznie zamontowanymi koreczkami; długość: 25cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.15                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 15  - Kraniki trójdrożne II

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kraniki trójdrożne, jednorazowe, sterylne, z wyczuwalnym optycznym indykatorem, płaska czysta powierzchnia, objętość wypełnienia 0,23ml, prosty tor przepływu w obu kierunkach, wykonane z poliwęglanu, polietylenu, polipropylenu, sterylizowane promieniami Beta, możliwość podawania tłuszczy i chemioterapeutyków, bez lateksu, pakowane pojedynczo | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.16                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 16 – Maski krtaniowe

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maska krtaniowa jednorazowego użytku, rurka maski wygięta pod kątem odpowiadającym budowie anatomicznej gardła, ok.70 stopni, mankiet pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi, koniuszek mankietu wzmocniony co zabezpiecza przed jego zagięciem i niewłaściwym ułożeniem. Informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełnienia mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym. Znaczniki prawidłowego usytuowania maski na rurce, sterylna. Rozmiary od 1.0 do 6,0 wskazane każdorazowo w zamówieniu | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 2. | Maska krtaniowa, jednorazowa, z PCV, przezroczysta z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni i drenem napełniającym mankiet nie wbudowanym w rurkę. Rozmiary od 1,0 do 5.0 wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.17                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część  17 – Różne II

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurki ustno-gardłowe, sterylne, nr 00,0,1,2,3,4; kolorowy kod ułatwiający identyfikację wielkości, dostosowane do cewników. Rozmiary będą wskazane każdorazowo na zamówieniu. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren tlenowy do Ambu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dreny do CO₂ | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do konikotomii dla dzieci – kaniula 2,0mm – jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta; założenie nie wymaga nacięcia skóry; specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia; dzięki standardowej końcówce o średnicy 15mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami; całość sterylna | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do konikotomii dla dorosłych – kaniula 4,0mm – jednorazowy zestaw ratunkowy, pozwalający uzyskać, w przypadku niedrożności górnych dróg oddechowych, szybki dostęp do tchawicy pacjenta; założenie nie wymaga nacięcia skóry; specjalna konstrukcja rękojeści zabezpiecza przed uszkodzeniem tylnej ścianki tchawicy w momencie wkłucia; dzięki standardowej końcówce o średnicy 15mm umożliwia wentylację przy użyciu worka samorozprężalnego, respiratora lub bezpośrednio ustami; całość sterylna | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o długości 140-150cm, sterylny | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Przedłużacz do pompy infuzyjnej o długości 140-150cm, bursztynowy, sterylny | szt. | 6000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zgłębnik żołądkowy dł. 80 cm. Rozmiary 8 do 22, wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | Zgłębnik żołądkowy dł. 100 cm. Rozmiary 25 do 35, wskazane każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Wkład workowy jednorazowy do odsysania o poj. 1 litr z automatycznym uszczelnieniem po włączeniu ssania posiadający w pokrywie obrotowy króciec przełączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej 7mm, szeroki port do pobierania próbek. Wkład wyposażony w filtr przeciwbakteryjny, pełniący jednocześnie funkcję zastawki przeciwprzepełnieniowej zamykającej się automatycznie po napełnieniu wkładu. Wkład pasujący do pojemnika 1L Serries. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Dren do odsysania z łącznikiem pasującym do wkładu workowego typ Serries | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Filtr do ssaka przeciwbakteryjny i przeciwwirusowy o skuteczności filtracji ≥99,999% hydrofobowy, membrana wykonana z włókna szklanego , obudowa filta z jednej strony przeźroczysta ułatwiająca obserwację zabrudzenia, średnica końcówek: wewnętrzna 5,5mm, zewnętrzna 7,5 | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Cewnik Foleya silikonowany opakowanie papier folia. Rozmiary 8-22. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14 | Rurka krtaniowa, jednorazowa, wykonana z PCV, numery: 0, 1, 2, 2,5, 3, 4, 5, kodowane kolorami, w zestawie strzykawka do napełniania mankietów , blokada zgryzu, tasiemka mocująca. Dwa mankiety uszczelniające; bliższy i dalszy, jeden przewód do pompowania obu mankietów, otwory wentylacyjne między mankietami. | szt. | 14 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.18                                                                               Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część  18 – Prowadnice do trudnych intubacji

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowa, sterylna, prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie, elastyczna z wygiętym końcem, znaczniki głębokości co 1 cm, rozmiar Ch 15, dł. min 60cm max,70 cm, pakowana w folia-papier, dokładne, czytelne oznaczenie daty ważności i rozmiaru prowadnicy | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wielorazowa, sterylna, prowadnica do trudnych intubacji typu Bougie z wygiętym końcem, rozmiar 15Ch/60cm wykonana z plecionki włókien poliestrowych pokrytej powłoką żywiczną z możliwością wielokrotnej sterylizacji parowej w temp. 134 st.C-cykl 7 min lub plazmowa temp. 54st.C-cykl 1,5h. Instrukcja w języku polskim dotycząca mycia i sterylizacji | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 4.19                                                                              Formularz cenowy

Wyszczególnienie jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                           Część 19 – Worki na mocz

| L.P | - Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena Jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa zaoferowana /handlowa / nr katalogowy PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki na mocz o poj 2000-2500ml jednorazowego użytku, sterylny lub czysty biologicznie, pakowane pojedynczo | szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki na mocz 14 dniowe jednorazowego użytku sterylne w systemie zamkniętym o poj min.2000ml z podziałką co 25ml do 100ml i co 100ml do 2000ml;zastawka antyrefluksyjna, samouszczelniający się port do pobierania próbek: komora tworząca sucha bariere powietrzna, 2 filtry hydrofobowe(w worku i komorze) zapobiegające zasysaniu: dren zakończony łącznikiem schodkowym, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komora, zintegrowany wieszak; biała tylna ścianka ułatwiająca wizualizację moczu | szt. | 1325 |  |  |  |  |  |
| 3. | Woreczek do pobierania próbek moczu u noworodków, sterylny ( dla dziewcząt i chłopców ) | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 5

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ                                                   GRUPY  KAPITAŁOWEJ CO WYKONAWCA  *

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA  WYKONAWCY ,

ŻE NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

Informuję że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

.................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

*należy podpisać uzupełnioną  listę lub informację

DZP/381/58B/2016

Załącznik nr 6

UMOWA – wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Dariusza Jorg - Dyrektora Szpitala

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego              w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)została zawarta umowa następującej treści:

§1.

  - PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego jednorazowych wyrobów medycznych  stosowanych w anestezjologii zwanych dalej Wyrobami medycznymi,  których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy wybranej w postępowaniu oferty).

§2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.              o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm. );

  - warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- oferowane Wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;

- oferowane Wyroby medyczne są dostarczane  transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- oferowane Wyroby medyczne są wolne od wad.

- Dostarczane Wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane                         i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta,). Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 876 z późn. zm) Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania Wyrobów medycznych  w języku angielskim.

- Okres przydatności do użycia dostarczanych Wyrobów medycznych   nie może być krótszy niż ¾ określonego dla niego okresu przydatności licząc od dnia dostawy.

- Każdorazowa dostawa częściowa zamówionych Wyrobów medycznych  odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej.

- Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy faxem na numer podany w niniejszej umowie.

- Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe Kierownika Apteki Szpitalnej - fax nr (32) 358-12-05 e-mail apteka@uck.katowice.pl.

- Wykonawca upoważnia do przyjmowania  zamówień na dostawy częściowe…..............................fax nr …....................................

- Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w terminie …..(zgodnie z zaoferowanym terminem   w ofercie) dni od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych                   do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej  w lokalizacji wskazanej każdorazowo na zamówieniu (Katowice ul. Ceglana 35 lub ul. Medyków 14).

- Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby medyczne  dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy(dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzane badaniem ilościowo – asortymentowym lub jakościowym dostarczonego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń   co do zakresu  i ilości , a także prawo  do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania .

§3.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty: (osobno w zależności od uzyskanych części)

brutto:...............................zł   (słownie:....................................... )
 netto: ..............................zł       należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe Wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.

- Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Wyrobów medycznych  nastąpi przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w §2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu umowy ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w §2 ust. 3 umowy do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§5.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego  za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu  dostawy częściowej.

- w wysokości 0,5% wartości brutto danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w §4 ust.  3 niniejszej umowy,

- w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6.

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

  - Wykonawca pięciokrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z §2 ust. 9 niniejszej umowy;

  - opóźnienie w zrealizowaniu dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;

  - Wykonawca opóźni się z realizacją obowiązków określonych w §4 ust. 3 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

  - ustawowej zmiany stawki podatku VAT – zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna

  - zmiany numeru katalogowego producenta dotyczącego  przedmiotu umowy

  - zmiany producenta przedmiotu umowy , w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji – przy cenie nie wyższej niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu  nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  wykazać Zamawiającemu ,iż proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela , może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody  przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

- Wykonawca								Zamawiający