D/ZP/381/101B/14

Załącznik nr 4.5    ZMIENIONY

- Formularz asortymentowo - cenowy

Sprzęt jednorazowy do wkłuć

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opakowań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa /numer katalogowy i producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Strzykawki 1 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,1 ml lub co 0,05 ml, co 0,01ml co 0,025ml, końcówka standardowa typu Luer | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Strzykawki 2 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,1 ml, końcówka standardowa typu Luer,dwuczęściowe | szt. | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Strzykawki 5 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,5 ml lub co 0,2ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Strzykawki 10 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 0,5 ml lub co 0,2ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe | szt. | 15000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Strzykawki 20 ml; jałowe, jednorazowe, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności, oznakowane podziałką co 1 ml lub co 0,5ml, końcówka standardowa typu Luer, dwuczęściowe | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Igła 0,3-0,33mm x 12-13mm jałowa, jednorazowa, typ luer | szt. | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Igła 0,6mm x 40mm jałowa, jednorazowa, typ luer | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Igła 0,8mm x 40mm jałowa, jednorazowa, typ luer | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Igła 0,5 mm x 25 mm jałowe, jednorazowe, typ luer | szt. | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Igła 0,4-0,45 mm x 16-23mm, jałowe, jednorazowe, typ luer | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Igła 0,9mm x 40 mm, jałowe, jednorazowe, typ luer | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Igła 1,2mm x 40 mm, jałowe, jednorazowe, typ luer | szt. | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Aparat typu Mini Spike do pobierania leków, z filtrem bakteryjnym, jałowy pakowany pojedynczo, typu Luer, zatyczka szczelnie przylegająca do portu pobierania. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Przyrządy do przetaczania krwi i preparatów krwi, jałowe, nietoksyczne, igła biorcza dwukanałowa, przeciwbakteryjny filtr powietrza, komora kroplowa 20 kropli = 1 ml (+- 0,1 ml), powierzchnia filtracyjna min. 10 cm2 , wielkość oczek filtra do krwi 200μm, długość drenu min. 150 cm, łącznik do dodatkowej iniekcji z korkiem, rolkowy regulator przepływu, łącznik luer-lock, opakowanie typu blister –pack, bez igły iniekcyjnej | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Aparaty do przetaczania płynów infuzyjnych, jałowe, nietoksyczne, niepirogenne, filtr płynu 15µm, z osłonką filtra powietrza, bez łącznika do dodatkowych iniekcji, bez igły iniekcyjnej, pakowane pojedynczo z oznaczoną datą ważności | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ilość opakowań (pełne opakowania handlowe) należy obliczyć w następujący sposób: „wymaganą ilość” podzielić przez „ilość w opakowaniu”

..........................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy