DZP/381/9A/2017

 Załącznik nr 4.1

**Formularz asortymentowo – cenowy**

 **Pakiet nr 1 – Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto Dual Shot**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Lp. | Nazwa towaru | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa, kod lub nr katalogowy itp. |
| 1. | Jednorazowy zestaw do strzykawki automatycznej składający się z: wkładu o pojemności 200ml-1 szt, łącznika niskociśnieniowego o dł 150 cm, z trójnikiem Y z jedną zastawką antyzwrotną, dł. ramion trójnika Y wynosi dla odgałęzienia po stronie kontrastu 10cm i dla odgałęzienia po stronie roztworu NaCl 25 cm, złącze szybkiego napełniania typu J- 1 szt  | kpl | 7200 |  |  |  |  |  |  |
|  2. | Jednorazowy zestaw do strzykawki automatycznej składajacy się z:wkładu o pojemnosci 50ml-1 szt, ostrze typu Spike-1 sztuka,  | kpl | 7200 |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zestaw 1 i 2 stanowi jeden całościowy komplet niezbędny do prawidłowej eksploatacji wstrzykiwacza. Szpital posiada wstrzykiwacz kontrastu Nemoto Dual Shot o wytrzymałości 350PSI. Produkty winne być wolne od ftalanów i kompatybilne z w/w wstrzykiwaczem

 *..............................................................................*

 podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

 do reprezentowania Wykonawcy