DZP/381/31/ADZ/2016

Załącznik nr 3

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

Część 1

| L.p. | Nazwa | J.m. | Liczba | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gniazdo z uziemieniem podtynkowe z uchylną osłoną, 16A, 240V~, opcja bryzgoszczelności IP44, z zaciskami śrubowymi - Polo Optima. | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Ramka 3-krotna, biała, - Polo Optima. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Ramka 2-krotna, biała, - Polo Optima. | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 4 | Komplet uszczelniający, stosowany w celu uzyskania bryzgoszczelności IP44 w gniazdach z uchylna osłona serii OPTIMA | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 5 | Gniazdo wyrównania potencjału (ekwipotencjalne), pod tynkowe, białe, z zaciskami śrubowymi – Polo Optima | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Przezroczyste klosze do opraw świetlówkowych 2 x 36 W, typ opraw: TCS022/OKN, TCS022 2 x TL-D36W HF P-240V | szt. | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Część 2

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód typu LgY 1x35 mm2 450V / 750 V (kolor: brązowy lub czarny) | mb. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówka oczkowa nieizolowana miedzian na przewód 35 mm2, Ø oczka 16 mm. | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 3 | Końcówka oczkowa nieizolowana miedzian na przewód 35 mm2, oczka Ø 12 mm | szt. | 16 |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka oczkowa nieizolowana miedzian na przewód 35 mm2, Ø oczka 10 mm | szt. | 12 |  |  |  |  |
| 5 | Końcówka tulejkowa izolowana miedzian na przewód 35 mm2, Ø oczka 16 mm(kolor czerwony) | szt. | 50 |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |

Część 3

| Lp. | Nazwa | Liczba | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świetlówka kompaktowa PL-S 11W/827, 2P, G23 | 10 | szt. |  |  |  |  |
| 2 | Żarówka SMD LED Pygmy 1W E14 230V tablicowa | 15 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Łącznik do wbudowania jednobiegunowy, kołyskowy 6A, 250V (biały), seria produktu: Elda, indeks prod: LPD1241W01 (lub równoważny). | 6 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Przewód telefoniczny YTKSY 1 x 2 x 0,5 | 100 | mb. |  |  |  |  |
| 5 | Przewód telefoniczny YTKSY 3 x 2 x 0,5 | 100 | mb. |  |  |  |  |
| 6 | Przewód telefoniczny (linka, płaski – czarny) 1 x 2 x 0,5 | 100 | mb. |  |  |  |  |
| 7 | Gniazdo telefoniczne abonenckie 6P4C | 20 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Wtyk telefoniczny 6P4C | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Wtyk telefoniczny 4P4C | 100 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Przewód TDY 2 x 0,6 (skrętka do krosu) | 300 | mb. |  |  |  |  |
| 11 | Złącze RJ45 K6A 3MTM Volition. | 8 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Uchwyt kablowy z gwoździem hartowanym Ø 3,5 mm | 3 | op. |  |  |  |  |
| 13 | Uchwyt kablowy z gwoździem hartowanym Ø 2,0 mm | 3 | op. |  |  |  |  |
| 14 | Kontakt - spray | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Zasilacz ZIM-12/08 o parametrach: napięcie wejściowe: 230V AC, napięcie wyjściowe: 12V DC, prąd obciążenia: 800 mA. | 2 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Żarówka ledowa 5W, 230V AC, GU10, 345-430 lm. | 15 | szt. |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |