D/ZP/381/40/DZ/15

Załącznik nr 3

Specyfikacja asortymentowo-cenowa

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa plafoniera montowana w suficie podwieszanym (biała, światło ciepło-białe) typ: Roma 4 x 18 W OPAL EVG | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Kabel YDYp 3x1,5 mm2 | m b. | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Kontroler dostępu typ: ROGER PR611-G (obudowa ciemno szara) | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Kontroler dostępu typ: ROGER PR611-G (obudowa ciemno szara) wraz z zamkiem (elektrozaczepem) | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Elektrozaczep OR-EZ-4001, odpowiednik RS-12-10, lub OR-EZ-4002, odpowiednik RS-12.20-2s | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Świetlówka TLD 36W/830 G13 | szt. | 16 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |