D/ZP/381/6/AS/16

Załącznik nr 2

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Część I – Różne** |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Wymagana**  **liczba** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Pinceta medyczna, anatomiczno-chirurgiczna do pobierania próbek histopatologicznych, mikrobiologicznie czysta, długość 14-15cm | szt. | 100 |  |  |  |
| 2 | Etykiety niejałowe | szt. | 48000 |  |  |  |
| 3 | Pojemnik transportowy na 5sztuk szkiełek transportowych mikroskopowych, plastikowy, prostokątny | szt. | 100 |  |  |  |
| 4 | Osłonka jednorazowa do głowic sond USG. Każda sztuka zapakowana do folii aluminiowej. Produkt sterylny o średnicy 34mm. | szt. | 1440 |  |  |  |
| 5 | Woreczek do pobierania moczu dla niemowląt, jałowy, uniwersalny. | szt. | 50 |  |  |  |
| 6 | Sterylny, bakteriostatyczny, hydrologiczny, nie wywołujący podrażnień, nie uszkadzający głowic żel do USG. Opakowanie 20g. | szt. | 200 |  |  |  |
| 7 | Sterylny wziernik ginekologiczny. Pakowane pojedyńczo. Rozmiar S, M, L wskazywany każdorazowo w zamówieniu. | szt. | 50 |  |  |  |
| 8 | Nerka medyczna jednorazowa, tekturowa, niesterylna | szt. | 2500 |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |
|  | **Część II – Elektroda ERG Jet** |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Wymagana Liczba** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Jednorazowa elektroda Erg Jet, posiadające złoty pierścień zapewniający kontakt elektryczny pomiędzy żelem przewodzącym a przewodem elektrody. Średnica 10 mm, wraz z kablem. | szt. | 170 |  |  |  |
|  | **Część III – Filtr do analizatora FeNo** |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Wymagana liczba** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Filtr do analizatora FeNo | szt. | 500 |  |  |  |
|  | **Część IV – Sztyft do tonometru Icare** |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Wymagana liczba** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Sztyft do tonometru iCare TA01i. Opakowanie 100 szt. | op. | 24 |  |  |  |
|  | **Część V – Szkiełka, utrwalacz** |  |  |  |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Wymagana liczba** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Szkiełka podstawowe cięte z matowym polem do opisu preparatu. | szt. | 300 |  |  |  |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe 20 x 20mm | szt. | 600 |  |  |  |
| 3 | Aerozolowy preparat do utrwalania rozmazów biologicznych. Po użyciu preparatu materiał biologiczny zostaje pokryty cieńką przezroczystą powłoką polimerową, chroniącą przed wpływem warunków otoczenia. | szt. | 3 |  |  |  |
| **Razem** | | | | |  |  |