D/ZP/381/30/AG/14

Załącznik nr 3

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

Część 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| 1 | Wózek na odpady | Długość całkowita wraz z uchwytem 134 cm  Wysokość całkowita 150 cm  długość 126 cm  szerokość 80 cm | Wózek na odpady zamykany, Wózek wykonany z blachy nierdzewnej o grubości 1mm.  Konstrukcja wózka - szkielet wzmocniony profilem zamknięty około 30 mm oraz dodatkowo wzmocniony od wewnątrz, po obwodzie w połowie wysokości wózka.  Wózek posiada;  - otwór spustowy ułatwiający mycie wózka,  - 4 koła o średnicy 200mm, nierysujące posadzki,  - 1 uchwyt wykonany z blachy nierdzewnej,  - 2 klapy do otwierania – jedna z boku wózka (126 cm)od góry na wysokości 55 cm opadająca w dół zamocowaną co najmniej na 4 zawiasach, druga w górnej części wózka (80 cm) na szerokości 40 cm również zamocowana co najmniej na 4 zawiasach. Obie części klapy zamykają się na zakładkę około 9 cm z możliwością zamknięcia ich np. na rygiel. Wózek nie posiada ostrych krawędzi. | 3 |  |  |
| 2 | j. w. | j. w. | 4 sztuki wózków dodatkowo wyposażone są;  - 2 koszyki wykonane z drutu nierdzewnego o wymiarach:  1 koszyk długość 27 cm, głębokość 15 cm, wysokość 10 cm  2 koszyk długość 13 cm, głębokość 15 cm, wysokość 15 cm  Oba koszyki są zamontowane na zewnątrz wózka od strony uchwytu od góry na wysokości 30 cm. Wewnątrz wózka wmontowana obręcz fi 14 cm w celu zamieszczenia worka na zużyte podczas transportu rękawiczki.  Podobny wózek jest w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu w miejscu). | 4 |  |  |
|  | Razem wartość brutto | | | | |  |

Część 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| 1 | Wózki na czystą bieliznę | Długość całkowita wraz z uchwytem 92 cm  Wysokość całkowita 120 cm  Długość 75 cm  Szerokość 68 cm | Wózek- szafka, uchwyty i półki wykonane z blachy nierdzewnej o grubości 0,8 mm  Wyposażony:  - 2 drzwi z uchwytami (na długości wózka 75 cm),  - 2 półki w środku wózka z możliwością regulacji,  - 2 wspawane uchwyty do pchania wózka,  ( na szerokości wózka 68 cm)  - 4 kółka o średnicy 12 cm w tym 2 kółka z możliwością blokady.  Wózek nie posiada ostrych krawędzi. | 1 |  |  |
|  | Razem wartość brutto | | | | |  |

Część 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| 1 | Wózek pocztowy | Długość całkowita 69 cm (z uchwytem)  Długość 60 cm  Szerokość 40-42 cm  Wysokość 85 cm | Wózek wykonany z chromowanych rur z górnym dużym koszem i dolnym płytkim koszem.  Kosze zabudowane są siatką z drutu chromowanego o średnicy 3mm, oczka mają wymiar 40x40 mm.  Duży kosz o wymiarach około;  - 33 cm głębokość,  - długości 64 cm,  - szerokość 42 cm.  Dolny kosz o wymiarach około;  - głębokość 15 cm  - długości 64 cm,  - szerokość 42 cm.  Wyposażony w 4 kółka skrętne gumowe, nie rysujące posadzki o średnicy 100 mm oraz uchwyt do prowadzenia wózka. Udźwig wózka 100 kg | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto | | | | | |  |

Część 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | wymiary | opis | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto |
| 1 | Wózek do transportu dokumentów | Długość 55 cm  Szerokość 33 cm  Wysokość 91 cm | Wózek do przewożenia segregatorów, akt.  Konstrukcja wózka jest stalowa malowana proszkowo.  Wyposażony w;  -2 boczne ścianki boczne wykonane z rur giętych zakończone u góry uchwytami, w środku ścianki są pręty (zabezpieczenie przed wypadnięciem np. segregatora)  -4 kółka 100 mm skrętne, w tym 2 z hamulcem totalnym, łożyska kulkowe, opony nie rysujące posadzki,  - 2 półki z brzegiem ( w kształcie litery L) o wymiarach; długość 55 cm szerokość 30 cm, z jednej strony zabezpieczenie na wysokości 15 cm, odległość między półkami wynosi około 34 cm.  Nośność wózka 150 kg.  Kolor i odcień wózka do uzgodnienia z zamawiającym. | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto | | | | | |  |