## Pakiet I
Pakiet nr I
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych - Załącznik nr 4.1 do SIWZ
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa/ kod lub nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Sprzęt embolizacyjny do embolizacji naczyniaków wewnątrzczaszkowych | szt. | 20
- Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - Dobra wizualizacja we fluoroskopii. - Dostępny w trzech lepkościach: 18,24 oraz 34. - W zestawie jedna fiolka materiału embolizacyjnego, jedna fiolka rozpuszczalnika, trzy strzykawki oraz adapter zmniejszający objętość środka embolizującego zalegającego w mikrocewniku.
2. | Mikrocewnik infuzyjny typu kompatybilny z materiałem embolizacyjnycm | szt. | 30
- Długość całkowita 165 lub 170 cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,010". - Średnica zewnętrzna 3,0/1,5F oraz 2,7/1,3F i 2,7/1,5F prox/dyst i świetle wewnętrznym 0,012" oraz 0,013". - z odczepianą końcówką lub nie. Odczepiana końcówka o długości : 1,5/3/5cm - o zmiennej charakterystyce sztywności od największej do najmniejszej. - o dużej odporności na załamanie - o dużej odporności na rozciąganie - objętość zalegająca mniejsza niż 0,23ml. - o dystalnym segmencie o długości 35cm lub 42cm oraz 25cm. - dystalny marker obrazujący zakończenie cewnika w skopii RTG. - Pokrycie hydrofilne na całej długości
3. | Cewnik prowadzący ze zwiększonym podparciem do zabiegów neuroradiologicznych | szt. | 15
Cewnik zbrojony z oplotem nitynolowym Cewnik zbudowany w technologii 3 segmentów – każda cześć cewnika o innej sztywności Dostępne długości : 105 cm, 115 cm i 125 cm, miękka część dystalna o długości 8 cm Długość wsparcia cewnika na odcinku proksymalnym 96 cm Zróżnicowane średnice oraz światło cewnika. Zwiększone tempo przepływu kontrastu dla lepszej widzialności Miękka i atraumatyczna końcówka o cieniująca w skopii RTG. Wewnętrzne światło pokryte teflonem. Różne kształty końcówek. Pokrycie hydrofilne na całej długości. Rekomendowany prowadnik : 0,035”/0,038”
4. | Urządzenie do rekonstrukcji naczyń mózgowych | szt. | 15
- Urządzenie do przeznaczone do leczenia śródnaczyniowego złożonych tętniaków wewnątrzczaszkowych o szerokiej szypule oraz w rozwidleniu tętnic - Urządzenie wykonane z nitynolu - Dopasowujące się do naczyń o średnicy od 2 do 4 mm Dostępne średnice najszerszej sekcji centralnej 6.0 mm , 6.5 mm , 7.0 mm oraz 7.5 mm - Długość użytkowa produktu 20 mm , 21 mm oraz 22 mm - Połączony trwale z popychaczem, uwalniany na drodze elektrolitycznej - Repozycjonowalność z możliwością ponownego złożenia po całkowitym rozprężeniu do 3 razy - Wprowadzany przez dowolny mikrocewnik o świetle minimum 0,021” - Urządzenie ultra-elastyczne w dostawie – zachowujące się w mikrocewniku jak spirala embolizacyjna - Dobra widoczność w skopii RTG
5. | Urządzenie do przekierowania przepływu w naczyniu z tętniakiem | szt. | 10
- Implant wykonany w postaci tubularnej siatki - Implantowany w tętnicy, w odcinku szypuły tętniaka - Implant samorozprężalny o strukturze gęstej siatki, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka - Rozmiary 2,5-5,0mm co 0,25mm, długości: 10/12/14/16/18/20mm oraz 25/30/35mm w zakresie średnic 3-5mm co 0,25mm - Możliwość repozycji do 95% po uwolnieniu
6. | System dostawczy do implantu | szt. | 10
- Mikrocewnik zbrojony, zachowujący niezniekształcone światło przy nawigacji w naczyniach mózgowych - Posiadający podwójne zbrojenie – spiralny oplot i plecione wzmocnienie na całej długości - Miękki kształtowalny nad parą czubek cewnika - Wewnętrzne światło wykonane z teflonu, pokrycie hydrofilne na zewnątrz - Średnice zewnętrzne 2,8/3,2F dist/prox, światło 0,027” na całej długości, długość robocza 105/135/150cm
7. | Mikrocewnik do dostarczania spiral | szt. | 40
- o długości całkowitej 155cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,014", oraz z cewnikiem prowadzącym 5F. - Maksymalne ciśnienie przepływu 250PSI, objętość zalegająca 0,34ml. - o średnicy zewnętrznej 2,1/2,0/1,7F lub 2,4/2,0/1,9F i świetle wewnętrznym 0,017" na całej długości. - o czterech strefach miękkości od najsztywniejszej do najbardziej miękkiej, część proksymalna wykonana z Nylonu, część środkowa wykonana z PEBAX, wewnętrzna warstwa wykonana z PTFE. - o zbrojeniu nitinolowym o zmiennej geometrii splotu celem uzyskania pożądanej charakterystyki: popychalność/nawigacja/ stabilność / miękkość od sekcji proksymalnej do dystalnej. - Konfiguracja zakończenia cewnika: prosty, 45°/2,5mm, 90°/5mm. - Dwa platynowe markery: proksymalny i dystalny odległość o 3cm od siebie . - Pokrycie hydrofilne.
8. | Mikroprowadnik do zabiegów neuroradiologicznych | szt. | 50
- o długości całkowitej 175cm lub 200cm lub 205cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 5, 10 lub 20cm. - prowadnik miękki, ataumatyczny. - średnica prowadnika 0,008" lub 0,010" lub 0,014" lub 0,016" na całej długości. - dostępna opcja prowadnika o zwiększonym podparciu. - pokrycie hydrofilne w części dystalnej.
9. | Mikro prowadnik do wymiany w zabiegach neuroradiologicznych | szt. | 10
- o długości całkowitej 300cm wykonany ze stali medycznej i zakończeniu w postaci oplotu platynowego o długości 10 lub 20cm. - Średnica prowadnika 0,010" lub 0,014" na całej długości. - Pokrycie hydrofilne w części dystalnej, pokrycie PTFE w części proksymalnej.
10. | Mikrokleszcze do usuwania ciał obcych | szt. | 10
- Urządzenie posiadające cztery platynowe mikroszczęki w postaci zagiętych pasków metalu osadzonych na końcu prowadnika. - Szczęki umieszczone koncentrycznie względem prowdnika, kątowo, tak że wsunięcie prowadnika z kleszczami z powrotem do wnętrza mikrocewnika powoduje zaciśnięcie szczęk na materiale przeznaczonym do usunięcia. - Rozmiar szczęk (średnica rozwarcia) 2/3/4/5mm
11 | Mikrocewnik dostawczy do stentu oraz do mikrokleszczy | szt. | 30
- o długości całkowitej 150 lub 158 lub 135cm, kompatybilny z prowadnikiem maksymalnie 0,018" lub 0,021". - posiadający dwa markery odległe od siebie 3cm lub jeden widoczne w skopi RTG. - o średnicy wewnętrznej kompatybilnej z mikrokleszczami - pokrycie hydrofilne
12 | Spirale embolizacyjne | szt. | 200
- Spirale o progresywnej średnicy pierwotnego zwoju w zależności od długości i nominalnego rozmiaru spirali. - Spirale kompatybilne z każdym mikrocewnikiem o świetle min 0,0165” posiadającym dwa markery. - Konstrukcja złącza między spiralą a popychaczem pozwalająca spirali dowolnie rotować względem popychacza. - Natychmiastowe uwalnianie spirali, jednoręczny system mechaniczny. - Dwa typy: 3D oraz helikalne, rozmiary: 3D średnice 2-25mm długości 2-50cm, helikalne 1,5-20mm, długości 2-50cm. - Spirale o zmiennej sztywności : od sztywnych (duże rozmiary) do miękkich (średnie rozmiary) i ultramiękkich (najmniejsze rozmiary)
13 | Jednorazowe urządzenie do odczepiania spiral | szt. | 30
14. | Pętle do osuwania sprzętu z tętnic | szt. | 10
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RAZEM BRUTTO
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie nr 4 formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet II
Pakiet II
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznnych i obwodowych- Załącznik nr 4.2 do SIWZ
l.p. f.c. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa / kod lub nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikroprowadnik specjalny | szt | 100
- o średnicy .010 i .014 in - Rdzeń stalowo nitinolowy - Dystalna część cieniująca - Pokrycie hydrofilne na całej długości - Kształtowalny koniec - O specjalnej konstrukcji zapewniającej transmisję siły skrętnej 1:1
2 | Spirale embolizacyjne do tętniaków, odczepiane elektrolitycznie | szt. | 200
- Spirale platynowe, - spirale trwale połączone, lecz odizolowane galwanicznie od popychacza, - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualną sygnalizację odczepiania spirali – czas wyczepiania spirali 3-5 sek, - Spirale o różnych kształtach i stopnia sztywności: – spirale o kształcie przestrzępnym, rotujące wewnątrz tętniaka - Spirale o rozmiarach: średnice od 2mm do 15mm, długość od 1cm do 40 cm
3 | Aparat do wielokrotnego odczepiania spiral – | szt. | 30
gwarantujący wizualną oraz dźwiękową sygnalizację wyczepienia spirali - od 3 do 5 sekund
RAZEM NETTO
Podatek VAT
RAZEM BRUTTO
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie nr 4 formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet III
Pakiet IV
Pakiet III
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych - Załącznik nr 4.3 do SIWZ
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa/kod lub nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Spirala embolizacyjna do tętniaków wewnątrzczaszkowych odczepiana elektrolitycznie | Szt. | 500
- Spirala platynowa pokrywana hydrożelem lub niepokrywana - Spirala trwale połączona , lecz odizolowana galwanicznie od popychacza. - System odczepiania gwarantujący dźwiękową i wizualna sygnalizację odczepienia spirali. - Czas odczepiania do 3 sekund. - Spirala z możliwością bezpiecznego repozycjonowania, wyjmowania i ponownego wkładania do worka tętniaka
2 | Mikrocewnik do zabiegów neuroradiologicznych | Szt. | 200
- Cewnik zbrojony. - Polerowany, atraumatyczny, dystalny segment – możliwość kształtowania końcówki nad parą wodną - Różne typy cewników. - Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spiral . - Zewnętrzne pokrycie hydrofilne na całej długości
3 | Mikroprowadnik | Szt. | 200
- Prowadnik o średnicy kompatybilny z mikrocewnikiem - Pokrycie hydrofilne na zewnątrz - Kształtowalny koniec - Dostępny w różnych wersjach sztywności
4 | Cewnik prowadzący do zabiegów neuroradiologicznych | Szt. | 150
- Cewnik atraumatyczny w części dystalnej, zbrojony w części proksymalne, pokrycie PTFE w części środkowej cewnika - Cewnik o budowie 2 częściowej niezależnej od siebie : - część zewnętrzna – cewnik prowadzący o średnicach 5F i 6F - długość cewnika 95cm, - cześć wewnętrzna – cewnik diagnostyczny o średnicach 4 F i 5 F - o różnych kształtach końcówki
5 | Wewnątrzczaszkowy stent naczyniowy | Szt. | 50
- Stent pleciony wykonany z nitinolu - Posiada po 4 markery w części proksymalnej i dystalnej oraz wplecione 2 nici tytanowe wewnątrz struktury plecionki stentu dla lepszej widoczności w skopii . - Kompatybilny z mikrocewnikiem o średnicy 0,021" oraz 0,017"
6 | Wewnątrzczaszkowy stent modelujący przepływ w naczyniu z tętniakiem | Szt. | 20
- Implant samorozprężalny o dużej sile radialnej, kierujący strumień krwi do wnętrza naczynia, wyłączając napływ do worka tętniaka. - Implant składający się z dwóch połączonych współśrodkowo stentów nitynylowych - Implant dostępny w szerokim zakresie średnicy i długości - Implant współpracujący z cewnikiem 0,021 i 0,027
7 | Cewnik balonowy | Szt. | 30
- Cewnik przeznaczony do techniki remodelingu - Shaft balonu o budowie 2 kanałowej – 1 kanał do inflacji i deflacji balonu,2 kanał – kompatybilny z DMSO, spiralami embolizacyjnymi, płynnymi materiałami embolizacyjnymi - Cewnik balonowy o kształtowalnej końcówce
8 | Cewnik umożliwiający dostęp dystalny do zabiegów neuroradiologicznych | szt. | 15
- Cewnik zbrojony - kompatybilny z prowadnikiem 0.035” - Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną - Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie i odczepianie spirali, - Zewnętrzna średnica 5F i 6F - Długość cewnika 125 cm,
9 | Materiał embolizacyjny | szt. | 20
- Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu, - Kopolimer PLGA ropuszczalny w DMSO (dimetylosulfotlenek). - Widoczny w skopii RTG - Zestaw zwiera 1 strzykawkę z materiałem embolizacyjnym, 1 strzykawkę z DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników
10 | Urządzenie do usuwania materiału zatorowego z tętnic | szt. | 20
- Kompatybilne z cewnikiem 0.017 - O różnych rozmiarach umożliwiających wykonanie zabiegu w tętnicach o różnej średnicy - Działające na zasadzie samorozprężalnych sekcji
RAZEM BRUTTO
Podatek VAT
RAZEM BRITTO
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie nr 4 formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet IV
Pakiet IV
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych - Załącznik nr 4.4 do SIWZ
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa/kod lub nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Zastawka hemostatyczna Y- konektor i Podwójny Y- konektor | Szt. | 360
- Światło wewnętrzne 9 F. - Posiada silikonową wkładkę o specjalnym kształcie zapewniającą całkowitą szczelność przy zachowaniu swobody ruchów prowadnika. - Przezroczysty korpus umożliwiający obserwację cieczy. - Materiał: polikarbonat. - Obrotowa męska końcówka minimalizująca możliwość dostania się powietrza do układu. - Podwójne światło wewnętrzne 9 F.
2 | Rampy | Szt. | 100
- Wytrzymałość ciśnieniowa 200PSI lub 500 PSI (kodowane kolorem ), - Przezroczysty korpus z polikarbonatu, - Duża przepustowość (światło wewnętrzne rampy 0,093”), - Precyzyjne kraniki, - Dostępne wersje ON i OFF, - Dostępne rampy z korpusem pełnym i wąskim, - Różne rodzaje końcówek
RAZEM BRUTTO
Podatek VAT
RAZEM BRITTO
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet V
| GOTOWE DO WYDRUKU!!!!!! | [5 empty] | Polimed Sp. z o. o.
Pakiet V
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych - Załącznik nr 4.5 do SIWZ
l.p. f.c. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek Vat | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa/kod lub nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Spirale platynowe do embolizacji tętniaków śródczaszkowych | szt. | 200
- spirale z czasem odczepiania do 5 sek, - 3 rodzaje kształtów spirali, - Dostępność spirali długich do 50 cm, - Dostępne spirale o przekroju w kształcie trójkąta, - Kable do odczepiania w zestawie (w cenie spirali)
2 | Mikroprowadnik do embolizacji tętniaków śródczaszkowych | szt. | 30
- Kształty końcówek proste, J 45, 90. - Dostępne z dwoma markerami oraz z jednym markerem widocznym w skopii RTG. - Łatwa kształtowalna końcówka: - Trójstrefowa budowa cewnika zapewniająca idealną manewrowość, popychalność i elastyczność jednocześnie
3 | Mikrprowadnik do embolizacji tetniaków śródczaszkowych | szt. | 35
- Średnica 0.014" - Długość 205 oraz 300cm, - Wykonany ze stali nierdzewnej, - Dostępne końcówki prowadnika w wersji standardowej oraz miękkiej, - Pokrycie hydrofilne
4 | Cewnik prowadzący neuro | szt. | 30
- Miękka końcówka widoczna w skopii RTG, - zbrojony, - Średnice 5Fr, 6Fr, 7Fr - Długość : 90, 95, 100, 105cm, - Różne kształty końcówek
5 | Stenty wewnątrzczaszkowe | szt. | 20
- samorozprężalny, nitynolowy o budowie zamkniętokomórkowej wycinany laserowo - Dedykowany do naczyń 2,0mm – 4,0 mm - Posiadający 4 markery w części dystalnej i proksymalnej. - Dostępne długości: 16,23,30,39mm.
6 | Stent do remodelingu | szt. | 10
- Stent rozprężalny za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną - Całkowicie widoczny w skopii, - Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego, - Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,021, długości stentu 35, 24mm
7 | Stent do remodelingu | szt. | 10
- Stent rozprężalny za pomocą specjalnego urządzenia kontrolującego średnicę i siłę radialną - Całkowicie widoczny w skopii, - Na stałe przymocowany do systemu wprowadzającego, - Stent kompatybilny z mikrocewnikiem 0,017, długości stentu 17mm
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie nr 4 formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet VI
Pakiet VI
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznych i obwodowych - Załącznik nr 4.6 do SIWZ
l.p. f.c. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa/kod lub nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Urządzenie do zamykania nakłuć tętnic udowych | szt. | 100
Urządzenie zamykające nakłucie tętnicy udowej za pomocą korka ulegającego biodegradacji
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyrób medyczny w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalną ilość wskazaną w kolumnie nr 4 formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy

## Pakiet VII
Pakiet VII
Sprzęt do zabiegów endowaskularnych neuroradiologicznnych i obwodowych - Załącznik nr 4.7 do SIWZ
l.p. | Opis przedmiotu zamówienia | J. m. | Ilość j. m. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT% | Podatek kwota | Wartość brutto | Producent/ Klasa wyrobu med. | Nazwa handlowa/kod lub nr kat.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Mikrocewnik neuro | Szt. | 30
- kompatybilny z klejem tkankowym, DMSO i EVOH. - Marker na końcu cewnika widoczny w skopii - Z odczepialnąkońcówką
2 | Mikroprowadnik neuro | Szt. | 20
- Kompatybilny z mikrocewnikiem. - Kształtowalna końcówka. - Widoczny w skopii RTG
3 | Cewniki prowadzące | Szt. | 30
- Miękka końcówka widoczna w skopii RTG - Zbrojony - Średnica 4.2F, 5F, 6F - Długości 105 cm, 115, 120,135 cm - Różne kształty końcówek - Cewnik o dużym świetle wewnętrznym
4 | Cewniki balonowe do remodelingu naczyniowego | Szt. | 20
- Do remodelingu w rozwidleniach i prostych odcinkach naczyń - O długości 160 cm, średnicy proksymalnie 2.4F, dystalnie 2.7F - Średnica balonu zależna od objętości inflacji do 6 mm, objętość inflacji 0.2 – 0.5 ml - Prowadnik obecny w zestawie
5 | Materiał embolizacyjny ciekły | Szt. | 20
- Materiał embolizacyjny do embolizacji malformacji naczyniowych działający na zasadzie wytrącania (precypitacji) materiału embolizacyjnego z roztworu - Kopolimer winyl-alkoholu etylowego EVOH - DMSO jako rozpuszczalnik do EVOH - Widoczny w skopii RTG - Dostępny w lepkościach 12, 18, 18LD
6 | Stenty wewnątrzczaszkowe | Szt. | 20
- Stent samorozprężalny wykonany z nitinolu - Dobrze widoczne makery w skopii RTG - Możliwość repozycji częściowo wszczepionego stentu - Różne rozmiary: szerokość od 2mm do 5.5mm długość od 12mm do 75mm
7 | Mikrocewniki do stentów | Szt. | 20
- Mikrocewniki do dostarczania stentów wewnątrzczaszkowych, - Średnica kompatybilna ze stentami wewnątrzczaszkowymi - Długość od 120 cm od 155 cm - Różne rodzaje końcówek - Znaczniki dystalne widoczne w skopii RTG - Współpraca z mikroprowadnikiem od 0.14” do 0.35”
RAZEM NETTO
RAZEM BRUTTO
Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego ww. wyroby medyczne w ilości po 3 sztuki z wymaganych rozmiarów z każdej pozycji (oraz uzupełniać ilość przechowywanych wyrobów ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie ilości wskazane w kolumnie nr 4 formularza asortymentowo-cenowego o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.
…………………………………………………..…….
Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej/uprawnionych do, reprezentowania wykonawcy