D/ZP/381/7/DT/15

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA**

**DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO**

**ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Osoba do kontaktów .......................................................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **artykułów elektrycznych**, oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa brutto: ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

**Termin realizacji: umowa na 12 miesięcy, dostawy częściowe w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia**

Oświadczamy, że

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

...................................................................................................

....................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/7/DT/15

Załącznik nr 3

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa asortymentu | Cena jednostkowa | Ilość | Wartość brutto |
| 1 | Kinkiet naścienny ((biały mat, lub mleczny) |  | 40 szt. |  |
| 2 | Wyłącznik światła pojedynczy podtynkowy (biały) |  | 50 szt. |  |
| 3 | Wyłącznik światła podwójny podtynkowy (biały) |  | 40 szt. |  |
| 4 | Kabel YDY 3 x 2,5 mm2 |  | 600 mb |  |
| 5 | Kabel YDYp 3 x 2,5 mm2 |  | 300 mb |  |
| 6 | Kabel YDYp 3 x 1,5 mm2 |  | 500 mb |  |
| 7 | Kabel telefoniczny 4-ro żyłowy |  | 800 mb |  |
| 8 | Gniazda 230 V natynkowe, pojedyncze z uziemieniem (białe) |  | 50 szt. |  |
| 9 | Gniazda 230 V natynkowe, podwójne z uziemieniem (białe) |  | 40 szt. |  |
| 10 | Gniazda 230 V podtynkowe, pojedyncze z uziemieniem (białe) |  | 60 szt. |  |
| 11 | Gniazda 230 V podtynkowe, podwójne z uziemieniem (białe) |  | 80 szt. |  |
| 12 | Gniazda siłowe 32 A 5-cio wtykowe |  | 2 szt. |  |
| 13 | Gniazda siłowe 32 A 5-cio wtykowe |  | 2 szt. |  |
| 14 | Wtyczki siłowe 16 A 5-cio wtykowe |  | 2 szt. |  |
| 15 | Wtyczki siłowe 32 A 5-cio wtykowe |  | 2 szt. |  |
| 16 | Świetlówka 36 W; T8 36W/840 120 cm |  | 1000 szt. |  |
| 17 | Świetlówka 18 W |  | 800 szt. |  |
| 18 | Żarówka 75 W/230 V |  | 100 szt. |  |
| 19 | Żarówka 60 W/230 V |  | 100 szt. |  |
| 20 | Żarówka 40 W/230 V |  | 100 szt. |  |
| 21 | Żarówka 25 W/230 V |  | 100 szt. |  |
| 22 | Świetlówka 4-ro pinowa PL-T 4P 32W/840 |  | 20 szt. |  |
| 23 | Świetlówka 4-ro pinowa PL-L 4P 24W/840 |  | 20 szt. |  |
| 24 | Zapłonnik do świetlówek 4÷22 W |  | 200 szt. |  |
| 25 | Zapłonnik do świetlówek 4÷65 W |  | 300 szt. |  |
| 26 | Halogen JDR-C GU10 50W/230V |  | 100 szt. |  |
| 27 | LED GU10 24 SMD 550 LED 5W 400 lm ( biała) |  | 10 szt. |  |
| 28 | Żarówki z gwintem E14 (świecowe mleczne) 40 W |  | 100 szt. |  |
| 29 | Złączki „WAGO 3” (przekroje żył przewodu 1,5÷2,5 mm2) |  | 300 szt. |  |
| 30 | Złączki „WAGO 4” (przekroje żył przewodu 1,5÷2,5 mm2) |  | 200 szt. |  |
| 31 | Złączki „WAGO 5” (przekroje żył przewodu 1,5÷2,5 mm2) |  | 100 szt. |  |
| 32 | Złączki „WAGO 8” (przekroje żył przewodu 1,5÷2,5 mm2) |  | 50 szt. |  |
| 33 | Puszka instalacyjna hermetyczna natynkowa 80x80 mm, ze złączkami |  | 60 szt. |  |
| 34 | Puszka instalacyjna hermetyczna natynkowa 110x110 mm, ze złączkami |  | 50 szt. |  |
| 35 | Puszka instalacyjna podtynkowa – systemowa (łączona) płytka (przekrój 60 mm, głębokość 60 mm) |  | 40 szt. |  |
| 36 | Puszka instalacyjna podtynkowa – systemowa płytka (przekrój 60 mm, głębokość 40 mm) |  | 40 szt. |  |
| 37 | Gniazda telefoniczne natynkowe |  | 60 szt. |  |
| 38 | Gniazdo zasilające 230V z uziemieniem, pasujące również do systemu LEGRAND MOSAIC 45; niekodowane; pojedyncze; wymiary 45mm x 45mm |  | 60 szt. |  |
| 39 | Gniazdo zasilające 230V z uziemieniem; pasujące również do systemu LEGRAND MOSAIC 45; kodowane; pojedyncze; wymiary 45mm x 45mm |  | 10 szt. |  |
| 40 | Ramka 1-krotna - Legrand Cariva do gniazd 230 V |  | 80 szt. |  |
| 41 | Gniazdo telefoniczne RJ11 do montażu w kanałach Legranda (CELANIE) |  | 30 szt. |  |
| 42 | Ramka 1-krotna-Legrand do gniazda telefonicznego RJ11 |  | 30 szt. |  |
| 43 | Stycznik modułowy 25A/230 V; 4-ro stykowy |  | 10 szt. |  |
| 44 | Uchwyt błyskawicznego montażu przewodów płaskich  typ: US 3 (YDYp 4 x 1,5) średnica wiertła 6mm |  | 500 szt. |  |
| 45 | CD226J wyłącznik różnicowoprądowy 2P/25/30mA AC jednofazowy |  | 10 szt. |  |
| 46 | Przekaźnik czasowy typ: PO-415 |  | 2 szt. |  |
| 47 | Wyłącznik zmierzchowy z sondą zewnętrzną |  | 20 szt. |  |
| 48 | Przewód 230 V z wtyczką kątową 3 x 1,5 mm2 (długość 2 mb) |  | 30 szt. |  |
| 49 | Kabel komputerowy zasilający 230 V (typ: IEC prosty) ( długość 3 mb) |  | 5 szt. |  |
| 50 | Przedłużacz przeciwprzepięciowy (4÷5 gniazd) (długość 3 mb) |  | 2 szt. |  |
| 51 | Przedłużacz przeciwprzepięciowy (4÷5 gniazd) (długość 5 mb) |  | 2 szt. |  |
| 52 | Przewód przyłączeniowy z wtyczką PVC 3 x 1,5 mm2 (długość 3÷5 mb) |  | 30 szt. |  |
| 53 | Wtyczka kątowa z uziemieniem - 230 V (biała) |  | 100 szt. |  |
| 54 | Bateria AA LR6 alkaliczna |  | 200 szt. |  |
| 55 | Bateria AAA LR03 alkaliczna |  | 200 szt. |  |
| 56 | Bateria R14 alkaliczna |  | 60 szt. |  |
| 57 | Bateria alkaliczna 9 V |  | 40 szt. |  |
| 58 | Bateria CR 2032 3 V |  | 5 szt. |  |
| 59 | Lampka na biurko |  | 7 szt. |  |
| 60 | Osuszacz powietrza |  | 1 szt. |  |
| 61 | Lampa owadobójcza |  | 1 szt. |  |
| 62 | Lampa wisząca ( w kształcie belki) |  | 1 szt. |  |
| 63 | Przekaźnik bistabilny impulsowy F&F BIS 411; 230 V |  | 10 szt. |  |
| 64 | Przekaźnik bistabilny 16 AX; 230 V AC |  | 4 szt. |  |
| 65 | Przekaźnik bistabilny AZ 112; 230 V AC |  | 3 szt. |  |
| 66 | Stycznik instalacyjny modułowy ETI R-20-11A 230V |  | 3 szt. |  |
| 67 | Stycznik modułowy instalacyjny ETI R-20-20A 230 V |  | 3 szt. |  |
| 68 | Bezpiecznik S 301 B 10 1 P 10 A |  | 10 szt. |  |
| 69 | Bezpiecznik S 301 B 16 16 A |  | 20 szt. |  |
| 70 | Bezpiecznik S 301 B 25 25A |  | 30 szt. |  |
| 71 | Bezpiecznik trójfazowy KS6 B25/3 25 A typu S |  | 10 szt. |  |
| 72 | Bezpiecznik trójfazowy 3P 40 A typu S |  | 10 szt. |  |
| 73 | Bezpiecznik trójfazowy 3P C63A typu S |  | 4 szt. |  |
| 74 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 6 A |  | 100 szt. |  |
| 75 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 10 A |  | 100 szt. |  |
| 76 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 16 A |  | 100 szt. |  |
| 77 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 20 A |  | 100 szt. |  |
| 78 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 25 A |  | 100 szt. |  |
| 79 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 32 A |  | 100 szt. |  |
| 80 | Bezpiecznik topikowy WTS (wkładka topikowa) 63 A |  | 50 szt. |  |
| 81 | Oprawa 2 x 36W T8 z kloszem pryzmatycznym, przezroczystm OKN 236 N P |  | 60 szt. |  |
| 82 | Opaski zaciskowe kablowe białe, dł. 20 cm |  | 600 szt. |  |
| 83 | Opaski zaciskowe kablowe białe, dł. 40 cm |  | 500 szt. |  |
| 84 | Dekiel uniwersalny 70/80 (biały) |  | 100 szt. |  |
| 85 | Oprawka do żarówki E27, ON-20, metalowa z kołnierzem |  | 20 szt. |  |
| Razem: | | | |  |