- D/ZP/381/61A/13

Załącznik nr 4.4   ZMIENIONY

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe przedmiotu zamówienia

Narzędzia stosowane w chirurgii onkologicznej

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Nożyczki opatrunkowe wg Lister, długość 180 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do szwów - jedna szczęka z haczykiem, długość 135 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo , proste, długość 155 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne ,standard,proste, tępe długość 150 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne wg Cooper ,standard,zagięte, długość 165 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne typ Mayo,zakrzywione ,długość 155 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne wg Mayo, proste, model szeroki , długość .170 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne wg Mayo , zagięte,szeroki model długość.170 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ Stille, zagięte długość 150mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ Stille,proste, długość 150mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk uszny wg Wagener , długość 3 mm , całkowita długość 150 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt uniwersalny do lusterek krtaniowych, o długości . 110 mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lusterko krtaniowe wymienne, śr.18 mm, długość 120 mm pasujące do uchwytu uniwersalnego | Szt. | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka kostna,dwustronna, ostra,owalna główka szerokość 7,3 mmi główka okrągła średnicy 8,5 mm,długość 160 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka językowa dwustronna typ Buchwald rozmiar 19/23 , długość 180 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyt( trzonek) skalpela nr 3 , długość 125 mm | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Klem do drenów , szczeki ząbkowane ukośnie , długość 165 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki okienkowe wg Collin , w kształcie łezki okienko o szerokości 14,5 mm, ząbki poprzeczne , długość 160 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Rankin , zagięte , długość 160mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe delikatne wg Adson, zagięte 185 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe , delikatne typ Dixon – Lovelace, proste, typ pean,szczęki ząbkowane krzyżowo , długość 160 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe , delikatne typ Baby – Mosquito, delikatne, odgięte , bez ząbków , długość 100 mm | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do mycia pola operacyjnego, proste , z zapinką, szczęki z ostrymi ząbkami, długość 220 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Halsted- Mosquito proste, bez ząbka proste długość 125 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Spencer – Wells, zagięte , długość 150 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Spencer – Wells , zagięte , długość 175 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe wg Rochester – Pean , proste , długość 225 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki do otrzewnej typu Mikulicz , 1x2 ząbki, zagięte , długość 205 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, delikatna, zagięta w łuk,szczęki wąskie, ząbkowane poprzecznie, szer.1 mm, dł. 90 mm | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Pinceta delikatna anatomiczna typ Semken długość 150 mm | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna , delikatna, prosta, zwężona od uchwytu do końca części pracującej, szerokość 3 mm, długość 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna standard, długość 130 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna , średnioszeroka , długość 200 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta chirurgiczna 1 X 2 ząbki , model pośredni pomiędzy pęsetą medium i standard, długość 160 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna średnio szeroka , zagięta łukowato , szczęki ząbkowane poprzecznie, długość 145 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne wg Mayo – Hegar , długość 150 mm | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Imadło chirurgiczne wg Mayo – Hegar, bez żłobienia , długość 165 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Haczyk operacyjny, delikatny do tchawicy, 4 zębny, ostry, rozmiar7,5x14 mm, długość 165 mm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta mikrochirurgiczna 1x2 ząbki, zagięta w łuk, rozmiar 0,4 x 0,25mm, dł. 95mm | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe , delikatne proste , bez ząbków , długość 100 mm. Typ BABY – MOSQUITO. | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, delikatna, lekko zagięta (łukowata), powierzchnia pracująca ząbkowana poprzecznie, długość całkowita 105mm | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy