,Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice   ul. Ceglana 35

- Znak sprawy : D/ZP/381/38A/16

  - SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

na dostawę protez do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Zatwierdzam SIWZ wraz z załącznikami

Z upoważnienia D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : bzp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Dostawa  protez do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki :

Część  1 – Protezy samorozprężalne do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub 
z przetokami - wyszczególnienie  ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.1 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

Część  2 – Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych przełyku-wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe

określono w załączniku nr 4.2 specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia

Część  3 – Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami
      oraz zweżeń nienowotworowych dolnej części przełyku i wpustu -wyszczególnienie  ilościowe 
      i asortymentowe określono w załączniku nr 4.3 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

Część 4 – Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych-wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe  określono w załączniku nr 4.4 specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia

Część 5 – Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych pzeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych -wyszczególnienie  ilościowe 
i asortymentowe określono w załączniku nr 4.5 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

Część 6 – Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń po transplantacji wątroby -wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.6 specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia

Część  7 – Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby -wyszczególnienie  ilościowe i asortymentowe określono w załączniku nr 4.7 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

Część 8 – Protezy samorozprężalne do drenażu torbieli trzustki - wyszczególnienie ilościowe 
i asortymentowe  określono w załączniku nr 4.8 specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia

Część  9– Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby -wyszczególnienie  ilościowe i asortymentowe  określono w załączniku nr 4.9 specyfikacji  istotnych warunków zamówienia

Część 10– Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych -wyszczególnienie ilościowe 
i asortymentowe       określono w załączniku nr 4.10 specyfikacji  istotnych warunków  zamówienia

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w ustawie o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 876) i w innych obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie.

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na dowolną ilość części.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  przedmiotu zamówienia oznakowanego w języku  angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33.18.41.00-4 – implanty chirurgiczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy odbywać  się będą w okresie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających ten warunek Zamawiający uzna  Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu według Załącznika nr 2a). do SIWZ

- posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie dostaw protez samorozprężalnych do protezowania dróg zółciowych  na wartość brutto minimum :

dla części nr 1 -  50.0000,00złotych (słownie: pięćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100);

dla części nr 2 – 45.0000,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

dla części nr 3 -  25.0000,00złotych (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych 00/100);

dla części nr 4 – 300.0000,00 złotych (słownie trzysta tysięcy złotych 00/100)

dla części nr 5 -  70.0000,00złotych (słownie: siedemdziesiąt  tysięcy złotych 00/100);

dla części nr 6 – 25.0000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysiące  złotych 00/100)

dla części nr 7 -  30.000,00złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);

dla części nr 8 – 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy  złotych 00/100)

dla części nr 9 -  25.000,00złotych (słownie: dwadzieścia pięć  tysięcy złotych 00/100);

dla części nr 10 –100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Warunek będzie spełniony, gdy Wykonawca udowodni realizację dostawy/dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów  potwierdzających, że te dostawy/dostawa zostały wykonane należycie.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających ten warunek Zamawiający uzna   Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu według Załącznika nr 2a). do SIWZ.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej; Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających ten warunek Zamawiający uzna   Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu według Załącznika nr 2a). do SIWZ.

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1).  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

2). złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie  realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących w szczególności: zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę  przy wykonywaniu zamówienia; charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców będzie dokonana na podstawie przedłożonych  w ofercie oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie  Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – według druku stanowiącego załącznik nr 2a).  specyfikacji.

- Wykaz wykonanych dostaw protez samorozprężalnych do protezowania dróg żółciowych   w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie – w zakresie szczegółowo opisanym w pkt. V.1b SIWZ, według druku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

Dowodem, o którym mowa wyżej są:

1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem  terminu składania ofert;

2) w przypadku zamówień na dostawy – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY

- Oświadczenie  Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – według druku stanowiącego załącznik nr 2b).  specyfikacji.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy  Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej –załącznik nr 3 do SIWZ.

VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty:

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. 
w  odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności 
z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: 
I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III),

-  opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe lub ulotki lub inne materiały informacyjne  zawierające charakterystykę, nazwę handlową/numery katalogowe produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Zaleca się opisanie przedstawionych dokumentów wg.  nr części których dotyczą

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem na adres bzp@uck.katowice.pl

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub droga elektroniczną. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do przekazywania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu stosuje się wyłącznie drogę pisemną.

- Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Tomasz Świtaj – tel.: 32 358-14 41,  
  e-mail: bzp@uck.katowice.pl,

- X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium. Wadium wynosi:

dla części nr 1 – 2.800,00 złotych (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100),

dla części nr 2 – 2.400,00 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

dla części nr 3 – 1.400,00 złotych (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100),

dla części nr 4 -  16.500,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

dla części nr 5 – 3.800,00 złotych (słownie:  trzy tysiące osiemset złotych 00/100),

dla części nr 6 – 1.250,00 złotych (słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)

dla części nr 7 – 1.550,00 złotych (słownie: tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100),

dla części nr 8 -  750,00 złotych (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

dla części nr 9 – 1.450,00 złotych (słownie: tysiąc czterysta pięćdziesiąt  złotych 00/100),

dla części nr 10 – 5.750,00 złotych (słownie: pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100)

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

    - w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego numer 34 1130 1091 0003 9068 9720 0003.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

    - w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

    - gwarancjach bankowych

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium w formie poręczeń i gwarancji  powinno zostać złożone w  siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr D022 (Sekretariat) w oryginale w zapieczętowanej kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

„  D/ZP/381/38A/16   WADIUM

– Nie otwierać przed	06.09.2016 r.  godz.10.30”

- Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

        - wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

        - wykonawca, którego oferta została wybrana

- - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

- określonych w ofercie ,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

XII. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE

- Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  specyfikacji.

- Wypełnione, podpisane i opieczętowane przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularze asortymentowo - cenowe na drukach stanowiących załączniki nr  4.1 - 4.10 (odpowiednio do oferowanej części)  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Oświadczenia i dokumenty   wyszczególnione w pkt VI, VII i VIII niniejszej SIWZ.

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

  - Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski  potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy).

  - Wszystkie dokumenty potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego - załączane do oferty, mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej  kopii dokumentu, jeżeli złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

  - W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złożenie oryginału dokumentu lub  kserokopii poświadczonej notarialnie.

  - Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - W przypadku oferty składanej  przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

  - Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się odpowiednio § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U.  2013 r. poz. 231).

  - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach, ul. Ceglana 35  40-514 Katowice

D/ZP/381/38A/16

- „Oferta na dostawę  protez do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki – część nr ….

– Nie otwierać przed	06.09..2016 r.	 godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisana kopertę zawierającą zmianę bądź  wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca , nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez „tajemnicę przedsiębiorstwa”  rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji –Dz.U. 1993 Nr 47 poz. 211). Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje musi być oznakowana klauzulą: ,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączona do oferty; zaleca się, aby była trwale, oddzielnie spięta.

XIV. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opakowaną w  wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego  w sekretariacie pokój D022

Termin składania ofert upływa w dniu   06.09.2016 r. o godz.10.00.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania..

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju E057 w dniu  06.09.2016 r.

o godz. 10.30

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego;

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza cenowego według zasady: ilość x cena jednostkowa netto=wartość netto+ wartość VAT=wartość brutto, a następnie przeniesie odpowiednie wartości do formularza ofertowego. Cena jednostkowa, wartość netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny oferty - cena  -   95%;  - termin dostarczenia produktów na przechowanie    – 5%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena”: 
(Cmin / Cn ) x 100 x 95% = ilość punktów za cenę badanej oferty, gdzie: 
C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert 
Cn – cena badanej oferty 
100 – stały współczynnik

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin dostarczenia produktów na przechowanie ”: 
 ilość punktów przyznawana za oferowany termin  dostarczenia produktów na przechowanie  : 
-  termin dostarczenia produktów na przechowanie  3 dni robocze  –0 punktów 
-  termin dostarczenia produktów na przechowanie  2 dni robocze  – 2,5 punktu 
-  termin dostarczenia produktów na przechowanie  1 dzień roboczy   – 5 punktów

- Maksymalny termin dostarczenia produktów na przechowanie, który może zostać zaoferowany w ofercie nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. Zamawiający, na podstawie  art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp, odrzuci oferty z terminem dostarczenia produktów na przechowanie  powyżej 3 dni roboczych jako niezgodne z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w niniejszej SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. ofertę, która w wyniku przeprowadzonej oceny  uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako suma punktów uzyskanych za kryterium „cena” i kryterium „termin dostarczenie produktów na przechowanie”.

- XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) , siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej www.uck.katowice.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Zamawiający zawrze  umowę z wybranym wykonawcą nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedna ofertę. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców, o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- XVIII.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. )  oraz Kodeksu cywilnego.

- XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię odwołujący przesyła zamawiającemu przed upływem do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia-jeżeli zostało przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 15 dni –jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Skargę na orzeczenie Izby wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załączniki:

- Formularz  ofertowy

2a)., 2b)., 3 Formularze oświadczeń wykonawcy

4.1, 4.10 Formularze  asortymentowo - cenowe

5. Wykaz dostaw

6. Wzór umowy dostawy wraz z umową przechowania

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM  W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ................................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ...................................................................................

Internet ................................................ e-mail .......................................................................

Osoba do kontaktów ………………………………………..

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę do Zamawiającego protez do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia

- część 1 – protezy samorozprężalne do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub 
z przetokami – według Załącznika nr 4.1

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 2 – protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych przełyku – według Załącznika nr 4.2

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 3 –protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych dolnej części przełyku i wpustu – według Załącznika nr 4.3

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 4 – protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych – według Załącznika nr 4.4

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 5 – protezy samorozprężalne do dróg żółciowych pzeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych – według Załącznika nr 4.5

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 6 –  protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń po transplantacji wątroby – według Załącznika nr 4.6

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 7 – protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby – według Załącznika nr 4.7

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 8 –  protezy samorozprężalne do drenażu torbieli trzustki – według Załącznika nr 4.8

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 9 – protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby  – według Załącznika nr 4.9

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

- część 10 – protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych  – według Załącznika nr 4.10

za cenę (wartość) netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość brutto): ...........................zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Termin dostarczenia produktów na przechowanie :

Oferujemy termin dostarczenia produktów na przechowanie  ……………………dni roboczych 
od przesłania protokołu zużycia.

Termin płatności: w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura wystawiona będzie najwcześniej z chwilą otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o użyciu Wyrobu medycznego

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy dostawy oraz umowy przechowania została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umów na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy , że następującą część zamówienia .............................................................. zamierzam  powierzyć  podwykonawcom

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

cd. Załącznika nr 1

-wskazuję następujących podwykonawców ……………nazwa (firma) ……………… jako podmioty,  na których  zasoby  powołuję się  na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 876) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego  oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 2a).

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że  zgodnie z  art. 22  ust.1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych spełniam warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 2b).

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn,

o których mowa w  art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE / INFORMACJA*  WYKONAWCY

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

(art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Oświadczam, że przynależę do tej samej grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn.zm.),

w której skład wchodzą następujące podmioty:

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

  - …………………………………………………………………………….

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

___________________________________________________________________________

Informuję, że nie  należę do grupy kapitałowej  w rozumieniu  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z poźn.zm.).

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

*Należy podpisać: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej   LUB   Informację

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.1

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub z przetokami

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do protezowania nowotworowych zwężeń przełyku bez lub z przetokami wykonane z drutu nitinolowego, o długościach 10, 12 i 15 cm oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 18/23mm i 23/28mm, powlekane w części centralnej, uwalniane od końca proksymalnego lub dystalnego (do wyboru) za pomoca prutej nici, z możliwością korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu, z zestawem wprowadzającym o średnicy <= 8 mm, wyposażonym w znaczniki RTG wskazujące miejsce ostatecznego rozprężenia końców i częsci powlekanej, do prowadnicy 0.038" |  | Szt. | 25* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 25 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.2

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych przełyku

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych przełyku, usuwalne do 6 tygodni po założeniu, wykonane z drutu nitinolowego, całkowicie powlekane silikonem, z pętlami do repozycji na obu końcach, wyposażone w znaczniki RTG (po 4 na obu końcach i w centralnej części protezy), z aplikatorem o średnicy <=6 mm, do prowadnicy 0.038", w dwu wersjach: - z nieznacznie zwężonym górnym końcem górnego kołnierza, o długościach 8, 11, 14 i 17 cm oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 20/26 mm, - asymetryczne, z górnym kołnierzem skróconym do 10 mm, o długościach 6, 9 i 11 cm, oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 18/24 mm. |  | Szt. | 25* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 25 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.3

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych dolnej części przełyku i wpustu

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do protezowania zwężeń nowotworowych bez lub z przetokami oraz zweżeń nienowotworowych dolnej części przełyku i wpustu, usuwalne do 4 tygodni po założeniu, z zastawką antyrefluksową, wykonane z drutu nitinolowego, całkowicie powlekane silikonem, z pętlami do repozycji na obu końcach, wyposażone w znaczniki RTG (po 4 na obu końcach i w centralnej części protezy), z aplikatorem o średnicy <=6 mm, do prowadnicy 0.038", o długościach 9, 12 i 16 cm oraz średnicach (trzonu/kołnierza) 22/28 mm. |  | Szt. | 15* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 15 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.4

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych, wykonane ze stopu kobaltowo-chromowo-niklowego zapewniającego odpowiednią siłę rozprężania i uwidocznienie całej protezy w RTG, niepokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach od 40 do 100 mm z odstępem 20 mm oraz częściowo pokrywane o średnicach 8 i 10 i oraz długościach od 40 do 80 mm z odstępem 20 mm, z cewnikiem wprowadzającym długości >= 180 cm i średnicy <= 8 F, współpracującym z prowadnicą 0.035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu > 2/3 długości, wyposażonym w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. |  | Szt. | 200* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 4 sztuki z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 200 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.5

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych pzeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych pzeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, usuwalne do 12 miesięcy po założeniu, wykonane z Nitinolu, zapewniające uwidocznienie całej protezy w RTG, całkowicie pokrywane o średnicach 8 i 10 mm i długościach 60 i 80 mm, wyposażone w pętlę do usuwania na dystalnym końcu, z cewnikiem wprowadzającym długości >= 180 cm i średnicy <= 8.5 F, współpracującym z prowadnicą 0.035", zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu > 2/3 długości, wyposażonym w znaczniki RTG kontroli stopnia uwolnienia protezy oraz znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. |  | Szt. | 30* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 30 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.6

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń po transplantacji wątroby

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń po transplantacji wątroby, wykonane z Nitinolu, całkowicie pokrywana, usuwalne za pomocą długiej (>= 10 cm) pętli, wyposażone w znaczniki RTG na obu końcach, o średnicach od 6 do 10 mm oraz długościach od 40 do 80 mm z odstępem 10 mm (zamawiane wg bieżących potrzeb), z cewnikiem wprowadzającym o długości >= 180 cm i średnicy <= 8 F |  | Szt. | 10* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 10 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.7

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby, niepokrywane, o specjalnej konstrukcja z drutu plecionego z nitinolu dla dostosowania do kształtu przewodu żółciowego bez wzmożonego nacisku w miejscach zagięć, o szerokim splocie (rozmiar oczek >= 6 mm) pozwalającym na wprowadzenie dodatkowych protez samorozprężalnych lub plastikowcyh w konfiguracji Y, wyposażone w znaczniki RTG na końcach i w środku protezy, o średnicach 6, 8 i 10 mm oraz dlugościach od 40 do 120 mm z odstępem 10 mm (zamawiane wg bieżących potrzeb), z cewnikiem wprowadzającym o długości >= 180 cm i średnicy <= 8 F. |  | Szt. | 15* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 15 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.8

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do drenażu torbieli trzustki

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do drenażu torbieli trzustki, całkowicie pokrywane, usuwalne, z szerokimi kołnierzami zapobiegającymi migracji, o średnicach trzonu od 10 do 16 mm i kołnierzy od 22 do 28 mm z odstępem co 2 mm oraz długościach trzonu 6, 16 i 26 mm (zamawiane wg bieżących potrzeb), z cewnikiem wprowadzającym długości >= 180 cm i średnicy <= 10.5 F. |  | Szt. | 5* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 5 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.9

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń wnęki wątroby, niepokrywane, o szerokim splocie umożliwiającym założenie protezy w protezie w konfiguracji Y; wyposażone w znaczniki radiologiczne na końcach i w środku protezy, o średnicach 8 i 10 mm oraz długościach od 60 do 120 mm z odstępem 20 mm (zamawiane wg bieżących potrzeb), z cewnikiem wprowadzającym o długości >= 180 cm i średnicy <= 7 F. |  | Szt. | 15* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 15 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16

Załącznik nr 4.10

FORMULARZ   ASORTYMENTOWO - CENOWY

Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia (numer katalogowy) /producent | J.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Protezy samorozprężalne do dróg żółciowych przeznaczone do leczenia zwężeń nowotworowych lub łagodnych oraz uszkodzeń dróg żółciowych, wykonane z nitinolu, całkowicie pokrywane silikonem, wyposażano w znaczniki RTG (po 4 na obu końcach i w centralnej części protezy), z 4 listkami zapobiegającymi migracji na górnym końcu oraz 2 pętlami do usuwania / repozycji na obu końcach protezy (pętla na górnym końcu wyposażona w znacznik RTG, umożliwiająca usunięcie protezy przez jej wywinięcie do środka) o długościach od 40 do 120 mm z odstępem 20 mm i średnicy 10mm (z dystalnym kołnierzem 13.5 mm), z zestawem wprowadzajacym o długości >=180 cm i średnicy <= 10.5 Fr, do prowadnicy 0,035 cala, wyposażonym w podwójny (RTG i graficzny) znacznik punktu, po przekroczeniu którego nie jest możliwe ponowne zamknięcie protezy. |  | Szt. | 80* |  |  |  |  |

*Uwaga Wykonawca zobowiązany będzie przechowywać u Zamawiającego protezy w ilości po 1 sztuce z wymaganych rozmiarów  (oraz uzupełniać ilość przechowywanych protez ). W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zakupi maksymalnie 80 protez  o wybranych przez Zamawiającego rozmiarach.

…………………………………………………………..

podpis i pieczęć osoby uprawnionej

/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/15

Załącznik nr 5

.......................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Wykaz wykonanych dostaw

Nazwa wykonawcy: .......................................................................................................

Siedziba:........................................................................................................................

Regon: ............................................................. NIP:......................................................

Tel. ...................................................................Fax:.......................................................

Internet:.............................................................e-mail:...................................................

|  | Przedmiot dostawy | Wartość | Data wykonania | Podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

UWAGA!

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie

.................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/38A/16 									Załącznik nr 6

UMOWA –wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach  z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35  wpisanym do KRS pod nr 0000049660 , NIP 954-22-74-017, REGON 001325767 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Dariusza Jorg - Dyrektora

a

………………………………… 
z siedzibą: …………………… 
wpisanym do ................................. pod nr ………………….. 
NIP 
REGON 
zwanym w treści umowy Wykonawcą 
reprezentowanym przez : 
......................................................... 
.........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego –zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje  do wykonania sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego protez do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki zwanych dalej „Wyrobami medycznymi” których maksymalna ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 2 do umowy (formularzu asortymentowo-cenowym wybranej w postępowaniu oferty).

§ 2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

a.	obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. 
      o wyrobach medycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 876); 
b.   warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

a.   oferowane Wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;

b.   oferowane Wyroby medyczne są wolne od wad;

c. 	oferowane Wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych 
      z zaleceniami producenta.

  - Dostarczane Wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane 
i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta, numerze serii). Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 876) Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania przedmiotu umowy w języku angielskim.

  - Okres przydatności do użycia dostarczanych Wyrobów medycznych liczony od dnia dostawy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

  - Dostawy Wyrobów medycznych realizowane będą na zasadach i warunkach określonych w zawartej pomiędzy Stronami Umowie Przechowania stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty: (osobno w zależności od uzyskanych części)

brutto:...............................zł

(słownie:.......................................................................................................................... )
      	 cena netto: ..............................zł

należny podatek VAT :....................zł

- Cena jednostkowa Wyrobów medycznych określona  została w załączniku nr 2 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy cena jednostkowa nie ulegnie podwyższeniu.

- Zapłata za każdy dostarczony zgodnie z umową Wyrób medyczny nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Wykonawca może wystawić fakturę najwcześniej z chwilą otrzymania od Zamawiającego powiadomienia o użyciu Wyrobu medycznego (pkt 1. Lit. c) Umowy przechowania). W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 4.

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, braków ilościowych w stosunku do ilości Wyrobów medycznych wyszczególnionych w „Protokole otwarcia Przechowania”, stwierdzenia  
wadliwości lub niezgodności Wyrobów medycznych ze złożoną oferta albo braku oznakowania dostarczonych Wyrobów Medycznych w sposób określony w § 2 ust. 3 umowy - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia uznania reklamacji uzupełni braki ilościowe,  wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę

§5.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości brutto Wyrobów medycznych za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu zgodnie z punktem 15 Umowy Przechowania

- w wysokości 0,5% wartości brutto brakujących, wadliwych lub/i niezgodnych z ofertą Wyrobów medycznych - za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust.  3 niniejszej umowy,

- w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną 
Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6.

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma określonego zgodnie z punktem 15 Umowy Przechowania terminu dostarczenia Wyrobów medycznych;

- Wykonawca opóźni się z realizacją obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych  i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

- zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)

- ustawowej zmiany  stawki podatku VAT (zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto przy niezmienionej cenie netto)

- zmiany numeru katalogowego producenta dotyczącego  przedmiotu umowy

- zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji -  przy cenie nie wyższej niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca przekazuje Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

- Zmiany określone w ust. 4 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 4 pkt b), c), d) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

    - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

    - Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

    - Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

    - Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

- Wykonawca		    						Zamawiający

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu .................... pomiędzy:

...................................................................................................................................................................

(nazwa, adres Wykonawcy)

NIP: ........................

KRS :........................

Regon: ..................

zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................

a:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Szpitalem ,

reprezentowanym przez:

Dariusza Jorg - Dyrektora

1.Definicje

a)Umowa –Umowa D/ZP/381/38A/16 z dnia ......................

b)Produkt – protezy  do protezowania dróg żółciowych, nowotworowych zwężeń przełyku, drenażu torbieli trzustki odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679), będące przedmiotem dostawy zgodnie z Umową.

c)Użycie Produktu –wszczepienie Produktu pacjentowi Szpitala, jego utrata, uszkodzenie lub kradzież w czasie kiedy Produkt jest przechowywany w Szpitalu. Nie uważa się za użycie Produktu naruszenia zewnętrznego opakowania Produktu, innego niż zapewniającego sterylność Produktu.

2.Wykonawca, w związku z realizacją Umowy oddaje na przechowanie a Szpital zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym oddane mu na przechowanie Produkty.

3.  Wykonawca zobowiązany jest przechowywać w Szpitalu w każdym czasie obowiązywania Umowy produkty w ilości nie mniejszej niż wymagana w Załączniku nr 2 do Umowy  (Formularz cenowy).

4. Wykonawca może w każdym czasie odebrać Produkty z przechowania zawiadamiając o tym Szpital na piśmie z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem, przy czym odebranie Produktu nie może spowodować naruszenia warunku, o którym mowa w pkt 3.

5.Niniejszą umowę przechowania zawiera się na czas obowiązywania Umowy. Niniejsza umowa ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy z jakiejkolwiek przyczyny.

6.Wykonawcy przysługuje prawo własności Produktu w czasie, gdy Produkt jest przechowywany przez Szpital, aż do czasu jego użycia.

7. Szpital może w każdym czasie pobrać Produkt z miejsca przechowywania celem użycia. Pobranie Produktu w celu użycia jest równoznaczne z wykonaniem dostawy Produktu przez Wykonawcę na warunkach określonych w Umowie.

8. Produkty będą przechowywane bezpłatnie przez Szpital w lokalizacji przy ulicy Medyków 14 w Katowicach, w Pracowni Endoskopii- pokój nr 18.

9. Szpital zobowiązuje się przechowywać Produkty w sposób właściwy w ich oryginalnym opakowaniu z dochowaniem należytej staranności w celu zabezpieczenia i ochrony Produktów, w szczególności w temperaturze, położeniu i zgodnie z wymogami przechowywania Produktu, przekazanymi Szpitalowi przez Wykonawcę w formie pisemnej.

10. Szpital oddzieli Produkty od innych rzeczy będących własnością Szpitala oraz innych produktów, podobnego rodzaju, jakie posiada oraz wyraźnie oznaczy i zidentyfikuje Produkty jako będące własnością Wykonawcy.

11. Szpital wyznaczy powierzchnię lub pomieszczenie magazynowe, aby zapewnić właściwe przechowywanie Produktów.

12. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, który nie jest utrzymywany, przechowywany lub używany zgodnie z niniejszą umową oraz zgodnie z Umową.

13. Szpital zobowiązuje się w pierwszej kolejności pobierać Produkty z najkrótszą datą ważności.

14. W każdym przypadku użycia Produktu Szpital zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną w ciągu maksymalnie 3 (trzech) dni roboczych informując Wykonawcę także o numerze partii Produktu użytego.

15. Po otrzymaniu zawiadomienia o użyciu Produktu Wykonawca wystawi i doręczy Szpitalowi fakturę oraz dostarczy na przechowanie taką samą ilość takich samych Produktów w terminie …………… dni roboczych od daty zawiadomienia.

16. Po zawiadomieniu przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej trzech (3) dni kalendarzowych przedstawiciele Stron mogą, w uzgodnionych godzinach, sprawdzić wszystkie miejsca, w których Szpital przechowuje Produkty celem ustalenia czy Produkty przechowywane są zgodnie z niniejszą umową.

17. Wykonawca zobowiązany jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego, ale nie później niż do dnia 30 listopada dokonać spisu z natury Produktów przechowywanych w Szpitalu. Spis z natury jest przeprowadzany w obecności osób upoważnionych przez Zamawiającego, według procedury właściwej dla inwentaryzacji składników majątkowych obowiązujących w Szpitalu. Kopię protokołu otrzymuje Zamawiający.

18. Szpital będzie zawiadamiał Wykonawcę o wszelkich okolicznościach związanych z realizacją niniejszej umowy w formie telefonicznej na numer ........................ , faksem na numer........................ lub w formie elektronicznej na adres .......................

19. Wykonawca będzie zawiadamiał Szpital o wszelkich okolicznościach związanych z realizacją niniejszej umowy w formie telefonicznej na numer ........................ , faksem na numer........................lub w formie elektronicznej na adres .......................

20.Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

21. Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z polskim prawem.

22.Wszelkie spory jakie mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku gdy takie rozstrzygnięcie nie będzie możliwe, spory rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Szpitala.

23.Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.

Szpital: 									Wykonawca:

...................................... 							..........................................