D/ZP/381/50/AS/15

Załącznik nr 3

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **NAZWA** | **LICZBA** | **CENA JEDN. NETTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **VAT**  **%** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **OFEROWANY PRODUKT**  (nazwa/typ/nr kat.)\* | **PRODUCENT**  (nazwa, kraj pochodzenia) |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Jednorazowy, sterylny zestaw:** mikrocewnik do kanaloplastyki 250 mikronów z wbudowaną końcówką do podaży wiskoelastyku oraz z wbudowanym światłowodem z atraumatyczną końcówką. Zestaw zawiera cewnik i wkręcany iniektor do wiskoelastyku. Długość całkowita 12,5 cm, długość końcówki penetrującej 45 mm. Cewnik współdziałający z posiadanym przez Szpital systemem iluminacji –iLumin Fiberoptic Illuminator, prod. Science Intervenional REF FI-100 | **20 zestawów** |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Marker paraboliczny** 5x5 mm, tytanowy, okrągła rękojeść, dł. całkowita 121,5 mm. Poprzeczny znacznik rogówki na wysokości 1 mm od końca znacznika | **3 szt.** |  |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | - | - |  |  |  | - | - |

\* Należy wpisać wszystkie informacje charakteryzujące produkt

……………………………………………………………….

Pieczątka imienna i podpis osoby

uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy