- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 5

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-952 Katowice   ul. Ceglana 35

Znak sprawy : D/ZP/381/109B/13

- SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na dostawę soczewek  opatrunkowych i korekcyjnych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 130 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

wraz z załącznikami

Zatwierdził  w dniu   19.11.2013r.

D Y R E K T O R

Dariusz Jorg

I. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego                                                    w Katowicach

40-952 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.klinika.katowice.pl   e-mail : zp@szpitalceglana.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-

- Dostawa  soczewek opatrunkowych i korekcyjnych   wyszczególnienie  asortymentowe i ilościowe oraz wymagane parametry jakościowe określono   w załączniku nr od 4.1 do  4.17 do niniejszej specyfikacji.

Część 1 – Soczewki korekcyjne jednodniowe

Część 2 - Soczewki korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany

Część 3-   Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia

Część 4 – Soczewki opatrunkowe

Część 5 –Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany

Część 6 –Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany  silikonowo-hydrożelowe

Część 7 – Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany

Część 8 – Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne

Część 9 – Soczewki korekcyjne  miesięcznej wymiany multifocal

Część 10 - Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne

Część 11 – Soczewki korekcyjne multifocal

Część 12 – Soczewki korekcyjne rocznej wymiany

Część 13 – Soczewki korekcyjne rocznej wymiany

Część 14 - Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne

Część 15 - Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne

Część 16 – Soczewki korekcyjno – protetyczne-stenopeiczne

Część 17 – Soczewki obturacyjne  rocznej wymiany

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33.73.10.00-3 – soczewki kontaktowe

33.73.11.00-4 – soczewki korekcyjne

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na dowolną ilość części

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679 z późn.zm.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  przedmiotu zamówienia oznakowanego w języku  angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy odbywać się będą częściowo w okresie  do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ilościach wskazanych każdorazowo w zamówieniu w terminie :

- dostawa soczewek korekcyjnych i  opatrunkowych - do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia;

- dostawa soczewek korekcyjno – protetycznych, torycznych, multifocalnych, obturacyjnych  - do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW :

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia  szczegółowych warunków - za spełniających te warunki Zamawiający uzna Wykonawców, którzy  przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu  stanowiące załącznik nr 2

- Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pz

- złożą ofertę, której treść odpowiada treści niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Ocena spełniania warunków  zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów                    i oświadczeń opisanych w pkt VI siwz. według formuły spełnia/nie spełnia.

VI.   WYKAZ OSWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW , JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU .

- Dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. V.1 siwz   Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1   ustawy  Wykonawca dołączy do oferty :

    - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.                                                                       Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument  wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie ,w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy  Wykonawca dołączy do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 SIWZ

- W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy                 z wykonawców oddzielnie.

- Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art.22 ust.1 Pzp polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b Pzp, a podmioty te będą brały  udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Polski stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, jak również Wykonawców którzy nie złożyli listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  lub informacji o  tym, że nie należą do grupy kapitałowej , do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W celu potwierdzenia że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. Zamawiający wymaga załączenia do oferty w  odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia: deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub certyfikatu wystawionego przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą lub innych równoważnych dokumentów.

VIII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania . Wnioski należy kierować na adres e-mail zp@szpitalceglana.pl , nr fax  32-358-14-32

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną,  każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Tylko forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty  wraz z załącznikami, jak również  dokumentów, oświadczeń ,pełnomocnictw  uzupełnianych na podstawie art. 26.ust.3 ustawy Pzp.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Andrzej Rechowicz Kierownik Działu  Zamówień Publicznych, pok. 759, tel. 32  3581-332, 32  3581-442    fax 32 3581-432 e-mail : zp@okulistyka.katowice.pl w godzinach pracy od poniedziałku do piątku    godz. 7.25 – 15.00.

- X. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.                                                                                         X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski  potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)

- Zamawiający wymaga w ofercie  następujących dokumentów :

- Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  niniejszej  specyfikacji.

- Podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz oświadczeń  wykonawcy  według druku stanowiącego   załącznik nr 2 i 3 niniejszej  specyfikacji.

- Wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy zawierający wyszczególnienie  asortymentowe i ilościowe oraz wymagane parametry jakościowe przedmiotu zamówienia na drukach (odpowiednio do oferowanej/nych części) stanowiących załącznik nr od 4.1 lub/ i załącznik do 4.17

- Załączenie do oferty  wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i oświadczeń wyszczególnionych w pkt. VI i VII.

- Zamawiający zaleca aby w dokumentach  wymaganych w pkt. VII  wskazać czytelnie pozycje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia

- Dokumenty określone w pkt. VI2b. i VII.  winny być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę  (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy) kserokopii.

- W przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy wymagane jest złożenie oryginału dokumentu lub czytelnej, wyraźnej kserokopii poświadczonej notarialnie

- Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert

- Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy ........................................ - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 ŚUM w Katowicach ul. Ceglana 35 40-952 Katowice „Oferta na dostawę soczewek opatrunkowych i korekcyjnych część... D/ZP/381/109B/13 – Nie otwierać przed 27.11.2013r. godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem , że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

XII. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opakowaną w  wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w sekretariacie pokój  D022

Termin składania ofert upływa w dniu   27.11.2013r.o godz.10.00

Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie  składania ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu  Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E057 w dniu  27.11.2013r. o godz. 10.30

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe , ceny netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-cenowego – załącznik od nr 4.1,do 4.17 oraz przeniesienie do formularza oferty sumy cen netto elementów przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz ceny ofertowej  z podatkiem VAT oferowanej  części .

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm).

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100% wagi  dla każdej zaoferowanej części.

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn – cena badanej oferty

100 – stały współczynnik

(Cmin / Cn ) x 100 x 100% = ilość punktów badanej oferty

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania  i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy (firmy) , albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa                 w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie umieści na stronie internetowej www.klinika.katowice.pl  oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu  jeżeli w postępowaniu zostanie  złożona tylko jedna oferta, a także, gdy w postępowaniu nie zostanie odrzucona żadna oferta oraz nie zostanie wykluczony żaden wykonawca. Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy. Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców   o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

XVI.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Termin płatności – w ciągu 30 dni od dnia  otrzymania  faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

-opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

-wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia

-odrzucenia oferty odwołującego.

Załączniki:

1- Formularz  ofertowy

2 i  3 -Formularz oświadczeń wykonawcy

4.1 do 4.17- Formularze  cenowe wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe

5 - Wzór  umowy

6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  lub oświadczenie o tym, że Wykonawca  nie należy do grupy kapitałowej

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA

DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 5

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  soczewek opatrunkowych i korekcyjnych   w ilości  i asortymencie określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia w części dotyczącej:

Część nr 1:  Soczewki korekcyjne jednodniowe– zał. 4.1

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 2:  Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany– zał. 4.2

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 3:  Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia  - zał. 4.3

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 4:  Soczewki  opatrunkowe - zał. 4.4

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 5:  Soczewki korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany – zał. 4.5

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 6:  Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany silikonowo-hydrożelowe – zał. 4.6

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 7:  Soczewki  korekcyjne miesięcznej wymiany  - zał. 4.7

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 8: Soczewki  korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne   - zał. 4.8

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 9:  Soczewki  korekcyjne miesięcznej wymiany multifocal – zał. 4.9

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 10:  Soczewki  korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne – zał. 4.10

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 11:  Soczewki  korekcyjne multifocal - zał. 4.11

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 12:  Soczewki  korekcyjne rocznej  wymiany  - zał. 4.12

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 13:  Soczewki  korekcyjne rocznej  wymiany  - zał. 4.13

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 14:  Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne  – zał. 4.14

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 15:  Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne  – zał. 4.15

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 16:  Soczewki  korekcyjno-protetyczne, stenopeiczne - zał. 4.16

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 17: Soczewki  obturacyjne rocznej  wymiany  - zał. 4.17

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Termin dostawy Dostawy odbywać się będą częściowo w okresie  do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy  w ilościach wskazanych każdorazowo w zamówieniu w terminie :

- dostawa soczewek korekcyjnych i  opatrunkowych - do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia;

- dostawa soczewek korekcyjno – protetycznych, torycznych, multifocalnych, obturacyjnych - do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

Termin płatności: w ciągu 30 dni  od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy , że następująca część zamówienia.............................................................. będzie powierzona podwykonawcom

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107 poz. 679z późn.zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawa

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego „ oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

..........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 2

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam, że :

zgodnie z  art. 22  ust.1  ustawy  Prawo zamówień  publicznych spełniam warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 3

............................................................                                                                                                      pieczęć firmowa wykonawcy

- OŚWIADCZENIA WYKONAWCY

Oświadczam że  nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,                w szczególności na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, który stanowi, że z postępowania                    o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy  wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania

- Wykonawców , z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność , jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy.

- Wykonawców w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                                                                      z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku  z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych , a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową , przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu  lub inne  przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia,  na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

Równocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż niezależnie od wyżej wymienionych przypadków powodujących wykluczenie z postępowania, zostanę z tego postępowania wykluczony także w razie zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 24 ust. 2 ustawy, który stanowi, że  z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania , z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art.31a ust.1,lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji ,                                                                                                                                                                                      nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą – w przypadku, gdy wadium jest wymagane   złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,                                                    nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.                                                                                                        należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych         			do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.1

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 1 – Soczewki korekcyjne jednodniowe

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne jednodniowe Niejonowe silikonowo -hydrożelowe miękkie i elastyczne uwodnienie nie mniej niż 55% DK/t – nie mniej niż 80 Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm Średnica nie więcej niż 14,2 mm Moc sferyczna od ±0,50 DS do ±15,0 DS Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Pakowane po 30 sztuk Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 900 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.2

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 2 – Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany Niejonowe Miękkie i giętkie Uwodnienie – nie mniej niż 60 % Promień krzywizny od 8.3 mm do 8.8 mm Średnica od 14,0 mm do 14,2mm DK/t– nie miej niż 40 Moc sferyczna od ±0,50 DS do ±20,0 DS Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych zwiekszona odporność na wysychanie Pakowane po 3 sztuki Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 750 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.3

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 3 – Soczewki  korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany do całodobowego noszenia

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjno opatrunkowe Niejonowe Miesięcznej wymiany Do całodobowego noszenia Silikonowo hydrożelowe miękkie i elastyczne Uwodnienie – nie mniej niż 48 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm Średnica od 14,0 mm do 14,2mm DK/t– nie miej niż 160 Moc sferyczna od ±0,50 DS do ±15,0 DS Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych odporność na wnikanie drobnoustrojów w strukturę materiału Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 2400 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.4

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 4 – Soczewki opatrunkowe

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | soczewki opatrunkowe Niejonowe miękkie i giętkie Asferyczne Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.6 mm do 8.9 mm Średnica nie mniej niż 14,4 mm DK/t– nie miej niż 25 Moc sferyczna plano lub ±0,50 DS Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.5

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 5 – Soczewki korekcyjno opatrunkowe  miesięcznej wymiany

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjno-opatrunkowe miesięcznej wymiany Niejonowe Miękkie i gietkie Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.9 mm Średnica od 14,2 mm do 14,5mm DK/t– nie miej niż 26 Moc sferyczna od ±0,5DS do ±10,0 DS. Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.6

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 6– Soczewki korekcyjno opatrunkowe miesięcznej wymiany silikonowo hydrożelowe

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjno opatrunkowe Niejonowe Miesięcznej wymiany Silikonowo hydrożelowe Miękkie i elastyczne Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.9mm Średnica od 14,0 mm do 14,2mm DK/t– nie miej niż 85 Moc sferyczna od -0,50 DS do +12,0 DS Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 240 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.7

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 7 – Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany Niejonowe Miękkie i elastyczne Silikonowo –hydrożelowe Toryczne Uwodnienie – nie mniej niż 45 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm Średnica od 14,2 mm do 14,5mm DK/t– nie miej niż 115 Moc sferyczna od 0,00 DS do ±10,0 DS. Moc cylindryczna od -0,25 DC do -2,25DC oś od 10° do 180° /co 10° Znacznik stabilizacji Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Pakowane po 3 sztuki Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 345 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.8

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 8 – Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany Niejonowe Miękkie i giętkie Toryczne Uwodnienie – nie mniej niż 60 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.9 mm Średnica od 14,0 mm do 14,4mm DK/t– nie miej niż 25 Moc sferyczna od 0,00 DS do ±15,0 DS. Moc cylindryczna od -0,75 DC do -2,25DC oś od 10° do 180° /co 10° Znacznik stabilizacji Odporność na wysychanie Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Pakowane po 3 sztuki Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 75 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.9

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 9 – Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany multifocal

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany multifocal Niejonowe Miękkie i giętkie Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm Średnica od 14,0 mm do 14,4mm DK/t– nie miej niż 17 Moc sferyczna od 0,00 DS do ±8,00 DS. Dodatek mocy od +0,50 do +3,00 Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Pakowane po 3 sztuki Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.10

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 10 – Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne miesięcznej wymiany toryczne Niejonowe Miękkie i giętkie Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.3 mm do 8.9 mm Średnica od 14,0 mm do 14,4mm DK/t– nie miej niż 23 Moc sferyczna od 0,00 DS do ±15,0 DS. Moc cylindryczna od -2,75 DC do -5,75DC oś od 5° do 180° /co 5° Znacznik stabilizacji Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Pakowane po 3 sztuki Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 195 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.11

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 11 – Soczewki korekcyjne  multifocal

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne multifocal Niejonowe Miękkie i elastyczne Miesięcznej wymiany Silikonowo hydrożelowe Uwodnienie – nie mniej niż 45 % Promień krzywizny od 8.4 mm do 8.8 mm Średnica od 14,0 mm do 14,2mm DK/t– nie miej niż 125 Moc sferyczna od ±0,5DS do ±10,00 DS. Dodatek mocy od +1,0 do +2,50 Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Pakowane po 3 sztuki Okres ważności – nie mniej niż 3 lata | Szt. | 24 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.12

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 12 – Soczewki korekcyjne rocznej wymiany

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne rocznej wymiany Niejonowe Miękkie i giętkie Uwodnienie – nie mniej niż 60 % Promień krzywizny od 8.3 mm do 8.9 mm Średnica od 14,0 mm do 14,3mm DK/t– nie miej niż 26 Moc sferyczna od ±0,50DS do ±25,00 DS. Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 5 lata | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.13

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 13 – Soczewki korekcyjne rocznej wymiany

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne rocznej wymiany Niejonowe Miękkie i giętkie Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 6.5 mm do 10.0 mm Średnica od 12,0 mm do 15,0mm DK/t– nie miej niż 35 Moc sferyczna od ±0,50DS do ±30,00 DS. Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Zwiększona odporność na wysychanie Okres ważności – nie mniej niż 5 lata | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.14

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 14 – Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne rocznej wymiany Niejonowe Miękkie i giętkie Toryczne Uwodnienie – nie mniej niż 38 % Promień krzywizny od 8.0 mm do 9.0 mm Średnica od 14,0 mm do 14,2mm DK/t– nie miej niż 17 Moc sferyczna od 0,00 DS do ±20,0 DS. Moc cylindryczna od -0,50 DC do -8,0DC oś od 1° do 180° /co 1° Znacznik stabilizacji Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 5 lata | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.15

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 15– Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjne rocznej wymiany toryczne Niejonowe Miękkie i giętkie Toryczne Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.0 mm do 9.2 mm Średnica od 13,5 mm do 15,0mm DK/t– nie miej niż 35 Moc sferyczna od 0,00 DS do ±20,0 DS. Moc cylindryczna od -0,50 DC do -6,0DC oś od 1° do 180° /co 1° Znacznik stabilizacji Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Odporność na wysychanie Okres ważności – nie mniej niż 5 lata | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.16

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 16 – Soczewki korekcyjno  protetyczne stenopeiczne

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki korekcyjno – protetyczne-stenopeiczne Miękkie i giętkie Rocznej wymiany Niejonowa Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 7.5 mm do 9.2 mm DK/t– nie miej niż 30 Średnica od 13,0 mm do 14,5mm Średnica tęczówki od 11,0mm do 14,0mm Średnica źrenicy od 2,0mm do 5,0mm Moc sferyczna od 0,00 DS do ±20,0 DS. Ręcznie malowana tęczówka i źrenica Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 5 lata | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 4.17

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

Formularz cenowy

Wyszczególnienie asortymentowe, jakościowe  i ilościowe przedmiotu zamówienia

- Część 17 – Soczewki obturacyjne  rocznej wymiany

| L.P. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto | Nazwa handlowa / ew. nr katalogowy /PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soczewki obturacyjne rocznej wymiany Miękkie i giętkie Rocznej wymiany Niejonowa Czarna źrenica Uwodnienie – nie mniej niż 55 % Promień krzywizny od 8.0 mm do 9.0 mm DK/t– nie miej niż 30 Średnica od 13,0 mm do 14,5mm Średnica źrenicy od 2,0mm do 5,5mm Duża wytrzymałość na działanie czynników mechanicznych Okres ważności – nie mniej niż 5 lata | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |

.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 5

UMOWA –wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40 – 952 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Dariusza Jorg  - Dyrektora Szpitala

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.                                                                                                                                     	PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania sukcesywną sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego soczewek opatrunkowych i korekcyjnych  zwanych dalej wyrobem medycznym, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularzach asortymentowo - cenowych wybranej w postępowaniu oferty).

§2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.));

  - warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- oferowane wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;

- oferowane wyroby medyczne są dostarczane  transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- oferowane wyroby medyczne są wolne od wad.

- Dostarczane wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie informujące o nazwie, ilości, dacie ważności, nazwie producenta,). Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania przedmiotu umowy  w języku angielskim.

- Okres przydatności do użycia dostarczonych wyrobów medycznych nie może być krótszy niż określony w załączniku nr 1 do umowy

- Każdorazowa dostawa częściowa wyrobów medycznych odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez   Pracownię soczewek kontaktowych   Zamawiającego.

- Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy faxem na numer podany w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego potwierdzenia faxem otrzymania każdego zamówienia. Potwierdzenia otrzymania zamówienia będą przesyłane na numer Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie.

- Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe pracownika Pracowni soczewek kontaktowych Zamawiającego - fax nr (32) …………….

- Wykonawca upoważnia do przyjmowania i potwierdzania zamówień na dostawy częściowe…..............................fax nr …....................................

- Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w następujących terminach: 
a) dostawa soczewek korekcyjnych i  opatrunkowych - do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia;
b) dostawa soczewek korekcyjno – protetycznych, torycznych, multifocalnych, obturacyjnych - do 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia.

- Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia wyrobów medycznych do pomieszczeń Pracowni soczewek kontaktowych .

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu                                  i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową                w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy , zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty: (osobno w zależności od uzyskanych części)

brutto:...............................zł   (słownie:....................................... )
       netto: ..............................zł       należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe wyrobów medycznych  określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.

- Strony dopuszczają możliwość podwyższenia wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

- Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię wyrobów medycznych  nastąpi przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uwzględnienia  reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności przedmiotu umowy ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego przedmiotu umowy w sposób określony w §2 ust. 3 umowy do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§5

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne :
a) w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu  dostawy częściowej.
b) w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, 
c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego                   w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać  umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca :

- pięciokrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie                    z § 2 ust. 10 niniejszej umowy;

- opóźni się z realizacją dostawy częściowej o ponad 10 dni kalendarzowych;

- opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4. umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela , może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody  przez podmiot tworzący Zamawiającego .

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

- Wykonawca			    						Zamawiający

- D/ZP/381/109B/13

Załącznik nr 6

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ                                                                 GRUPY  KAPITAŁOWEJ CO WYKONAWCA  *

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji                                                                        i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………...

...................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

INFORMACJA  WYKONAWCY ,

ŻE NIE NALEŻY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ *

(o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Informuję że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)

.................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy

*należy podpisać uzupełnioną  listę lub informację