D/ZP/3800/27B/13                                                                                    Katowice 25.03.2013

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy  odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego

na dostawę sprzętu jednorazowego do wkłuć

Pytanie dotyczy części nr 5 poz. 1,2 – Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy oczekujecie Państwo strzykawek z końcówką Luer lock – trzyczęściowych (strzykawki te mają końcówkę luer z dodatkowym gwintowanym kołnierzem umożliwiającym trwałe połączenie z igłą,drenem) czy strzykawek dwuczęściowych z końcówką luer? Z naszej wiedzy wynika ,że nie ma dostępnych na rynku strzykawek dwuczęściowych z końcówką luer –lock.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w części nr 5 strzykawek luer-lock trzyczęściowych. W poprzednich odpowiedziach na pytanie nr 23 udzielono błędnej odpowiedzi.