D/ZP/381/79A/15

Załącznik nr 4.1 ZMIENIONY

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Materiały eksploatacyjne do urządzeń medycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wyma  gana ilość  szt. | Cena jedno  stkowa netto | Wartość netto | Poda  tek VAT  % | Wartość  brutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy  i producent oferowanego produktu |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji:   1. Kaniula 25G -1 szt. 2. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt. 3. Zestaw do podawania oleju -1szt. 4. Kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii -1 szt. 5. Obłożenie stolika i CPK 140x140(±5)cm – 1 szt. 6. Obłożenie pacjenta -1 szt. 7. Nóż 15˚ z ostrzem skośnym – 1 szt. 8. Nóż sideport 1,2mm – 1 szt. 9. Nóż slit 2,6mm – 1szt. 10. Osłonka na oko – 1 szt. 11. Tip 0,9mm zakrzywiony – 1 szt. 12. Worek na tacę z ramieniem – 1 szt. 13. Kieliszek 60ml -2 szt. 14. Fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt. 15. Fartuch L – 1 szt. 16. Ocznik – 1 szt. 17. Gazik 8x8cm – 8 szt. 18. Strzykawka 20ml – 1 szt. 19. Strzykawka 5ml z gwintem – 1 szt. 20. Strzykawka 3ml – 2 szt. 21. Przylepce 2,5x13cm – 1 szt. 22. Końcówka do endolasera – 1 szt. 23. Mikrogąbka – 1 szt. 24. Ręcznik papierowy – 1 szt. 25. Podłokietniki – 2 szt. 26. ILM pensetka – 1 szt. 27. Igła fletowa – 1 szt. 28. Igła 23/25 – 1 szt. 29. Soft tip 20G – 1 szt. 30. Endodiatermia 20G lub 25G – 1 szt. 31. Oświetlacz żyrandolowy -1 szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji:   1. Kaniula 25G -1 szt. 2. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt. 3. Worek na tacę i ramię -1szt. 4. Kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii -1 szt. 5. Obłożenie stolika i CPK 140x140(±5)cm – 1 szt. 6. Obłożenie pacjenta -1 szt. 7. Nóż sideport 1,2mm – 1 szt. 8. Nóż slit 2,6mm – 1szt. 9. Nóż 15˚ z ostrzem skośnym – 1 szt. 10. Osłonka na oko – 1 szt. 11. Tip 0,9mm zakrzywiony – 1 szt. 12. Kieliszek 60ml -1 szt. 13. Fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt. 14. Fartuch L – 1 szt. 15. Ocznik – 1 szt. 16. Gazik 8x8cm – 8 szt. 17. Strzykawka 20ml – 1 szt. 18. Strzykawka 5ml z gwintem – 1 szt. 19. Strzykawka 3ml – 2 szt. 20. Zestaw do podawania oleju – 1 szt. 21. Przylepce 2,5x13cm – 1 szt. 22. Końcówka do endolasera 23G– 1 szt. 23. Mikrogąbka – 1 szt. 24. Ręcznik papierowy – 1 szt. 25. Podłokietniki – 2 szt. 26. Igła fletowa – 1 szt. 27. Soft tip 23G – 1 szt. 28. Zestaw do gazu – 1 szt. 29. ILM pensetka 23G – 1 szt. 30. Oświetlacz żyrandolowy -1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji:   1. Igła fletowa – 1 szt. 2. Kaniula 25G -1 szt. 3. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt. 4. Obłożenie stolika i CPK 140x140(±5)cm – 1 szt. 5. Obłożenie pacjenta -1 szt. 6. Osłonka na oko – 1 szt. 7. Kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii tylnej 25G -1 szt. 8. Zestaw do podawania gazu – 1 szt. 9. Strzykawka 5 ml z gwintem – 1 szt. 10. Kieliszek 60ml – 1szt. 11. Fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt. 12. Fartuch L – 1 szt. 13. Ocznik – 1 szt. 14. Gazik 8x8cm – 8 szt. 15. Strzykawka 20ml – 1 szt. 16. Strzykawka 3ml – 2 szt. 17. Przylepce 2,5x13cm – 1 szt. 18. Kaniula z silikonowym końcem – 1 szt. 19. Mikrogąbka – 1 szt. 20. Worek na ramię i tacę - 1 szt. 21. Nóż 15˚z ostrzem skośnym – 1 szt. 22. Nóż slit 2,6mm – 1 szt. 23. Tip 0,9mm zakrzywiony – 1 szt. 24. Nóż sideport 1,2mm- 1 szt. 25. Ręcznik papierowy – 1 szt. 26. Podłokietniki – 2 szt. 27. ILM pensetka 25G – 1 szt. 28. Kaniule z zaworkami 25G – 1 szt. 29. Soft tip 25G – 1 szt. 30. Końcówka do endolasera 25G – 1 szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: | | | |  |  |  |  |

*................................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*