D/ZP/381/79A/15

Załącznik nr 4.1 ZMIENIONY

**Formularz asortymentowo – cenowy**

**Materiały eksploatacyjne do urządzeń medycznych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Wymagana ilośćszt. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT% | Wartośćbrutto | Nazwa handlowa/ numer katalogowy i producent oferowanego produktu |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 20G i fakoemulsyfikacji:1. Kaniula 25G -1 szt.
2. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt.
3. Zestaw do podawania oleju -1szt.
4. Kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii -1 szt.
5. Obłożenie stolika i CPK 140x140(±5)cm – 1 szt.
6. Obłożenie pacjenta -1 szt.
7. Nóż 15˚ z ostrzem skośnym – 1 szt.
8. Nóż sideport 1,2mm – 1 szt.
9. Nóż slit 2,6mm – 1szt.
10. Osłonka na oko – 1 szt.
11. Tip 0,9mm zakrzywiony – 1 szt.
12. Worek na tacę z ramieniem – 1 szt.
13. Kieliszek 60ml -2 szt.
14. Fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt.
15. Fartuch L – 1 szt.
16. Ocznik – 1 szt.
17. Gazik 8x8cm – 8 szt.
18. Strzykawka 20ml – 1 szt.
19. Strzykawka 5ml z gwintem – 1 szt.
20. Strzykawka 3ml – 2 szt.
21. Przylepce 2,5x13cm – 1 szt.
22. Końcówka do endolasera – 1 szt.
23. Mikrogąbka – 1 szt.
24. Ręcznik papierowy – 1 szt.
25. Podłokietniki – 2 szt.
26. ILM pensetka – 1 szt.
27. Igła fletowa – 1 szt.
28. Igła 23/25 – 1 szt.
29. Soft tip 20G – 1 szt.
30. Endodiatermia 20G lub 25G – 1 szt.
31. Oświetlacz żyrandolowy -1 szt.
 | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 23G i fakoemulsyfikacji:1. Kaniula 25G -1 szt.
2. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt.
3. Worek na tacę i ramię -1szt.
4. Kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii -1 szt.
5. Obłożenie stolika i CPK 140x140(±5)cm – 1 szt.
6. Obłożenie pacjenta -1 szt.
7. Nóż sideport 1,2mm – 1 szt.
8. Nóż slit 2,6mm – 1szt.
9. Nóż 15˚ z ostrzem skośnym – 1 szt.
10. Osłonka na oko – 1 szt.
11. Tip 0,9mm zakrzywiony – 1 szt.
12. Kieliszek 60ml -1 szt.
13. Fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt.
14. Fartuch L – 1 szt.
15. Ocznik – 1 szt.
16. Gazik 8x8cm – 8 szt.
17. Strzykawka 20ml – 1 szt.
18. Strzykawka 5ml z gwintem – 1 szt.
19. Strzykawka 3ml – 2 szt.
20. Zestaw do podawania oleju – 1 szt.
21. Przylepce 2,5x13cm – 1 szt.
22. Końcówka do endolasera 23G– 1 szt.
23. Mikrogąbka – 1 szt.
24. Ręcznik papierowy – 1 szt.
25. Podłokietniki – 2 szt.
26. Igła fletowa – 1 szt.
27. Soft tip 23G – 1 szt.
28. Zestaw do gazu – 1 szt.
29. ILM pensetka 23G – 1 szt.
30. Oświetlacz żyrandolowy -1 szt.
 | 200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw materiałów niezbędnych do wykonania zabiegu witrektomii tylnej 25G i fakoemulsyfikacji:1. Igła fletowa – 1 szt.
2. Kaniula 25G -1 szt.
3. Kaniula do hydrodyssekcji 27G – 1 szt.
4. Obłożenie stolika i CPK 140x140(±5)cm – 1 szt.
5. Obłożenie pacjenta -1 szt.
6. Osłonka na oko – 1 szt.
7. Kaseta wraz z drenami i nożem 5000 lub 7500cięć/min do witrektomii tylnej 25G -1 szt.
8. Zestaw do podawania gazu – 1 szt.
9. Strzykawka 5 ml z gwintem – 1 szt.
10. Kieliszek 60ml – 1szt.
11. Fartuch M z ręcznikiem (pakiet wierzchni) – 1 szt.
12. Fartuch L – 1 szt.
13. Ocznik – 1 szt.
14. Gazik 8x8cm – 8 szt.
15. Strzykawka 20ml – 1 szt.
16. Strzykawka 3ml – 2 szt.
17. Przylepce 2,5x13cm – 1 szt.
18. Kaniula z silikonowym końcem – 1 szt.
19. Mikrogąbka – 1 szt.
20. Worek na ramię i tacę - 1 szt.
21. Nóż 15˚z ostrzem skośnym – 1 szt.
22. Nóż slit 2,6mm – 1 szt.
23. Tip 0,9mm zakrzywiony – 1 szt.
24. Nóż sideport 1,2mm- 1 szt.
25. Ręcznik papierowy – 1 szt.
26. Podłokietniki – 2 szt.
27. ILM pensetka 25G – 1 szt.
28. Kaniule z zaworkami 25G – 1 szt.
29. Soft tip 25G – 1 szt.
30. Końcówka do endolasera 25G – 1 szt.
 | 200 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |

*................................................................................*

*podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy*