Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice   ul. Ceglana 35

Znak sprawy : DZP/381/24B/2017

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę narzędzi stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził w dniu 02.03.2017 r.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. Zamawiający:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/358-12-00 lub 32/358-13-32    fax. 32/251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : zp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej:

Część 1 – zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy – określony szczegółowo w załączniku nr 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część 2 – narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka u dzieci i dorosłych – określone szczegółowo  w załączniku nr 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część 3 –narzędzia chirurgiczne stosowane do zabiegów w chirurgii onkologicznej – określone szczegółowo w załączniku nr 4.3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych –na dowolną ilość części.

- Przedmiot zamówienia powinien spełniać warunki określone w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211) i w innych obowiązujących przepisach prawnych w tym zakresie. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania  przedmiotu zamówienia oznakowanego w języku  angielskim stosownie do art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

33169000-2 – przyrządy chirurgiczne

33169400-6 – pojemniki chirurgiczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawa odbędzie się w terminie (zgodnie z zaoferowanym terminem dostawy)  nie dłuższym niż 60   dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

  - Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - W przypadku oferty składanej  przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dołączy do oferty  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące załącznik nr 2  do SIWZ.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy  PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP według załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. -  w  odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III)

- szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi producenta przedstawiające opis, rozmiary, zastosowanie w celu potwierdzenia spełnienie wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ .

- W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (w takiej sytuacji wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w ofercie sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@uck.katowice.pl, a faksem na nr  (32)  358-14-32.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem na adres zp@uck.katowice.pl. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Rechowicz – Kierownik Działu  Zamówień  Publicznych, tel. 32 358-13-32, fax 32 358-14-32   e-mail : zp@uck.katowice.pl

## VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej  specyfikacji.

- podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularz oświadczeń   według druku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej  specyfikacji.

- wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz asortymentowo-cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia na druku stanowiącym (odpowiednio do oferowanej/ych części)  załącznik nr  4.1 i/lub 4.2 i/lub 4.3  do niniejszej specyfikacji.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

  - Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

### Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

### Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

ul. Ceglana 35      40-514 Katowice

DZP/381/24B/2017

Oferta na dostawę narzędzi stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej – część nr …….

Nie otwierać przed 10.03.2017 r. godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w pokoju D022 – Sekretariat.

- Termin składania ofert upływa w dniu   10.03.2017 r.   o godz.10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E057 w dniu  10.03.2017 r.   o godz. 10.30

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uck.katowice.pl   informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie do składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego;

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Wykonawca określi cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza cenowego według zasady: wymagana ilość x cena jednostkowa netto = wartość netto + wartość VAT = wartość brutto, a następnie przeniesie odpowiednie wartości do formularza ofertowego. Ceny jednostkowe, wartości netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium oceny ofert  to:

- cena - 60% ;

- termin dostawy – 25%

- termin płatności – 15%

2. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena”:

(Cmin / Cof ) x 100 x 60% = ilość punktów za „cenę” badanej oferty, gdzie:

C min – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cof – cena badanej oferty

- – stały współczynnik

3. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  dostawy”:

ilość punktów przyznawana za oferowany termin dostawy (1 % =1 pkt) :

- 1 do 14 dni kalendarzowych – 25 punktów

- 15 do 24 dni kalendarzowych – 15 punktów

- 25 do 49 dni kalendarzowych – 10 punktów

- 50 do 60 dni kalendarzowych – 0 punktów

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  płatności”:

ilość punktów przyznawana za oferowany termin płatności (1 % =1 pkt) :

- 60 dni – 15 punktów

- 30 dni –0 punktów

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. ofertę, która w wyniku przeprowadzonej oceny  uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „termin dostawy”, „termin płatności”.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postepowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.uck.katowice.pl.

- Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów  jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, a także, gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)  oraz Kodeksu cywilnego.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki:

1. Formularz  ofertowy

2.  Formularz oświadczeń Wykonawcy

3.  Formularz oświadczenia/informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (do przesłania po uzyskaniu informacji z otwarcia ofert)

4.1, 4.2, 4.3  Formularze asortymentowo-cenowe

5. Wzór umowy

DZP/381/24B/2017

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .....................................................................

Tel. ......................................................... fax .......................................................................

Internet ................................................... e-mail .................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ………………………………………

Tel ………………… e-mail …………….

Osoba(y)  upoważniona(e)  do reprezentowania Wykonawcy: …………………………..

Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem*  - TAK/NIE**

Ubiegając  się  o zamówienie  publiczne  na dostawę  narzędzi stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej   oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia

Część 1 – zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy – według Załącznika Nr 4.1

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość) brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Część 2 – narzędzia mikrochirurgiczne stosowane do zabiegów przedniego i tylnego odcinka oka u dzieci i dorosłych – według Załącznika Nr 4.2

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość) brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

Część 3 – narzędzia chirurgiczne stosowane do zabiegów w chirurgii onkologicznej – według Załącznika Nr 4.3

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość) brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

* Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

**Zaznacz właściwe

DZP/381/24B/2017

c.d. Załącznika nr 1

Termin dostawy:  Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie do  ..….  dni kalendarzowych  (należy wpisać oferowaną ilość dni – od 1 do 60) od dnia zawarcia umowy.

Termin płatności: –w ciągu …………. dni (wpisać oferowany termin  tj. 30 lub 60) od dnia  otrzymania faktury za każdą dostarczony przedmiot zamówienia.

(Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy dla różnych części  - należy to w czytelny sposób wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla części nr … - …dni; dla części nr …-…dni)

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy (Załącznik nr 5) została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że następującą część zamówienia .............................................................. zamierzam  powierzyć  podwykonawcom;

(w przypadku nie wypełnienia informacji dotyczącej podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego)

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.211) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/24B/2017

Załącznik nr 2

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zwanej dalej Prawem zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. Dostawa narzędzi stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawa zamówień publicznych

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Prawa zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1. Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Prawa zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..……………

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że następujący(e)  podmiot(y)  będący(e) podwykonawcą(ami)………………………. ……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu :NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega(ją)  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość),

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1/	Oświadczenia składa każdy Wykonawca składający ofertę.

2/	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie

składają każdy z członków konsorcjum lub każdy ze wspólników spółki cywilnej.

DZP/381/24B/2017

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę narzędzi stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej  dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póź. zmian.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

lub

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* niepotrzebne skreślić

- DZP/381/24B/2017

Załącznik nr 4.1

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO - CENOWY

ZESTAW DO FAKOEMULSYFIKACJI ZAĆMY

| L.p. | Nazwa |  | Nazwa handlowa / numer katalogowy zgodnie z załączoną dokumentacją oferowanego przedmiotu zamówienia/ producent | j.m. | Wyma gana ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Poda tek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Zestaw do fakoemulsyfikacji zaćmy - (narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegającej korozji. Do każdego zestawu kaseta do sterylizacji zamykana na zatrzaski, z silikonową matą) Zestaw (komplet) w skład którego wchodzi: |  |  | Kpl. | 10 |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu MURDOCK (lewa); blansze 14mm okienkowate, wsporniki ślizgowo-oporowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu MURDOCK (prawa); blansze 14mm okienkowate, wsporniki ślizgowo-oporowe | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta typu COLIBRI, z płaszczyzną chwytną do wiązania; szerokość zamkniętej końcówki 0,5mm, ząb 0,25mm / 1 x 2, platforma do wiązana 5mm, długość całkowita 75mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta implantacyjna typu DODEN; długość zakrzywionych końcówek chwytnych 15mm, szerokość końcówki 0,6mm, grubość końcówki 0,3mm, długość całkowita 110mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęsetka tęczówkowa typu BONN zagięta, długość części zagiętej 8mm, ząb 1x2; długość całkowita 72mm | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęsetka chirurgiczna, długość całkowita 10cm, ząb 1x2, 0,5mm; bez platformy do wiązania, płaskie karbowane rękojeści | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do kapsuloreksji typu MASKET; wysklepione końcówki o długości 12mm, trójkątna platforma chwytna o boku 0,35mm, ogranicznik styku końcówek o długości 2mm, całkowita długość 102mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pęseta do kapsuloreksji, mocna; proste końcówki chwytne o długości 12mm, trójkątna platforma chwytna ząbkowana o boku 0,5 mm, ogranicznik styku końcówek o długości 2mm, całkowita długość 103mm | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czoper typu NEUMANN o potrójnym kącie wygięcia; długość końcówki roboczej do 1-go zagięcia 15mm, długość elementu końcówki zagiętego pod kątem 120 ° - 11mm, szerokość ostrej końcówki 0,5mm, długość rączki 84mm, długość całkowita 107mm | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szpatułka zagięta pod kątem 45 st., przekrój części roboczej 0,5mm x 0,25mm; długość części roboczej 12,5mm, długość elementu końcówki do zagięcia 15,5mm, długość rączki 84mm, długość całkowita 108mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Imadło do igły typu JACOBI, zakrzywione, bez blokady, uchwyt 7,0mm, szerokość końcówki 1,0mm, szczęki 0,5mm, długość całkowita 115mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nożyczki spojówkowe typu WESTCOTT, zakrzywione blansze o długości od trzpienia mocującego 20mm, długość ostrzy 11mm, ostre końce, długość całkowita 120mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cyrkiel typu CASTROVIEJO, 20 mm; skala po obu stronach, ostre końcówki, długość całkowita 85mm | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/24B/2017

Załącznik nr 4.2

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

NARZĘDZIA MIKROCHIRURGICZNE STOSOWANE DO ZABIEGÓW PRZEDNIEGO I TYLNEGO ODCINKA OKA U DZIECI I DOROSŁYCH

(Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegające korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur)

| L.P | Nazwa | Nazwa handlowa / numer katalogowy zgodnie z załączoną dokumentacją oferowanego przedmiotu zamówienia/ producent. | j.m. | Wyma gana ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Poda tek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm; długość ostrzy 2,3mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witreoretinalne zakrzywione, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 23Ga / 0,6 mm; długość ostrzy 2,8mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN do pracy wraz z systemem trokarowym 23Ga, zagięte, ostre końcówki 23Ga / 0,6 mm, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty; długość elementów tnących 0,6mm, długość ostrzy 0,4mm, elementy tnące zagięte pod kątem 70 st., długość całkowita 155mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 6 mm, kolor niebieski, 23Ga / 0,6 mm; długość karbowanej końcówki chwytnej 3,25mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pęsetka witreoretinalna, prosta, z końcówkami chwytnymi, uchwyt tytanowy 6 mm, kolor niebieski, 23Ga / 0,6 mm; długość końcówki chwytnej 3,0mm, element chwytny 0,2x0,3mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Punch jaskrowy typu LUTZ-DODICK z obrotową głowicą tnącą ze skokiem co 90 st., przekrój elementu tnącego 1x0,5mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu BARRAQUER, okienkowata, dla niemowląt, okrągłe blansze 10mm, długość całkowita 38mm |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
|  | Imadło do igły typu JACOBI, zakrzywione, bez blokady, uchwyt 7,0mm, szerokość końcówki 1,0mm, szczęki 0,5mm, długość całkowita 115mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu COOK, dla niemowląt; wsporniki ślizgowe z blokadą śrubową, pełne blansze 5mm, długość całkowita 35mm |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu COOK, mała; wsporniki ślizgowe z blokadą śrubową, pełne blansze 8mm, długość całkowita 38mm |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu MURDOCK mała (lewa); blansze okienkowate 12mm, wsporniki ślizgowo-oporowe |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Rozwórka typu MURDOCK mała (prawa); blansze okienkowate 12mm, wsporniki ślizgowo-oporowe |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki spojówkowe typu WESTCOTT, zakrzywione blansze o długości od trzpienia mocującego 20mm, długość ostrzy 11mm, ostre końce, długość całkowita 120mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Cyrkiel typu CASTROVIEJO, 20 mm; skala po obu stronach, ostre końcówki, długość całkowita 85mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Sonda łzowa typu BOWMANN, cylindryczna, stal nierdzewna, rozmiar 0000/000; długość sond 2x55mm, średnica sondy 0,6mm / 0,7mm, długość całkowita 130mm |  | Szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do kapsulotomii typu TUEBINGEN, proste, blansze o długości od trzpienia mocującego 12mm, długość ostrzy 9mm, ostre końce, długość całkowita 80mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do kapsulotomii typu TUEBINGEN, zakrzywione, blansze o długości od trzpienia mocującego 12mm, długość ostrzy 9mm, ostre końce, długość całkowita 80mm |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Pęseta witrektomijna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 6 mm, kolor niebieski, 20 Ga / 0,9 mm; długość karbowanej końcówki chwytnej 3,8mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Sonda łzowa wąska, delikatna; średnica końcówki 0,3mm, długość stożkowej końcówki roboczej 26mm, średnica rączki 3mm, długość całkowita 95mm |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Szpatuła oczodołowa typu SAUTTER, 22x16 mm; zagięta 22 mm od końca pod kątem 70 °, długość całkowita 142mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szpatuła oczodołowa typu HAMBURG, 18x12 mm, płytka wypukła |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szpatuła oczodołowa, 18x8 mm, płytka wypukła |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Szpatuła płytkowa typ JAEGER LID, metalowa; długość całkowita 110mm |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pęseta do rzęs typu BEER; zaokrąglone końcówki o szerokości 4,5mm, platforma chwytna o długości 3,0mm, długość całkowita 78mm |  | Szt. | 5 |  |  |  |  |
|  | Pęseta komorowa typu ARRUGA, kalibrowana, delikatna; wygięte końcówki chwytne, płaskie karbowane rękojeści |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki do enukleacji, silnie zakrzywione ostrza o długości 40mm, tępe końcówki, długość całkowita 135mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witreoretinalne typu HEIMANN, proste, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 25Ga / 0,5 mm; długość ostrzy 2,3mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki witreoretinalne zakrzywione, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor złoty, 25Ga / 0,5 mm; długość ostrzy 2,8mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 25Ga / 0,5 mm; długość końcówki chwytnej 3,8mm, element chwytny 0,2x0,05mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pęsetka witreoretinalna, prosta, karbowana, uchwyt tytanowy 8 mm, kolor niebieski, 25Ga / 0,5 mm; długość końcówki chwytnej 3,25mm, długość całkowita 155mm |  | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/24B/2017

Załącznik nr 4.3

….........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

NARZĘDZIA  CHIRURGICZNE STOSOWANE DO ZABIEGÓW W CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

(Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej nie podlegające  korozji. Narzędzia wytrzymałe na działanie wysokich i niskich temperatur)

| L.P | Nazwa | Nazwa handlowa / numer katalogowy zgodnie z załączoną dokumentacją oferowanego przedmiotu zamówienia/ producent. | j.m. | Wyma gana ilość | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Poda tek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pęseta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym de bakey, szerokość szczęk 1,5 mm, długość 200mm |  | Szt. | 20 |  |  |  |  |
|  | Pęseta naczyniowa atraumatyczna typ de bakey, szer. 2,8 mm, dł. 200 mm* |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ Kelly, delikatne, zagięte, bez ząbka, dł. 140 mm, skok ząbków 0,7mm |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 (trzonek) dł. 135mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 4 (trzonek) dł. 135mm. |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe, delikatne, wg Adson, mocno zagięte, dł. 215 mm |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna, średnioszeroka, dł. 200 mm |  | Szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki opatrunkowe,odgięte wg Lister, długość 180mm, jedno ostrze z kulką |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ Nelson- Metzenbaum zagięte, dł 230 mm, końce tępo-tępe |  | Szt. | 25 |  |  |  |  |
|  | Nożyczki preparacyjne wg Mayo- Noble, zagięte, szeroki model, dł. 170 mm,ostrza tępo-tępe |  | Szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pęseta anatomiczna rozszczepiająca odgięta, długość 105mm 4 1/8” , delikatna, ząbkowana |  | Szt. | 30 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/24B/2017

Załącznik nr 5

UMOWA – wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Ireneusza Ryszkiel  - p. o.  Dyrektora Szpitala

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

.........................................................

.........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1

- PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania sprzedaż i dostarczenie do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych

narzędzi  stosowanych w okulistyce i chirurgii onkologicznej

zwanych dalej Wyrobem medycznym

których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularzu asortymentowo – cenowym wybranej w postępowaniu oferty).

§2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

  - obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.211);

  - warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

  - oferowane Wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;

  - oferowane wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

  - oferowane Wyroby medyczne są wolne od wad.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć  Wyroby medyczne w terminie  do …. dni kalendarzowych od dnia zawarcia niniejszej umowy.

- Zawiadomienie o terminie dostarczenia przez Wykonawcę Wyrobów medycznych winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Dostarczone Wyroby medyczne powinny być przez Wykonawcę odpowiednio opakowane i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie w języku polskim informujące o nazwie, ilości, nazwie producenta). Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zamawiający dopuszcza możliwość oznakowania Wyrobów medycznych w języku angielskim.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej w siedzibie Zamawiającego (lokalizacja ulica Ceglana 35).

- Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby medyczne, dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzane badaniem ilościowo – asortymentowym lub jakościowym dostarczonego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem.

§3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty (osobno w zależności od uzyskanych części):

brutto:...............................zł

(słownie:.......................................................................................................................... )
      cena netto: ..............................zł             należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe Wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu … dni od dnia otrzymania  przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej po dostarczeniu  Wyrobów medycznych. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony  w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4

GWARANCJA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zakupione Wyroby medyczne na okres 12 miesięcy licząc od dnia dostarczenia ich do siedziby Zamawiającego.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszelkie wady Wyrobów medycznych nie wynikające z winy Zamawiającego.

- W okresie gwarancji, Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnej naprawy lub wymiany także w przypadku, gdy konieczność naprawy lub wymiany jest wynikiem eksploatacyjnego zużycia Wyrobów medycznych.

- Wykonawca gwarantuje, że wymiana lub naprawa uszkodzonego Wyrobu medycznego zostanie wykonana w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

§5

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w §2 ust. 5 umowy, stwierdzenia braków ilościowych, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu  lub e-maila na numer ………………./adres e-mailowy ……………... .

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uwzględnienia  reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uwzględnienia  reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonych Wyrobów medycznych w sposób określony w §2 ust. 5 umowy do dnia usunięcia tych uchybień dostawa będzie uważana za niezrealizowaną.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§6

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu obowiązków określonych w § 2 ust. 3 umowy - w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy

  - za każdy dzień opóźnienia w realizacji któregokolwiek z obowiązków określonych w § 5 ust.  3 umowy w wysokości 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy

  - za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu wymiany lub naprawy względem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 umowy – w wysokości 30,00zł (słownie: trzydzieścizłotych00/100);

  - w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego  w §3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

    - Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

    - W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§7

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W  razie  wystąpienia  istotnej  zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze  wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy opóźnienie w zrealizowaniu dostawy przekroczy 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od umowy lub o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy. Strony  dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

- zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zmianie  ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto przy niezmienionej cenie netto)

- Zmiany określone w ust. 4 lit. a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 4 lit. b)  wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca								Zamawiający