DZP/381/29/AS 2016

Załącznik nr 3

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

Część 1. Czepki, myjki, gąbki, szczoteczki, ściereczki

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. chlorek cetylpirydyny oraz disodium EDTA. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce , zapachowy. Zarejestrowany jako wyrób medyczny. | szt. | 50 |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe antybakteryjne myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33 x 22 cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce . Zawierające w składzie m.in., disodium EDTA, chlorek cetylpirydyny. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10sztuk. Zarejestrowane jako wyrób medyczny. | szt. | 1000 |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12 x 8 x 2,5 cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona wyciągiem z drzew. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny | op. | 1000 |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5 cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45° dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze po 50 sztuk. | op. | 40 |  |  |  |
| 5 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała wykonane z miękkiej włókniny rozmiar 30 cm x 40 cm, gramatura min. 45 g, grubość min. 0.55 mm, opakowanie po'100 sztuk w formie kartonowego dyspensera | op. | 1000 |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część 2. Jednorazowe szczotki ze środkiem dezynfekcyjnym

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Jednorazowe szczotki ze środkiem dezynfekcyjnym do chirurgicznego mycia rąk i przedramion, wykonane z tworzywa z jednej strony nylonowe szczecinki jednakowej długości , a z drugiej gąbka poliestrowa nasączona 4% roztworem glukonianu chlorheksydyny 25 ml, wyposażone w czyścik do paznokci, pakowane pojedynczo w karton służący jako podajnik szczotek Zarejestrowane jako wyrób medycznych | szt. | 30 000 |  |  |  |
| 2 | Podajnik metalowy kompatybilny ze szczotkami | szt. | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |

Część 3. Środki do pielęgnacji jamy ustnej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis zamówienia | j. m. | Wymagana ilość | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Płyn do płukania jamy ustnej, roztwór jonów fosforanowych i wapniowych, łagodzący ból, stosowany w stanach zapalnych, grzybiczych, bakteryjnych i wirusowych, zmniejszający suchość po radioterapii i chemioterapii | zestaw | 40 |  |  |  |
| 2 | Roztwór nawilżający do jamy ustnej zawierający w składzie min. nanokoloidy srebra, nanokoloidy miedzi, wyciąg z chrząstnicy kędzierzawej | 20p. | 10 |  |  |  |
| Razem |  |  |