D/ZP/381/8/DT/15

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

**OFERTA**

**DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM OKULISTYKI I ONKOLOGII**

**SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO**

**ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH**

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .......................................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Osoba do kontaktów .......................................................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę **wkładów do filtrów klimatyzacji**, oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa brutto: ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

**Termin realizacji: 1 miesiąc od daty podpisania umowy**

Oświadczamy, że

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

...................................................................................................

....................................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/

osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

D/ZP/381/8/DT/15

Załącznik nr 3

**Specyfikacja asortymentowo-cenowa**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Typ/rodzaj wkładu filtra | Wymiar wkładu filtra | Ilość szt. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Hepa H13 | 305 x 610 x 292 | 8 |  |  |  |
| 2 | Hepa H13 | 610 x 610 x 78 | 18 |  |  |  |
| 3 | Hepa H13 | 1220 x 915 x 78 | 8 |  |  |  |
| 4 | Hepa H13 | 457 x 457 x 150 | 12 |  |  |  |
| 5 | Kasetowy G-4 | 1082 x 490 x 47 | 18 |  |  |  |
| 6 | Kasetowy F-5 | 490 x 490 x 47 | 18 |  |  |  |
| 7 | Kasetowy F-5 | 287 x 592 x 48 | 18 |  |  |  |
| 8 | Kasetowy F-5 | 592 x 592 x 48 | 18 |  |  |  |
| 9 | Kasetowy F-5 | 575 x 330 x 50 | 18 |  |  |  |
| 10 | Kasetowy F-5 | 580 x 300 x 48 | 18 |  |  |  |
| 11 | Kasetowy EU-5 (F5) | 50 x 610 x 305 | 18 |  |  |  |
| 12 | Kasetowy EU-5 (F5) | 592 x 287 x 300 | 18 |  |  |  |
| 13 | Kieszeniowy G-4 | 428 x 287 x 300 | 18 |  |  |  |
| 14 | Kieszeniowy G-4 | 592 x 592 x 300 | 18 |  |  |  |
| 15 | Kieszeniowy G-4 | 592 x 487 x 300 | 18 |  |  |  |
| 16 | Kieszeniowy EU-5 (F5) | 592 x 592 x 360 | 18 |  |  |  |
| 17 | Kieszeniowy E-4 | 660 x 290 x 100 | 18 |  |  |  |
| 18 | Kieszeniowy G-3 | 595 x 350 x 300 | 18 |  |  |  |
| 19 | Kieszeniowy G-4 | 410 x 490 x 300 | 18 |  |  |  |
| 20 | Kieszeniowy G-4 | 287 x 490 x 200 | 18 |  |  |  |
| 21 | Kieszeniowy F-5 | 428 x 287 x 300 | 9 |  |  |  |
| 22 | Kieszeniowy EU-4 (G4) | 428 x 428 x 300 | 9 |  |  |  |
| Razem | | | | | |  |