D/ZP/381/3/LC/16 Katowice, dn. 26.02.2016 r.

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie dla zamówień nieprzekraczających 30 000 euro na dostawę zamrażarki niskotemperaturowej

**Pytanie 1**: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki o pojemności 455 L?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 2**: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki z wewnętrznymi drzwiczkami dzielącymi komorę na 4 przedziały?

**Odpowiedź:** Nie. Zamawiający wymaga 5 przedziałów, ponieważ laboratorium obsługuje 5 oddziałów szpitalnych.

**Pytanie 3**: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie zamrażarki z pojedynczą miękką uszczelką o ogrzewanej powierzchni?

**Odpowiedź:** Tak.

Z upoważnienia D Y R E K T O R A

Uniwersyteckiego Centrum Okulistyki i Onkologii

w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych