Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice   ul. Ceglana 35

Znak sprawy : DZP/381/1B/2017

# SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę gazów medycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zatwierdził w dniu 05.01.2017 r.

Z upoważnienia Dyrektora

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego

Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego  w  Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

I. Zamawiający:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/358-12-00 lub 32/358-13-32    fax. 32/251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : zp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych:

Część 1 – tlen medyczny, podtlenek – określone szczegółowo w załączniku nr 4.1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Część 2 – dwutlenek węgla medyczny, mieszanina gazowa – określone szczegółowo  w załączniku nr 4.2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych –na dowolną ilość części.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn.zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

- Nazwa i kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

24111500-0 – gazy medyczne

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać  się będą w okresie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 ustawy Pzp)

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy przedstawią

zezwolenie /licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.

  - Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

  - Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

  - W przypadku oferty składanej  przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie.

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH  SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dla wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dołączy do oferty  aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące załącznik nr 2a i 2b  do SIWZ.

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy  PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP według załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- zezwolenie /licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. - pozwolenia na dopuszczenie do obrotu każdego produktu leczniczego oraz specyfikację produktu (dotyczy tlenu medycznego).

- W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień  oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (w takiej sytuacji wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w ofercie sygnaturę postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@uck.katowice.pl, a faksem na nr  (32)  358-14-32.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Dla ułatwienia udzielania odpowiedzi wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zamówienia prosimy przesłać równocześnie e-mailem na adres zp@uck.katowice.pl. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. VII. 7 niniejszej SIWZ.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Rechowicz – Kierownik Działu  Zamówień  Publicznych, tel. 32 358-13-32, fax 32 358-14-32   e-mail : zp@uck.katowice.pl

## VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  do niniejszej  specyfikacji.

- podpisane i opieczętowane przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy  formularze oświadczeń   według druku stanowiącego załącznik nr 2a i 2 b do niniejszej  specyfikacji.

- wypełniony, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy formularz asortymentowo-cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia na druku stanowiącym (odpowiednio do oferowanej/ych części)  załącznik nr  4.1 i/lub 4.2  do niniejszej specyfikacji.

- Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę nie wymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert.

  - Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy

........................................

### Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego

### Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

ul. Ceglana 35      40-514 Katowice

DZP/381/1B/2017

Oferta na dostawę gazów medycznych – część nr …….

Nie otwierać przed 13.01.2017 r. godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w pokoju D022 – Sekretariat.

- Termin składania ofert upływa w dniu   13.01.2017 r.   o godz.10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 w pokoju E057 w dniu  13.01.2017 r.   o godz. 10.30

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uck.katowice.pl   informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty złożone po terminie do składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty napełniania butli

-koszty najmu butli Wykonawcy

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego;

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują

-koszty odpowiedzialności za stan techniczny oddanych w najem butli (legalizacja, remont butli

i zaworów)

-koszty wykonywanej usługi legalizacji, malowania, naprawy butli Zamawiającego.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-cenowego – załącznik nr 4.1 i/lub 4.2 oraz przeniesienie do formularza ofertowego sumy cen netto elementów przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz  całościowo (za dostawę, najem, usługę legalizacji, malowania i naprawy butli Zamawiającego)  ceny ofertowej  z podatkiem VAT. Dodatkowo Wykonawca w formularzu ofertowym wyszczególnia ceny za  dostawę gazu medycznego, ceny za najem butli  z uwzględnieniem miesięcznej ceny brutto za najem, oraz całościowo koszt usługi legalizacji, malowania, napraw butli Zamawiającego.

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z póź. zm.).

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Kryterium oceny ofert  to:

- cena - 60% ;	`

- termin dostawy – 20%

- termin płatności – 10%

- termin przydatności do użycia  -10%.

2. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „cena”:

(Cmin / Cof ) x 100 x 60% = ilość punktów za „cenę” badanej oferty, gdzie:

C min – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cof – cena badanej oferty

- – stały współczynnik

3. Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  dostawy”:

ilość punktów przyznawana za oferowany termin dostawy gazów medycznych (1 % =1 pkt) :

- 1 do 2 dni roboczych– 20 punktów

- 3 do 4 dni roboczych –0 punktów

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  płatności”:

ilość punktów przyznawana za oferowany termin płatności (1 % =1 pkt) :

- 60 dni – 10 punktów

- 30 dni –0 punktów

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium „termin  przydatności do użycia”:

ilość punktów przyznawana za oferowany termin przydatności do użycia gazów medycznych

(1 % =1 pkt) :

- 12 miesięcy - liczone od dnia dostawy–0 punktów

- powyżej 12 miesięcy - liczone od dnia dostawy –10 punktów

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej SIWZ, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, tj. ofertę, która w wyniku przeprowadzonej oceny  uzyska najwyższą liczbę punktów, wyliczoną jako suma punktów uzyskanych za kryterium „cena”, kryterium „termin dostawy”, „termin płatności” i „termin przydatności do użycia”.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania  i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska,  siedziby albo miejsca zamieszkania  i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

- unieważnieniu postepowania

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.uck.katowice.pl  .

- Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, z wybranym Wykonawcą w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób,  na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów  jeżeli w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę, a także, gdy w postępowaniu upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Miejsce i termin zawarcia umowy Zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania Wykonawcy.

- W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XV.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Zamawiający może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- Termin płatności – za dostawę gazów medycznych w terminie 30/60 (według oferowanego terminu)  dni od dnia otrzymania  faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia; za najem butli  – w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za miesięczny czynsz najmu, naliczany  z dołu; za wykonanie legalizacji lub malowanie lub naprawę butli Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania  faktury za wykonane usługi

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.)  oraz Kodeksu cywilnego.

XVI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Załączniki:

1. Formularz  ofertowy

2a , 2b.  Formularze oświadczeń Wykonawcy

3.  Formularz oświadczenia/informacji o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (do przesłania po uzyskaniu informacji z otwarcia ofert)

4.1, 4.2  Formularze asortymentowo-cenowe

5 a, 5b . Wzory  umów

DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa Wykonawcy .............................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON .................................................. NIP .....................................................................

Tel. ......................................................... fax .......................................................................

Internet ................................................... e-mail .................................................................

Osoba upoważniona do kontaktu z zamawiającym ………………………………………

Tel ………………… e-mail …………….

Osoba(y)  upoważniona(e)  do reprezentowania Wykonawcy: …………………………..

Ubiegając  się  o zamówienie  publiczne  na dostawę  gazów medycznych   oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia

Część 1 – tlen medyczny, podtlenek – określone szczegółowo w Załączniku Nr 4.1

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość) brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

w tym:

- gaz medyczny (tlen medyczny, podtlenek)

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-opłata najmu butli i zbiornika

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

przy miesięcznej cenie brutto .....................zł

-opłata za legalizacje, malowanie, naprawy butli Zamawiającego

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/1B/2017

c.d. Załącznika nr 1

Część 2 – dwutlenek węgla medyczny, mieszanina gazowa – określone szczegółowo w Załączniku Nr 4.2

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa (wartość) brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

w tym:

- gaz medyczny (dwutlenek węgla medyczny, mieszanina gazowa)

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

-opłata najmu butli

za cenę netto ........................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena brutto ........................... zł

(słownie:.......................................................................................................................)

przy miesięcznej cenie brutto .....................zł

Termin dostawy : Dostawy  odbywać się  będą w okresie  do 18 miesięcy od dnia podpisania umowy  w ilościach i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu częściowym w terminie do ………dni roboczych (należy wpisać oferowaną ilość dni 1, 2, 3 lub 4 dni) od dnia złożenia zamówienia.

Termin płatności:  Termin płatności – za dostawę gazów medycznych w ciągu …………. (wpisać oferowany termin według Pkt.XIII.4 SIWZ) od dnia otrzymania  faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia; za najem butli  – w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury za miesięczny czynsz najmu, naliczany  z dołu; za wykonanie legalizacji lub malowanie lub naprawę butli Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania  faktury za wykonane usługi.

Termin przydatności do użycia: …………. (wpisać oferowany termin według Pkt.XIII.5 SIWZ) miesięcy od dnia  dostawy przedmiotu zamówienia.

(Jeżeli Wykonawca oferuje różne terminy dla różnych części  - należy to w czytelny sposób wpisać w wyżej wykropkowanych miejscach np.  dla części nr … - …dni; dla części nr …-…dni)

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy (Załącznik nr 5a, 5b) została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/1B/2017

c.d. Załącznika nr 1

- Oświadczamy, że następującą część zamówienia .............................................................. zamierzam  powierzyć  podwykonawcom;

(w przypadku nie wypełnienia informacji dotyczącej podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał całość zamówienia publicznego)

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 06 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz.271 z póź. zm.), oraz  z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

-Oświadczamy, że oferowany tlen medyczny spełnia wymagania monografii Farmakopei Europejskiej

-Znając treść art. 297 §1 Kodeksu Karnego, oświadczamy, że dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym.

...........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 2a

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zwanej dalej Prawem zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  PRZESŁANEK  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. Dostawa gazów medycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Prawa zamówień publicznych

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. Prawa zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 pkt 1. Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Prawa zamówień publicznych podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..……………

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY:

Oświadczam, że następujący(e)  podmiot(y)  będący(e) podwykonawcą(ami)………………………. ……………………………………(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu :NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega(ją)  wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość),

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA

1/	Oświadczenia składa każdy Wykonawca składający ofertę.

2/	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższe oświadczenie

składają każdy z członków konsorcjum lub każdy ze wspólników spółki cywilnej.

DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 2b

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE  WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zwanej dalej Prawem zamówień publicznych

DOTYCZĄCE  SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pn. Dostawa gazów medycznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Pkt.5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….…………….. dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

DZP/381/1B/2017

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę gazów medycznych  dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póź. zmian.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

lub

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody,  że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

* niepotrzebne skreślić

- DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 4.1

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

TLEN MEDYCZNY, PODTLENEK

| L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość ogółem na 18 miesięcy | Cena jedn.netto | Wartość netto (kol.4x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Tlen medyczny 1,6 m³ (butle o poj.10 dm³, ciśnienie 15 MPa) -napełnienie butli własnych Zamawiającego | szt. (butla) | 30 |  |  |  |  |
| 2. | Tlen medyczny 6,4 m³ (butle o poj.40 dm³, ciśnienie 15 MPa) -najem butli Wykonawcy-24 szt. | szt. (butla) | 72 |  |  |  |  |
| 3. | Podtlenek azotu 7,0 kg-stan ciekły (butle o poj.10 dm³) -napełnienie butli własnych Zamawiającego -najem butli Wykonawcy | szt. (butla) | 220 |  |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny 0,3 m³ (butle o poj.2 dm³, ciśnienie 15 MPa) -napełnienie butli własnych Zamawiającego | szt. (butla) | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Tlen medyczny 0,5 m³ (butle o poj.3 dm³, ciśnienie 15 MPa) -napełnienie butli własnych Zamawiającego | szt. (butla) | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Tlen medyczny 0,43 m³ (butla aluminiowa z zintegrowanym zaworem, przepływomierzem w zakresie 0-15l/min, szybkozłączka typu AGA o poj.2 dm³, ciśnienie 200 bar) -najem butli Wykonawcy – 3 szt. | szt. (butla) | 20 |  |  |  |  |
| 7 | Tlen medyczny 1 m³ -napełnienie butli własnych Zamawiającego | szt. (butla) | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Tlen medyczny –zbiornik o pojemności 3 m³ - napełnianie co 70 dni | kg | 25000 |  |  |  |  |
| Razem gaz medyczny: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość sztuk | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu za jedną sztukę netto /miesiąc | Wartość netto (kol.3x4x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. | Opłata najmu butli na tlen medyczny ( 24 sztuki przez 18 miesięcy) | 24 | 18 |  |  |  |  |
| 10. | Opłata najmu butli na podtlenek azotu (10 sztuk przez 18 miesięcy) | 10 | 18 |  |  |  |  |
| 11. | Opłata najmu butli z zintegrowanym zaworem na tlen medyczny ( 3 sztuki przez 18 miesięcy) | 3 | 18 |  |  |  |  |
| 12. | Oplata najmu zbiornika o pojemności 3 m³ (przez 18 miesięcy) | 1 | 18 |  |  |  |  |
| Razem opłata najmu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | j.m. | Ilość | cena jednostkowa | Wartość netto (kol.4x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Legalizacja butli | szt. (butla) | 20 |  |  |  |  |
| 14. | Malowanie butli | szt. (butla) | 20 |  |  |  |  |
| 15. | Naprawa butli | szt. (butla) | 20 |  |  |  |  |
| Razem legalizacja, malowanie i naprawa butli: |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 4.2

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

DWUTLENEK WĘGLA MEDYCZNY, MIESZANINA GAZOWA

| L.P. | Nazwa | J.m. | Ilość ogółem na 18 miesięcy | Cena jedn.netto | Wartość netto (kol.4x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Dwutlenek węgla medyczny 7,5kg (10litrów) stosowany w zabiegach chirurgicznych (laparoskopii) – najem butli Wykonawcy | szt. (butla) | 100 |  |  |  |  |
| 2. | Mieszanina gazowa 50% tlenu i 50% podtlenku azotu 10l (2,8 m³) stosowana do zabiegów medycznych -najem butli Wykonawcy | szt. (butla) | 30 |  |  |  |  |
| Razem gaz: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ilość sztuk | Ilość miesięcznych opłat | Czynsz najmu za jedną sztukę netto /miesiąc | Wartość netto (kol.3x4x5) | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3. | Opłata najmu butli na dwutlenek węgla medyczny (10 sztuk przez 18 miesięcy) | 10 | 18 |  |  |  |  |
| 4. | Opłata najmu butli na mieszaninę gazową (3 sztuki przez 18 miesięcy) | 3 | 18 |  |  |  |  |
| Razem opłata najmu: |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 6a   (dotyczy części nr 1)

UMOWA – wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.prof.K.Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  w Katowicach

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Ireneusza Ryszkiel - p.o. Dyrektora Szpitala

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

- sukcesywną  sprzedaż  i  dostarczanie  do  siedziby  Zamawiającego  gazów  medycznych (w butlach Zamawiającego  oraz w oddanych w najem butlach i zbiorniku Wykonawcy), zwanych dalej Gazem medycznym,

- oddanie w najem butli i zbiornika na gazy medyczne

- legalizacje, malowanie i naprawę butli Zamawiającego

których  ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy  wybranej w postępowaniu oferty).

§2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE DOSTAW GAZU MEDYCZNEGO

      - Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

        - obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271  z późn. zm),

        - warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

          - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oferowany Gaz medyczny:

- jest  zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych

- jest dostarczany transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- jest wolny od wad.

- Okres przydatności do użycia dostarczanego Gazu medycznego wynosi …. miesięcy licząc od dnia dostawy.

- Każdorazowa dostawa częściowa Gazu medycznego odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej, który jest również upoważniony do składania reklamacji, o których mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy faxem lub e-mailem na numer/adres  podany w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego potwierdzenia faxem lub e-mailem otrzymania każdego zamówienia. Potwierdzenia otrzymania zamówienia będą przesyłane na numer lub adres e-mail Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie.

- Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe Kierownika Apteki Szpitalnej  fax nr (32) 3581205 e-mail apteka@uck.katowice.pl.

- Wykonawca upoważnia do przyjmowania i potwierdzania zamówień na dostawy częściowe ….......................................... fax nr ….................. e-mail ……………….

- Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie do ….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Wraz z dostawą częściową Gazu medycznego Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu każdorazowo następujące dokumenty: dowód wydania gazu przez hurtownię farmaceutyczną, oświadczenie o transporcie gazu do siedziby Zamawiającego zgodnie z przepisami ADR, świadectwo kontroli jakości.

- Wykonawca ponosi koszty transportu (w tym koszt rozładunku i wstawienia do pomieszczeń magazynowych w siedzibie Zamawiającego –lokalizacja ulica Ceglana 35)  oraz koszty ubezpieczenia oraz dostarczenia Gazu medycznego.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

§3

WARUNKI REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE NAJMU BUTLI I ZBIORNIKA

- W czasie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania butle i zbiornik na Gazy medyczne określone w załączniku nr 1 do umowy  (zwane dalej Przedmiotem najmu).

- Przedmiot najmu zostanie dostarczony do Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą odpowiedniego Gazu medycznego.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot najmu stanowi jego własność i nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej.

- Wykonawca  gwarantuje,  że  Przedmiot najmu jest dopuszczony do obrotu i używania, kompletny i wolny od wad, a także gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Od dnia wydania Przedmiotu najmu Zamawiający jest odpowiedzialny za jego utratę lub zniszczenie, chyba, że utrata lub zniszczenie jest następstwem okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający nie jest uprawniony do zawarcia z osobą trzecią umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania Przedmiotu najmu lub oddania Przedmiotu najmu osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

- Wykonawca ponosi koszty legalizacji, remontów i bieżącej eksploatacji Przedmiotu najmu w zakresie normalnego zużycia.

- W razie awarii zbiornika Wykonawca zobowiązany jest dostarczać tlen medyczny w butlach o pojemności 6,4m3 do czasu usunięcia awarii zbiornika.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy po wykorzystaniu butle i zbiornik w takim stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Wykonawcę, jednakże z uwzględnieniem normalnego zużycia.

§4

WARUNKI REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE LEGALIZACJI, MALOWANIA

I NAPRAW BUTLI

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  sprawdzania  butli  będących  własnością  Zamawiającego

pod względem ich przydatności do użytkowania.

- W przypadku stwierdzenia niesprawności wymagającej naprawy, malowania  lub  braku legalizacji Wykonawca jest upoważniony i zobowiązany do dokonania naprawy i /lub malowania  i/lub uaktualnienia legalizacji.

§5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA GAZ MEDYCZNY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za Gaz medyczny, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty:

cena brutto:...............................zł

(słownie:................................................ )

cena netto: ..............................zł   należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe Gazu medycznego określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.

- Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Gazu medycznego nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu …. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA NAJEM BUTLI  I ZBIORNIKA

- Zamawiający za najem  butli i zbiornika  będzie płacił Wykonawcy czynsz w wysokości ................... brutto miesięcznie.

- Czynsz będzie płatny z dołu w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.  Zapłata czynszu będzie następowała na podstawie faktur Wykonawcy wystawianych w ostatnim dniu danego miesiąca. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§7

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA LEGALIZACJE, MALOWANIE, NAPRAWĘ BUTLI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za legalizację, malowanie, naprawę butli zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty:

cena brutto:...............................zł

(słownie:................................................ )

cena netto: ..............................zł   należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe legalizacji, malowania, naprawy butli  określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT wystawionej po wykonaniu usługi legalizacji lub malowania lub naprawy butli. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§8

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonego Gazu medycznego ze złożoną ofertą, niedostarczenia wraz z dostawą częściową dokumentów określonych w § 2 ust. 11 umowy, Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, a w ciągu 7 dni kalendarzowych od tego dnia wymieni wadliwy Gaz medyczny na wolny od wad lub na zgodny ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Gazu medycznego ze złożoną ofertą do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§9

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu  dostawy częściowej,

- w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,

- w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego  w § 5 ust. 1  niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§10.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę  w całości lub w części  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z § 2 ust. 9 niniejszej umowy;

- opóźnienie w zrealizowaniu dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;

- Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 8 ust.3 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu lub o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Prawo farmaceutyczne  i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów                   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie :

  - zmiana danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)

  - zmiany na nowy produkt  (po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie) - w przypadku braku oferowanego Gazu medycznego (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, zmiany opakowania). W takim przypadku strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o braku oferowanego Gazu medycznego strony nie osiągną pisemnego porozumienia co do warunków dostarczania nowego, równoważnego umowa ulega rozwiązaniu w tej części  z ostatnim dniem tego miesięcznego terminu.

  - obniżenia cen jednostkowych Gazu medycznego w przypadku rabatów udzielonych przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 4 pkt a) i c) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 4 pkt b)  wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (zmianie  ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto przy niezmienionej cenie netto),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:

- wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany

- uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy,

- propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony               w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, może nastąpić po wyrażeniu zgody  przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca					                         Zamawiający

DZP/381/1B/2017

Załącznik nr 6b  (dotyczy części nr 2)

UMOWA –wzór

Zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im.prof.K.Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Ireneusza Ryszkiel - p.o. Dyrektora Szpitala

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§1.

PRZEDMIOT UMOWY

- Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

- sukcesywną  sprzedaż  i  dostarczanie  do  siedziby  Zamawiającego  gazów  medycznych (w oddanych w najem butlach Wykonawcy), zwanych dalej Gazem medycznym,

- oddanie w najem butli  na gazy medyczne

których  ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy  wybranej w postępowaniu oferty).

§2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE DOSTAW GAZU MEDYCZNEGO

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271  z późn. zm),

- warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że oferowany Gaz medyczny:

- jest  zdatny oraz dopuszczony do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych

- jest dostarczany transportem i w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta

- jest wolny od wad.

- Okres przydatności do użycia dostarczanego Gazu medycznego wynosi …. miesięcy licząc od dnia dostawy.

- Każdorazowa dostawa częściowa Gazu medycznego odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej, który jest również upoważniony do składania reklamacji, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamówienia będą przesyłane Wykonawcy faxem lub e-mailem na numer/adres  podany w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego potwierdzenia faxem lub e-mailem otrzymania każdego zamówienia. Potwierdzenia otrzymania zamówienia będą przesyłane na numer lub adres e-mail Zamawiającego wskazany w niniejszej umowie.

- Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe Kierownika Apteki Szpitalnej  fax nr (32) 3581205 e-mail apteka@uck.katowice.pl.

- Wykonawca upoważnia do przyjmowania i potwierdzania zamówień na dostawy częściowe ….......................................... fax nr ….................. e-mail ……………….

- Wykonawca będzie realizował dostawy częściowe w asortymencie i ilości wskazanej w zamówieniach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie do ….. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Zawiadomienie o terminie dostawy przez Wykonawcę winno nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym dostawę.

- Wraz z dostawą częściową Gazu medycznego Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu każdorazowo następujące dokumenty: dowód wydania gazu przez hurtownię farmaceutyczną, oświadczenie o transporcie gazu do siedziby Zamawiającego zgodnie z przepisami ADR, świadectwo kontroli jakości.

- Wykonawca ponosi koszty transportu (w tym koszt rozładunku i wstawienia do pomieszczeń magazynowych w siedzibie Zamawiającego –lokalizacja ulica Medyków 14) oraz koszty ubezpieczenia oraz dostarczenia Gazu medycznego.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

§3

WARUNKI REALIZACJI UMOWY W ZAKRESIE NAJMU BUTLI

- W czasie obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca oddaje Zamawiającemu do używania butle na Gazy medyczne określone w załączniku nr 1 do umowy  (zwane dalej Przedmiotem najmu).

- Przedmiot najmu zostanie dostarczony do Zamawiającego wraz z pierwszą dostawą odpowiedniego Gazu medycznego.

- Wykonawca oświadcza, że Przedmiot najmu stanowi jego własność i nie jest obciążony żadnym prawem na rzecz osoby trzeciej.

- Wykonawca  gwarantuje,  że  Przedmiot najmu jest dopuszczony do obrotu i używania, kompletny i wolny od wad, a także gwarantuje bezpieczeństwo personelu medycznego i zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

- Od dnia wydania Przedmiotu najmu Zamawiający jest odpowiedzialny za jego utratę lub zniszczenie, chyba, że utrata lub zniszczenie jest następstwem okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.

- Zamawiający nie jest uprawniony do zawarcia z osobą trzecią umowy najmu, dzierżawy lub użytkowania Przedmiotu najmu lub oddania Przedmiotu najmu osobie trzeciej pod jakimkolwiek tytułem prawnym.

- Wykonawca ponosi koszty legalizacji, remontów i bieżącej eksploatacji Przedmiotu najmu w zakresie normalnego zużycia.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy po wykorzystaniu butle w takim stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Wykonawcę, jednakże z uwzględnieniem normalnego zużycia.

§4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA GAZ MEDYCZNY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za Gaz medyczny, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty:

cena brutto:...............................zł

(słownie:................................................ )

cena netto: ..............................zł   należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe Gazu medycznego określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.

- Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Gazu medycznego nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu …. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§5

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI ZA NAJEM BUTLI

- Zamawiający za najem  butli  będzie płacił Wykonawcy czynsz w wysokości ................... brutto miesięcznie.

- Czynsz będzie płatny z dołu w okresach miesięcznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.  Zapłata czynszu będzie następowała na podstawie faktur Wykonawcy wystawianych w ostatnim dniu danego miesiąca. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonego Gazu medycznego ze złożoną ofertą, niedostarczenia wraz z dostawą częściową dokumentów określonych w § 2 ust. 11 umowy, Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od daty uwzględnienia reklamacji uzupełni braki ilościowe, a w ciągu 7 dni kalendarzowych od tego dnia wymieni wadliwy Gaz medyczny na wolny od wad lub na zgodny ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Gazu medycznego ze złożoną ofertą do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§7

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu  dostawy częściowej,

- w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego – za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 6 ust. 3 niniejszej umowy,

- w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego  w § 5 ust. 1  niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym  z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§8.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży                w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o takich okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać umowę  w całości lub w części  ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z § 2 ust. 9 niniejszej umowy;

- opóźnienie w zrealizowaniu dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;

- Wykonawca opóźni się z realizacją któregokolwiek z obowiązków określonych w § 6 ust.3 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu lub o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, Prawo farmaceutyczne  i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów                   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających z niniejszej umowy. Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie :

- zmiana danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)

- zmiany na nowy produkt  (po cenie nie wyższej niż zaoferowana w ofercie) - w przypadku braku oferowanego Gazu medycznego (zaprzestania produkcji, wycofania z obrotu, zmiany opakowania). W takim przypadku strony zawrą pisemny aneks do umowy. W przypadku gdy w okresie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o braku oferowanego Gazu medycznego strony nie osiągną pisemnego porozumienia co do warunków dostarczania nowego, równoważnego umowa ulega rozwiązaniu w tej części  z ostatnim dniem tego miesięcznego terminu.

- obniżenia cen jednostkowych Gazu medycznego w przypadku rabatów udzielonych przez Wykonawcę.

- Zmiany określone w ust. 4 pkt a) i c) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 4 pkt b)  wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

- zmiany stawki podatku od towarów i usług (zmianie  ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto przy niezmienionej cenie netto),

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:

- wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany

- uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy,

- propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony               w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się , w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany  wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca  lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, może nastąpić po wyrażeniu zgody  przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

Wykonawca					                         Zamawiający