- Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

- im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice   ul. Ceglana 35

Znak sprawy : DZP/381/37A/2017

- SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Na dostawę materiałów opatrunkowych

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 135 000 EURO na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych    (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia

wraz z załącznikami

Zatwierdził  w dniu 14.04.2017

I. Zamawiający:

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

NIP: 954-22-74-017 Regon: 001325767

Tel. 32/3581200 lub 32/358-13-32   fax. 32 251-84-37 lub 32/358-14-32

Internet : www.uck.katowice.pl   e-mail : zp@uck.katowice.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm )

- III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA-

- Dostawa materiałów opatrunkowych  - wyszczególnienie asortymentowo ilościowe oraz wymagane parametry jakościowe określono  w załącznikach  nr 4.1 do 4.37  siwz

Część 1 –  Kompresy gazowe niejałowe

Część 2 –  Kompresy gazowe jałowe

Część 3 –  Kompresy gazowe z nitką RTG

Część 4 –  Kompresy włókninowe

Część 5 –  Lignina

Część 6 –  Gaza opatrunkowa

Część 7 –  Kompresy oczne

Część 8 –  Plaster do kinesiotapingu

Część 9 –  Tampony z ligniny

Część 10 – Opatrunki na rany pooperacyjne I

Część 11 – Wosk kostny

Część 12 -  Siatka opatrunkowa

Część 13 –  Żel do czyszczenia ran

Część 14–  Folia operacyjna

Część 15 – Proszkowy system hemostatyczny

Część 16 – Tampony neurochirurgiczne

Część 17 – Gąbka żelatynowa

Część 18 – Opaski

Część 19 – Tupfery,setony RTG

Część 20 – Wata opatrunkowa

Część 21 – Materiały hemostatyczne

Część 22 -  Opatrunki na rany pooperacyjne II

Część 23 – Plastry

Część 24 – Plastry stabilizujące

Część 25 –Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć obwodowych u noworodków

Część 26 – Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć centralnych

Część 27 – Opatrunki różne I

Część 28 – Przylepiec z otworem

Część 29 – Opatrunki hydrokoloidowe

Część 30 – Macierze hemostatyczne

Część 31 – Gaza hemostatyczna I

Część 32 -  Gaza hemostatyczna II

Część 33 -  Siatki przepuklinowe

Część 34 -  Matryca z klejem do tkanek

Część 35 -  Klej tkankowy

Część 36 – Opatrunki do mocowania cewników centralnych i kaniul

Część 37 – Opatrunki różne II

- Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

33.14.11.19-7 – kompresy

33.14.11.10-4 – opatrunki

33.14.11.12-8 – plastry

33.14.11.14-2 – gaza medyczna

33.14.11.15-9  - wata medyczna

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych - na dowolną ilość części.

- Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211.) i z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych Zamawiający wyraża zgodę na  oznakowanie przedmiotu zamówienia w języku angielskim.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać  się będą w okresie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  i PODSTAWY WYKLUCZENIA

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu;

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art.24 ust. 1 Pzp

oraz dodatkowo  przesłanki  z art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. tj. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

- Zamawiający nie określa   warunków udziału w postępowaniu

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

- Dla wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dołączy do oferty  aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty  te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia .

- Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy  PZP przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Oświadczenie należy przekazać w formie pisemnej   według załącznika nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

- odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji  i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,

- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, albo inny dokument potwierdzający,                      że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego:

- zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające,                że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym  tj. w  odniesieniu do wyrobów medycznych objętych przedmiotem zamówienia - deklaracje zgodności z wymaganiami zasadniczymi (dotyczy wszystkich klas wyrobów medycznych), certyfikaty jednostki notyfikowanej, która brała udział w ocenie wyrobu medycznego (dotyczy klasy wyrobu medycznego: I sterylne, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III)

- opisu oferowanego przedmiotu zamówienia np. karty katalogowe lub ulotki lub inne materiały informacyjne  zawierające charakterystykę, nazwę handlową/numery katalogowe produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymogów stawianych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy (w takiej sytuacji wykonawca powinien wskazać Zamawiającemu w ofercie numer referencyjny  postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują) lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

- W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju               z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający                       od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126z póżn.zm).

VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  Z WYKONAWCAMI.

- Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres Zamawiającego  Dział Zamówień Publicznych . Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: e-mail zp@uck.katowice.pl a faksem na nr fax  32-358-14-32

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem ,że wniosek                        o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania  ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści  specyfikacji wpłynie po upływie terminu składania wniosku, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania .

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Andrzej Rechowicz Kierownik Działu  Zamówień Publicznych, pok. E057, fax 32 3581-432 e-mail : zp@uck.katowice.pl w godzinach pracy od poniedziałku do piątku    godz. 7.25 – 15.00.

- VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium dla oferowanych części. Wadium wynosi:

- dla części 1 – 4755,00zł

- dla części 2 – 4034,00zł

- dla części 3–  1096,00zł

- dla części 4 –  210,00zł

- dla części 5-  1950,00zł

- dla części 6 – 152,00zł

- dla części 7 – 750,00zł

- dla części 8–  721,00zł

- dla części 9 – 780,00zł

- dla części 10- 2555,00zł

- dla części 11 –302,00zł

- dla części 12– 233,00zł

- dla części 13–  63,00zł

- dla części 14 – 1215,00zł

- dla części 15-  120,00zł

- dla części 16 –2943,00zł

- dla części 17 –396,00zł

- dla części 18– 886,00zł

- dla części 19 –417,00zł

- dla części 20-   87,00zł

- dla części 21 – 1800,00zł

- dla części 22–  1245,00zł

- dla części 23–  658,00zł

- dla części 24 – 511,00zł

- dla części 25-  112,00zł

- dla części 26 –180,00zł

- dla części 27 –1430,00zł

- dla części 28–  114,00zł

- dla części 29 – 159,00zł

- dla części 30-  990,00zł

- dla części 31 – 1002,00zł

- dla części 32– 14370,00zł

- dla części 33– 131,00zł

- dla części 34– 24075,00zł

- dla części 35– 456,00zł

- dla części 36– 3789,00zł

- dla części 37– 2520,00zł

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

- Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu - wpłaty należy dokonać przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego numer 34 1130 1091 0003 9068 9720 0003.  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- w poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ,              z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa  w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy  z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

- Wadium w formie poręczeń i gwarancji powinno zostać złożone w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Ceglana 35, pok.D021 (sekretariat) w oryginale w zamkniętej kopercie oznaczonej według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy ........................................ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Ceglana 35 40-514 Katowice DZP/381/37A/2017- WADIUM – Nie otwierać przed 25.05.2017r. godz.10.30”

- Zaleca się, aby kserokopia gwarancji lub poręczenia była dołączona do oferty.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 9a.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

        - wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Prawa zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie,  nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub  nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki,              o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,

        - wykonawca, którego oferta została wybrana:

- - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

- określonych w ofercie ,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy.

- IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca jest   związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,  z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt.2 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wykonawca  ponosi wszelkie koszty przygotowania i złożenia oferty.

- Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną ilość części.

- Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym  muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski  potwierdzonym za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę (osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy)

- Zamawiający wymaga, załączenia w ofercie następujących dokumentów :

- wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy  formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik nr 1  niniejszej specyfikacji

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)                   w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do specyfikacji . Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu .

- wypełniony czytelnie, podpisany i opieczętowany przez osobę uprawnioną/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy formularz cenowy zawierający wyszczególnienie  asortymentowe i ilościowe oraz wymagane parametry jakościowe przedmiotu zamówienia na drukach (odpowiednio do oferowanej/nych części) stanowiących załącznik   nr od 4.1 do nr 4.37

- Dla wykonawców występujących wspólnie ma w szczególności zastosowanie  art. 23  Prawa zamówień publicznych. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.

- Ofertę  należy złożyć w zamkniętej kopercie gwarantującej zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczenie jej nienaruszalności do terminu otwarcia ofert

- Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru :

,, Nazwa , adres Wykonawcy ........................................ - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - im. prof. K. Gibińskiego - Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Ceglana 35 40-514 Katowice „Oferta na dostawę materiałów opatrunkowych część nr.......... DZP/381/37A/2017 – Nie otwierać przed 25.05.2017r. godz.10.30”

- Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty bądź wycofać ofertę pod warunkiem ,                 że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu przed upływem terminu składania ofert – w sposób analogiczny do sposobu złożenia oferty. Opisaną kopertę zawierającą zmianę bądź wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem  „Zmiana oferty” bądź „Wycofanie oferty”.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

- Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione                           do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa               lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą , co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia,  warunków płatności zawartych w ofercie. Gdy  informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,  winny  być oznakowane klauzulą :,, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” i dołączone do oferty, zaleca się ,aby były trwale ,oddzielnie spięte.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

XI. MIEJSCE ORAZ  TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Opakowaną w  wyżej wymieniony sposób ofertę należy złożyć w Uniwersyteckim Centrum  Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy                     ul. Ceglanej 35   w sekretariacie pokój D021

- Termin składania ofert upływa w dniu   25.05.2017r.  o godz.10.00.

- Otwarcie ofert nastąpi w Uniwersyteckim Centrum  Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35  w pokoju E057 w dniu  25.05.2017r.   o godz. 10.30

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.uck.katowice.pl   informacje dotyczące:

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

- ceny, terminu wykonania zamówienia, terminu przydatności, warunków płatności zawartych                    w ofertach.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie i zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia np.:

-koszty transportu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego;

-koszty ubezpieczenia dostawy do Zamawiającego

-koszty załadunku i rozładunku;

-koszty cła i podatków, jeśli takie występują;

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich.

- Ceny jednostkowe , ceny netto i brutto oraz należny podatek VAT należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wypełnienie formularza asortymentowo-cenowego – załącznik  nr 4.1 do 4.37 oraz przeniesienie do formularza oferty sumy cen netto elementów przedmiotu zamówienia, kwoty podatku VAT oraz ceny ofertowej  z podatkiem VAT oferowanej części .

- Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn.zm).

- Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania                               u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru , którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryterium oceny ofert dla każdej  zaoferowanej części z osobna jest :

Cena -  60%

Termin  dostawy – 20%

Termin płatności-  10%

Termin przydatności do użycia – 10%

Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za cenę:

C min. – cena minimalna spośród ocenianych ofert

Cn   –    cena badanej oferty

100 –    stały współczynnik

(Cmin / Cn ) x 100 x 60% = ilość punktów badanej oferty

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za termin dostawy :

- Termin dostawy określić należy w dniach roboczych   w formularzu ofertowym dla oferowanych części – załącznik nr 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Dla każdej części może być zaoferowany inny termin dostawy  lub dla wszystkich  części taki sam .

- termin dostawy określony dokładnie w dniach roboczych  punktowany będzie w następujący sposób :

- 2 dni robocze – 20%

- 4 dni robocze – 10%

- 7 dni roboczych   -  0

- maksymalnym terminem dostawy, który może zostać zaoferowany w ofercie jest 7 dni roboczych

- Oferty z terminem dostawy  powyżej 7 dni roboczych  Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) jako niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za termin płatności  :

- Termin płatności  określić należy w dniach  w formularzu ofertowym dla oferowanych części – załącznik nr 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Dla każdej części może być zaoferowany inny termin płatności  lub dla wszystkich  części taki sam .

- termin płatności  określony w dniach  punktowany będzie w następujący sposób :

- 60dni – 10%

- 30dni – 0

- Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za termin przydatności do użycia :

- Termin przydatności do użycia  określić należy w miesiącach  w formularzu ofertowym dla oferowanych części – załącznik nr 1 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia . Dla każdej części może być zaoferowany inny termin przydatności do użycia   lub dla wszystkich  części taki sam .

Termin przydatności do użycia  określony w miesiącach punktowany będzie w następujący sposób :

Powyżej 12 miesięcy – 10 %

12 miesięcy –5%

10 miesięcy – 0

minimalnym terminem przydatności do użycia, który może zostać zaoferowany jest 10 miesięcy od dnia dostawy

Oferty z terminem przydatności do użycia krótszym niż 10 miesięcy Zamawiający odrzuci na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) jako niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

- Punktacja przyznawana ofertom w kryterium cena  będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Dla dokonania punktacji ofert, ranga w kryteriach oceny ofert określona w procentach, zostanie przeliczona na punkty 1 % = 1 punkt.

- Suma punktów uzyskanych przez Wykonawcę za w/w kryteria stanowić będzie ocenę końcową oferty.

- Zamawiający za  najkorzystniejszą  uzna ofertę, złożoną przez Wykonawcę ,który łącznie w danej części uzyska najwyższą ilość punktów w/w kryteriach.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Jeżeli wybrana oferta została złożona przez wykonawców   o których mowa w art. 23 Prawa zamówień publicznych Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie niniejszego zamówienia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający zawrze  umowę w sprawie zamówienia publicznego,  z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niż 10dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, na warunkach będących istotnymi postanowieniami, a stanowiącymi wzór umowy – załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu  określonego w pkt. 2 jeżeli w postępowaniu zostanie  złożona tylko jedna oferta.

- Miejsce i termin podpisania umowy zamawiający wskaże wybranemu w wyniku niniejszego postępowania wykonawcy.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający przed podpisaniem umowy nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY  W SPRAWIE   ZAMÓWIENIA – WZÓR UMOWY

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

XVII.  POZOSTAŁE REGUŁY POSTĘPOWANIA

- Zamawiający nie  przewiduje udzielenia zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

- Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.)  oraz Kodeksu cywilnego : Dz.U. z 2014r.poz.121 z późn.zm.

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY              W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpi przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób .

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

Załączniki:

1.Formularz  ofertowy

2. Formularz oświadczeń wykonawcy

3. Formularz oświadczenia o przynależności/braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej

  - -  4.37 -  Formularze  cenowe wyszczególnienie asortymentowe i ilościowe

5.Wzór  umowy

DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 1

...........................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

DLA UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.PROF.K.GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W  KATOWICACH

Nazwa wykonawcy ................................................................................................................

Siedziba: ..............................................................................................................................

REGON ..................................... NIP .................................................

Tel. ....................................................... fax ........................................................................

Internet ................................................ e-mail ...................................................................

Ubiegając się o zamówienie publiczne na dostawę materiałów opatrunkowych   w ilości  i asortymencie określonym  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia :

( wypełnić tylko  te części na które składana jest oferta )

Część nr 1: Kompresy gazowe niejałowe

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 2: Kompresy gazowe jałowe

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 3: Kompresy gazowe z nitką RTG

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 4: Kompresy włókninowe

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 5: Lignina

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 6: Gaza opatrunkowa

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 7: Kompresy oczne

za cenę netto ......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 8: Plaster do kinesiotapingu

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

c.d.

DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 1

Część nr 9: Tampony z ligniny

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 10: Opatrunki na rany pooperacyjne

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 11:Wosk kostny

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 12:Siatka opatrunkowa

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 13: Żel do czyszczenia ran

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 14:Folia operacyjna

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 15:Proszkowy system hemostatyczny

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 16:Tampony neurochirurgiczne

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 17: Gąbka żelatynowa

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 18:Opaski

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

c.d.

DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 1

Część nr 19:Tupfery,setony RTG

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 20: Wata opatrunkowa

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 21:Materiały hemostatyczne

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 22: Opatrunki na rany pooperacyjne

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 23: Plastry

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 24: Plastry stabilizujące

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 25:Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć obwodowych u noworodków

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 26:Opatrunek do zabezpieczenia wkłuć centralnych

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 27:Opatrunki różne I

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 28: Przylepiec z otworem

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 29:Opatrunki hydrokoloidowe

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 30: Macierze hemostatyczne

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 31:Gaza hemostatyczna I

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 32:Gaza hemostatyczna II

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 33:Siatki przepuklinowe

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 34:Matryca z klejem do tkanek

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 35:Klej tkankowy

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 36:Opatrunki do mocowania cewników centralnych i kaniul

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Część nr 37: Opatrunki różne II

za cenę netto......................................................... zł

podatek VAT ...............% tj. ................................... zł

Cena ofertowa z podatkiem VAT: ....................................................................................zł

(słownie:.......................................................................................................................zł)

Termin dostawy:  Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać  się będą w okresie do 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy w ilościach i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu   częściowym w terminie :

dla części nr ……do ( wpisać oferowany termin dostawy- kryterium oceny ofert ) ……. dni roboczych od dnia złożenia zamówienia

Termin płatności: w ciągu  ………dni ( wpisać wymagany termin płatności  30 lub 60 dni - kryterium oceny ofert )  od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury za każdą dostarczoną partię przedmiotu zamówienia.

Termin przydatności do użycia: wynosi …………..miesięcy(wpisać oferowany termin przydatności- kryterium oceny ofert ) od dnia dostawy .

- Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązujemy się spełnić wszystkie wymienione w Specyfikacji wymagania Zamawiającego

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia    tj. 60 dni od daty zakończenia terminu składania ofert.

- Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść wzoru umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- Oświadczamy, że przedmiot i warunki realizacji zamówienia są zgodne z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.

..........................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 2

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

Numer ogłoszenia w Dz.U. 2017/S 075 - 144837

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im.prof.K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa materiałów opatrunkowych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | DZP/381/37A/2017 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji  wykonawca oświadcza, że:

| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| --- | --- |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–IV są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a)  podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach uzyskało dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ……………………[wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego   europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na Dostawę materiałów opatrunkowych ; numer referencyjny DZP/381/37A/2017, opublikowanego w Dz.U. 2017/S 075 -144837 z dnia 15.04.2017

Data, miejscowość ……………………………………

............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania

DZP/381/37A/2017

Załącznik nr  3

............................................................

pieczęć firmowa Wykonawcy

Oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności*
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23

Prawa zamówień publicznych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę materiałów opatrunkowych  dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z póź. zmian.) wraz z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*,

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

lub

Oświadczam, że należę do grupy kapitałowej wraz z Wykonawcą/Wykonawcami:

…………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu*.

..............................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dowody,   że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Uwaga w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 ustawy PZP dokument składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

* niepotrzebne skreślić

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.1

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 1 – Kompresy gazowe niejałowe

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kompresy gazowe 5-6cm x 5 – 6cm niejałowe | szt. | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe 7-8 cm x 7-8 cm niejałowe | szt. | 2 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe 9-10 cm x 9-10 cm niejałowe | szt. | 650 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.2

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 2 – Kompresy gazowe jałowe

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kompresy gazowe 10cm x 10cm jałowe, opak. 2 szt. | op. | 25000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy gazowe 10cm x 10cm jałowe, opak. 10 szt. | op. | 100 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy gazowe 7-8cm x 7-8cm jałowe, opak. 2 szt. | op. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe 7-8cm x 7-8cm jałowe, opak. 10 szt. | op. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe 5-6cm x 5-6cm jałowe, opak. 2 szt. | op. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.3

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 3 – Kompresy gazowe z nitką RTG

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowe kompresy gazowe (min.17 nitkowe) z podwiniętymi brzegami, posiadające element kontrastujący(min.12cm) w promieniach RTG, o wymiarach 9,5-10,5cm x 9,5-10,5cm, opakowanie 10 sztuk | op. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowe kompresy gazowe (min.17 nitkowe) z podwiniętymi brzegami, posiadające element kontrastujący(min.12cm) w promieniach RTG, o wymiarach 10cm x 10cm, opakowanie 20 sztuk | op. | 1 800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowe kompresy gazowe (min.17 nitkowe) z podwiniętymi brzegami, posiadające element kontrastujący(min.12cm) w promieniach RTG, o wymiarach 10cm x 10cm, opakowanie 50 sztuk | op. | 2 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowe kompresy gazowe (min.17 nitkowe) z podwiniętymi brzegami, posiadające element kontrastujący(min.12cm) w promieniach RTG, o wymiarach 7,5cm x 7,5cm, opakowanie 20 sztuk | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowe kompresy gazowe (min.17 nitkowe) z podwiniętymi brzegami, posiadające element kontrastujący(min.12cm) w promieniach RTG, o wymiarach 7,5cm x 7,5cm, opakowanie 50 sztuk | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.4

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 4 – Kompresy włókninowe

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kompresy włókninowe 7,5cm x 7,5cm niejałowe, opakowanie 100 sztuk | op. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy włókninowe 10 cm x 10 cm – gram. 40g/m2, 4 warstwy, jałowy, w opakowaniu typu miękki blister a 20 szt. | op. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy włókninowe 10 cm x 10 cm – gram. 40g/m2, 4 warstwy, jałowy, w opakowaniu typu miękki blister a 10 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.5

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 5– Lignina

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Lignina płaty, bielona | kg | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.6

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 6 – Gaza opatrunkowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gaza opatrunkowa w składkach 1m | mb | 7000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza opatrunkowa, jałowa, 1m x 1m, pakowana pojedynczo | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gaza opatrunkowa, jałowa, 0,5m x 0,5m, pakowana pojedynczo | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.7

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 7– Kompresy oczne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Kompresy oczne niejałowe 7,0cm – 8,0cm x 7,5cm - 8,5cm | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy oczne niejałowe 5,0cm – 6,0cm x 6,0cm - 8,0cm | szt. | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.8

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 8 – Plaster – taśma do kinesiotapingu

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Plaster – taśma do kinesiotapingu – do oklejania wybranych części ciała. Plaster składający się z tkaniny z wysokiej jakości bawełny oraz 100% warstwy akrylu pokrytej klejem. Plaster posiada pory, dzięki czemu przepuszcza wodę i powietrze. Rozciągliwość taśmy tylko w jednym kierunku. Wymiary plastra – taśmy: szerokość 5cm x długość 4m. | rolka | 720 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.9

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 9 – Tampony z ligniny

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Tampony z ligniny porcjowane 4cm (± 1cm) x 5cm (± 1cm) w rolkach; 1 rolka = 500 szt. (+-20szt) | rolka | 10000 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.10

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 10 – Opatrunki na rany pooperacyjne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne, do zaopatrywania ran sączących, z hydrofobową mikrosiatką, stanowiącą warstwę przylegającą do rany ułatwiającą szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej. Opatrunek przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną, klej hypoalergiczny. Zapakowany indywidualnie: rozmiar:20cm x 10cm | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne, do zaopatrywania ran sączących, z hydrofobową mikrosiatką, stanowiącą warstwę przylegającą do rany ułatwiającą szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej.Warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej.Opatrunek przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza.Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną, klej hypoalergiczny.Zapakowany indywidualnie: rozmiar:15cm x 6(+2cm)cm | szt. | 24 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne, do zaopatrywania ran sączących, z hydrofobową mikrosiatką, stanowiącą warstwę przylegającą do rany ułatwiającą szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej.Warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej.Opatrunek przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną, klej hypoalergiczny. Zapakowany indywidualnie: rozmiar:7(+0,5cm)cm x 5cm | szt. | 18 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne, do zaopatrywania ran sączących, z hydrofobową mikrosiatką, stanowiącą warstwę przylegającą do rany ułatwiającą szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej. Opatrunek przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną, klej hypoalergiczny. Zapakowany indywidualnie: rozmiar:10cm x 6(+2cm)cm | szt. | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Samoprzylepny, jałowy opatrunek na rany pooperacyjne, do zaopatrywania ran sączących, z hydrofobową mikrosiatką, stanowiącą warstwę przylegającą do rany ułatwiającą szybkie przenikanie wydzieliny i przekazywanie jej do warstwy chłonnej. Warstwa chłonna ze 100% waty bawełnianej. Opatrunek przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza. Zewnętrzna strona opatrunku z impregnacją wodoodporną, klej hypoalergiczny. Zapakowany indywidualnie: rozmiar:25cm x10cm | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.11

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 11 – Wosk kostny

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Mieszanina białego wosku pszczelego i wazeliny, preparat hemostatyczny przeznaczony do tamowania krwawień z powierzchni kostnych, polegającej na stworzeniu bariery mechanicznej w miejscu krwawienia. Preparat ulegający wchłonięciu. Opakowania po 2,5g | szt. | 2880 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.12

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 12 – Siatka opatrunkowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość szt/mb w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Opaska gipsowa 15cm x 4m | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elastyczna siatka w formie rękawa do podtrzymywania opatrunku Rozmiar 6cm | mb | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elastyczna siatka w formie rękawa do podtrzymywania opatrunku Rozmiar 14cm | mb | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elastyczna siatka w formie rękawa do podtrzymywania opatrunku Rozmiar 8cm | mb | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt/mb  w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.13

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 13 – Żel do czyszczenia ran

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Opatrunek hydrożelowy w aplikatorze 15g | szt. | 250 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.14

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 14 – Folia operacyjna

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Folia operacyjna o następującej charakterystyce: jałowa, bakteriobójcza, zawierająca jodofor w warstwie klejącej, wykonana z poliestru o grubości 0,025mm (±0,001mm), sterylizowana promieniami GAMMA, z systemem bezpiecznej aplikacji do skóry np.. znacznik linearny, klasa III wyrobu medycznego sterylna | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.15

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 15 – Proszkowy system hemostatyczny

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Polisacharydowy czynnik hemostatyczny; złożony z cząsteczek z zmodyfikowanego polimeru, uzyskiwanego z oczyszczonej skrobii roślinnej; pełna absorpcja produktu w ciągu kilku dni tj. nie więcej niż 9 dni; proszek wraz z aplikatorem; 1g | szt. | 20 |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.16

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 16 – Tampony neurochirurgiczne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość saszetek w opakowaniu zbiorczym | Ilość opako Wań zbiorczych * | Cena jednostkowa netto za opakowanie zbiorcze | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylne tampony neurochirurgiczne, z 6-warstw niekłaczącej, prasowanej włókniny bawełnianej, w kolorze zielonym, absorpcja wagowa 10-krotna, marker w postaci kropki barowej, nitka z jedwabiu chirurgicznego nie usztywniająca tamponika . Pakowanie w kartonik z wycięciem do liczenia. Opakowanie zbiorcze ma pełnić rolę podajnika. Rozmiar 50x90mm | saszetka x 10szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne tampony neurochirurgiczne, z 6-warstw niekłaczącej, prasowanej włókniny bawełnianej, w kolorze zielonym, absorpcja wagowa 10-krotna, marker w postaci kropki barowej, nitka z jedwabiu chirurgicznego nie usztywniająca tamponika . Pakowanie w kartonik z wycięciem do liczenia. Opakowanie zbiorcze ma pełnić rolę podajnika. Rozmiar 15x55mm | saszetka x 10szt. | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne tampony neurochirurgiczne, z 6-warstw niekłaczącej, prasowanej włókniny bawełnianej, w kolorze zielonym, absorpcja wagowa 10-krotna, marker w postaci kropki barowej, nitka z jedwabiu chirurgicznego nie usztywniająca tamponika . Pakowanie w kartonik z wycięciem do liczenia. Opakowanie zbiorcze ma pełnić rolę podajnika. Rozmiar 10x50mm | saszetka x 10szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań  zbiorczych (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  saszetek  (kol.4) podzielić przez ilość saszetek   w opakowaniu zbiorczym  (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań zbiorczych  (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.17

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 17 – Gąbka żelatynowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gąbka żelatynowa, opatrunek 80mm x 50mm x 10mm | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gąbka żelatynowa, opatrunek 80mm x 50mm x 1mm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt  w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.18

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 18 – Opaski

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Ilość opakowań zbiorczych * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Opaska elastyczna z zapinką 4m x 15cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska dziana lub tkana, podtrzymująca, wykonana z poliamidu i wiskozy, o szer. 15cm, opak. jednostkowe Max 4mb | szt. | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska dziana lub tkana, podtrzymująca, wykonana z poliamidu i wiskozy, o szer. 6cm, opak.jednostkowe Max 4mb | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska dziana lub tkana, podtrzymująca, wykonana z poliamidu i wiskozy, o szer. 12cm, opak.jednostkowe Max 4mb | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska dziana lub tkana, podtrzymująca, wykonana z poliamidu i wiskozy, o szer. 8cm, opak. jednostkowe Max 4mb | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań zbiorczych  (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość   sztuk (kol.4) podzielić przez ilość szt  w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań  zbiorczych (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.19

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 19 – Tupfery,setony RTG

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Seton jałowy 10cm x 2m, RTG, min. 4warstwowy. Opakowanie 1 szt. | op. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Seton jałowy 5cm x 2m, RTG, min. 4warstwowy. Opakowanie 2 szt. | op. | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Tampony (tupfery) z gazy bawełnianej posiadające element kontrastujący w promieniach RTG w kształcie kuli, o wymiarach 15cm x 15cm. Opakowanie 2 sztuki. | op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 4 | Tampony (tupfery) z gazy bawełnianej posiadające element kontrastujący w promieniach RTG w kształcie kuli, o wymiarach 15cm x 15cm. Opakowanie 10 sztuk. | op. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Tampony (tupfery z gazy bawełnianej posiadające element kontrastujący w promieniach RTG w kształcie fasolki, o wymiarach 9-10cm x 9-10cm. Opakowanie 10 sztuk. | op. | 3500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.20

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 20 – Wata opatrunkowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Wata bawełniano – wiskozowa 500g | op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wata bawełniano – wiskozowa 200g | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.21

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 21 – Materiały hemostatyczne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Materiał hemostatyczne o następujących właściwościach: oksydowana regenerowana celuloza o budowie mikrowłókienkowej, złożona z minimum 7 warstw, pH nie więcej niż 3, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE-. Rozmiar 5,1 x 10,2 cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Materiał hemostatyczne o następujących właściwościach: oksydowana regenerowana celuloza o strukturze nieutkanej włókniny, pH nie więcej niż 3, bakteriobójczość na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE-. Rozmiar 5,1 x 10,2 cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.22

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 22 – Opatrunki na rany pooperacyjne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowy wodoodporny opatrunek do ran pooperacyjnych, zawiera w części centralnej materiał chłonny ze srebrem jonowym, który wchłania i zatrzymuje wysięk, przekształcając go w miękki żel. Rozmiar 9cm x 15cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy wodoodporny opatrunek do ran pooperacyjnych, zawiera w części centralnej materiał chłonny ze srebrem jonowym, który wchłania i zatrzymuje wysięk, przekształcając go w miękki żel. Rozmiar 9cm x 25cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy, hydrowłóknisty opatrunek z dodatkiem jonów Ag. Rozmiar 5cm x 5cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy, hydrowłóknisty opatrunek z dodatkiem jonów Ag. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy, hydrowłóknisty opatrunek z dodatkiem jonów Ag. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt  w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.23

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 23 – Plastry

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Plaster uniwersalny na tkaninie o szerokości 2,5cm. op. max 5mb | mb | 9000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plaster uniwersalny na tkaninie o szerokości 5cm. op. max 5mb | mb | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plaster uniwersalny na fizelinie o szerokości 2,5cm. op. max 5mb | mb | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plaster uniwersalny na fizelinie o szerokości 5cm. op. max 5mb | mb | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Plaster z opatrunkiem na fizelinie o szerokości 6cm op. max 1mb | mb | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plaster przeźroczysty, hypoalergiczny o szer. 1,25cm op. max 10mb | mb | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Plaster chirurgiczny ze sztucznego jedwabiu o szer. 2,5cm op. max 10mb | mb | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylne paski do zamykania ran. Rozmiar 6mm x 75mm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Plaster włókninowy 10cm x 10m | op. | 300 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |
| 10 | Plaster włókninowy 15cm x 10m | op. | 250 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |
| 11 | Plaster włókninowy 20cm x 10m | op. | 300 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość  w opakowaniu (kol.5)

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.24

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 24 – Plastry stabilizujące

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Plaster stabilizujący na oko, bez komory, profilowany, dla chorych z niedomykalnością powieki. Rozmiar 10,5 x 9,5 cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Plaster stabilizujący na oko, z komorą przeźroczystą, profilowany z niedomykalnością powieki. Rozmiar 10,5 x 9,5 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Plaster stabilizujący piankowo - polimerowy z paskami mocującymi, do mocowania wkłucia centralnego, z okienkiem umożliwiającym obserwowanie miejsca wkłucia. Rozmiar 10cm x 11cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Plaster stabilizujący piankowo - polimerowy z paskami mocującymi, do mocowania wkłucia obwodowego, z okienkiem umożliwiającym obserwowanie miejsca wkłucia. Rozmiar 10cm x 11cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.25

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 25 – Opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych u noworodków

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek przeźroczysty do zabezpieczenia wkłuć obwodowych u noworodków, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 4,4cm x 4,4cm | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.26

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 26 – Opatrunek do zabezpieczania wkłuć centralnych

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek przeźroczysty do zabezpieczenia wkłuć centralnych, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Rozmiar 10cm x 12cm (±2cm) | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.27

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 27 – Opatrunki różne I

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowy samoprzylepny opatrunek foliowy półprzepuszczalny, bakterioodporny. Rozmiar 10cm x 12cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyjałowiony opatrunek gazowy nasączony parafiną. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy opatrunek wysokoadsorbcyjny do rurek tracheostomijnych, z wyciętym otworem. Rozmiar 9cm x 9cm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy, okrągły opatrunek chłonny przeznaczony do ran głębokich. Rozmiar 5cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy opatrunek poliuretanowy dwuwarstwowy samoprzylegający, silnie chłonny także w warunkach kompresji. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy poliuretanowy opatrunek do aplikacji w okolicach pięty lub łokcia, w kształcie kieszonki. Rozmiar 10,5cm x 13,5cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy samoprzylepny opatrunek dwuwarstwowy, wodoodporny do ran o średnim i małym wysięku. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy samoprzylepny opatrunek trójwarstwowy do ran ze zmniejszonym wysiękiem. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Rozmiar 10cmx10cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Rozmiar 10cmx20cm | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Elastyczny opatrunek poliestrowy powleczony srebrem nanokrystalicznym, bakteriobójczy, uwalniający srebro z opatrunku do rany przez 3 dni. Rozmiar 20cmx40cm | szt. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny – żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. Rozmiar 10,3cm x 10,3cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny – żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. Rozmiar 12,9cm x 12,9cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Pięciowarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej na rany o dużym wysięku. Samoprzylepny – żel silikonowy jako warstwa przylepna na całej powierzchni opatrunku. Rozmiar 15,4cm x 15,4cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Samoprzylepny, sterylny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Rozmiar 12,5cm x 12,5cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Samoprzylepny, sterylny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Rozmiar 17,5cm x 17,5cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Samoprzylepny, sterylny trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku. Rozmiar 22,5cm x 22,5cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.28

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 28 – Przylepiec z otworem

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylny, włókninowy plaster z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem w kształcie koła. Rozmiar 9cm x 10cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, włókninowy plaster z wkładem chłonnym, z przecięciem i otworem w kształcie koła. Rozmiar 12cm x 14cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.29

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 29 – Opatrunki hydrokoloidowe

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowy, hydrokoloidowy, nieprzylegający opatrunek do ran powierzchniowych. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy, hydrokoloidowy, nieprzylegający opatrunek do ran powierzchniowych. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.30

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy

- FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 30– Macierze hemostatyczne

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Macierz hemostatyczna zbudowana z żelatyny wieprzowej, w zestawie z 2 kaniulami do precyzyjnego podawania: jedną standardową dł. 14cm(±0,5cm), drugą z pamięcią kształtu dł. 14,6cm (±0,5cm); objętość gotowego hemostatyku 9-11 ml; czas wchłaniania 4-6 tygodni. Rozmiar 5,8ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw płynnej macierzy hemostatycznej zawierający: 6-7ml żelatyny wieprzowej w strzykawce, roztwór trombiny zawierający 2000 IU sterylnej, liofilizowanej, ludzkiej trombiny, strzykawkę bez igły z 2ml sterylnej wody do wstrzyknąć, 2 kaniula do precyzyjnego podawania: jedna standardowa dł. 14. Rozmiar 5,8ml | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.31

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 31– Gaza hemostatyczna I

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gaza hemostatyczna, jałowa, wchłanialna, z oksydowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonana z naturalnej bawełny, całkowity czas absorpcji 7-14 dni, pH 2,2-4,5. Gęsto tkana. Rozmiar 7cm x 10cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza hemostatyczna, jałowa, wchłanialna, z oksydowanej celulozy, w 100% pochodzenia roślinnego, wykonana z naturalnej bawełny, całkowity czas absorpcji 7-14 dni, pH 2,2-4,5. O budowie warstwowej. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.32

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 32– Gaza hemostatyczna II

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Gaza hemostatyczna tkana, składająca się z oksydowanej regenerowanej celulozy, o homogenicznym otwartym splocie w postaci luźno tkanej siatki, nieprzylepiającej się do narzędzi chirurgicznych. Czas wchłaniania 7-14 dni, pH poniżej 3. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE. Do zastosowania w neurochirurgii. Rozmiar 5cm x 35cm | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaza hemostatyczna tkana, składająca się z oksydowanej regenerowanej celulozy, o homogenicznym otwartym splocie w postaci luźno tkanej siatki, nieprzylepiającej się do narzędzi chirurgicznych. Czas wchłaniania 7-14 dni, pH poniżej 3. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE . Do zastosowania w neurochirurgii. Rozmiar 5cm x 7,5cm | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.33

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 33 – Siatki przepuklinowe

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Sterylna syntetyczna siatka przepuklinowa monofilamentowa, wykonana z polipropylenu. Grubość siatki 0,4mm – 0,47mm. Rozmiar 6cm x 11cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna syntetyczna siatka przepuklinowa monofilamentowa, wykonana z polipropylenu. Grubość siatki 0,4mm – 0,47mm. Rozmiar 15cm x 15cm | szt. | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna syntetyczna siatka przepuklinowa monofilamentowa, wykonana z polipropylenu. Grubość siatki 0,4mm – 0,47mm. Rozmiar 30cm x 30cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

- do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.34

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 34– Matryce z klejem do tkanek

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Matryca z klejem do tkanek 1cm². Zawiera: 5,5mg fibrynogenu ludzkiego, 2 j.m. Trombiny ludzkiej. 1 zrolowana matryca o wymiarach 4,8cm x 4,8cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Matryca z klejem do tkanek 1cm². Zawiera: 5,5mg fibrynogenu ludzkiego, 2 j.m. Trombiny ludzkiej. 1 matryca o wymiarach 4,8cm x 4,8cm | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Matryca z klejem do tkanek 1cm². Zawiera: 5,5mg fibrynogenu ludzkiego, 2 j.m. Trombiny ludzkiej. 1 matryca o wymiarach 3cm x 2,5cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Matryca z klejem do tkanek 1cm². Zawiera: 5,5mg fibrynogenu ludzkiego, 2 j.m. Trombiny ludzkiej. 1 matryca o wymiarach 9,5cm x 4,8cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

- do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.35

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 35– Klej tkankowy

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Płynny klej tkankowy z polimeru na bazie cyjanoakrylu – niebieski w ampułce sterylnej od wewnątrz i od zewnątrz 0,5ml. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

- do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.36

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 36 – Opatrunki do mocowania cewników centralnych i kaniul

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Bakteriobójczy opatrunek do mocowania cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny absorbującym krew i wydzielinę. Sterylny, wykonany z folii poliuretanowej, z wycięciem obejmującym cewnik. Ramka ułatwiajaca aplikację, metka do oznaczania oraz okienko umożliwiające kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku. Rozmiar 8,5 cm x 11,5cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych , z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia-folia. Rozmiar 10cmx12cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z wycięciem. Rozmiar 6cm x 7cm z ramką i metką. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. | szt. | 220000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych                                                                                                                                                                                                                             do reprezentowania wykonawcy

- DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 4.37

............................................................

pieczęć firmowa wykonawcy                                                          FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- WYMAGANE PARAMETRY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Część 37 – Opatrunki różne II

| Lp. | Nazwa | j.m. | Wymagana ilość | Ilość w opakowaniu | Ilość opako wań * | Cena jednostkowa netto za opakowanie | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Nazwa /kod PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Jałowy samoprzylepny opatrunek poliuretanowy, trójwarstwowy, wypełniony chłonną pianką do ran o dużym i średnim wysięku. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysieku. Opatrunek zapobiegający przedostaniu się wysięku na zewnątrz. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nieprzylepny elastyczny opatrunek z pianki poliuretanowej przeznaczony na rany ziarninujące, ze średnim do wysokiego wysieku. Opatrunek zapobiegający przedostaniu się wysięku na zewnątrz. Rozmiar 5cm x 5cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny , samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Rozmiar 7,5cm x 7,5cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny , samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Rozmiar 10cm x 10cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny , samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany o umiarkowanym lub obfitym wysięku, z wodoodporną warstwą zewnętrzną. Rozmiar 12,5cm x 12,5cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny opatrunek z pianki poliuretanowej w kształcie kieszonki z cząsteczkami srebra, przeznaczony na zakażone rany umiejscowione w trudnych do założenia opatrunku w okolicach np. łokieć, pięta. Optrunek nie przywierający do rany. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej. Rozmiar 22cm x 22cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowy, samoprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o dużej wchłanialności, dopasowany anatomicznie do ran w okolicy kości krzyżowej. Rozmiar 17cm x 17cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Miękki, nietkany opatrunek włókninowy o dużej chłonności. W kontakcie z wysiękiem tworzy klarowny opatrunek żelowy. Na ranie może pozostać 7dni. Rozmiar 5cm x 5cm | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Proszek kadeksomerowy z jodyną, na rany pokryte tkanką martwiczą o obfitym lub bardzo obfitym wysięku, niezainfekowane jak i z objawami infekcji. Opakowanie 25g | op. | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Maść regulująca stężenie proteaz do ran przewlekłych, prowadząca do zmniejszenia aktywności proteaz, modelująca miejscowe pH. Opakowanie 20g | op. | 40 | 1 | 40 |  |  |  |  |  |
| 13 | Schnący do 30 sekund, hypoalergiczny, bezalkoholowy roztwór tworzący na skórze ochronny film. Pojemność 1ml | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Czyszczące, sterylne chusteczki ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych oraz innych przylepców. Rozmiar 6cm x 6cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Transparentny, sterylny, paroprzepuszczalny opatrunek z folii poliuretanowej dla zabezpieczenia wkłuć centralnych oraz wkłuć obwodowych. Opatrunek na kleju akrylowym naniesiony w sposób siateczkowy. Czas stosowania 7 dni. Rozmiar 7cm x 9cm. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opatrunek sterylny, foliowy z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu. Umożliwiający obserwację rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, nieprzepuszczalny dla płynów, wirusów i bakterii. Wykonany z folii poliuretanowej z klejem akrylowym naniesionym w sposób siateczkowy. Rozmiar 15cm x 10cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Opatrunek sterylny, foliowy z wkładem chłonnym o strukturze plastra miodu. Umożliwiający obserwację rany. Folia o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, nieprzepuszczalny dla płynów, wirusów i bakterii. Wykonany z folii poliuretanowej z klejem akrylowym naniesionym w sposób siateczkowy. Rozmiar 20cm x 10cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Opatrunek trójwarstwowy składający się z wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu kontaktowej z raną oraz wodoszczelnej folii poliuretanowej. Rozmiar 10cm x 9cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Foliowy opatrunek pooperacyjny ze specjalnym wkładem chłonnym. Folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz, chroniąca przed wtórnymi zakażeniami. Wodoodporny. Rozmiar 15,5cm x 8,5cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Foliowy opatrunek pooperacyjny ze specjalnym wkładem chłonnym. Folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz, chroniąca przed wtórnymi zakażeniami. Wodoodporny. Rozmiar 20cm x 10cm | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Foliowy opatrunek pooperacyjny ze specjalnym wkładem chłonnym. Folia zapobiega przenikaniu drobnoustrojów z zewnątrz, chroniąca przed wtórnymi zakażeniami. Wodoodporny. Rozmiar 10cm x 12cm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* ilość opakowań (kol. 6) należy obliczyć w następujący sposób: wymaganą ilość  (kol.4) podzielić przez ilość szt w opakowaniu (kol.5)                                                                                                       ilość opakowań (kol.6) należy zaokrąglić do pełnych opakowań tak jak będą Zamawiającemu dostarczane w opakowaniu handlowym ,  oferując nie mniej niż wymagana ilość

................................................................................

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/osób uprawnionych

- do reprezentowania wykonawcy

DZP/381/37A/2017

Załącznik nr 5

UMOWA – wzór

zawarta w dniu ................................ w  Katowicach pomiędzy:

Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

z siedzibą: 40 – 514 Katowice, ul. Ceglana 35

wpisanym do KRS pod nr 0000049660

NIP 954-22-74-017

REGON 001325767

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez:

Ireneusza Ryszkiel  - p.o. Dyrektora Szpitala

a

…………………………………

z siedzibą: ……………………

wpisanym do ................................. pod nr …………………..

NIP

REGON

zwanym w treści umowy Wykonawcą

reprezentowanym przez:

- .........................................................

- .........................................................

W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego              w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.) została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie oferty wybranej w w/w postępowaniu Zamawiający zamawia, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania sukcesywną sprzedaż i dostarczanie do Zamawiającego Materiałów opatrunkowych  zwanych dalej Wyrobem medycznym, których ilość, rodzaj i cena wymienione są w załączniku nr 1 (formularzu asortymentowo - cenowym wybranej w postępowaniu oferty).

§2.

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się realizować umowę zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.    o wyrobach medycznych ( tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz.211);

- warunkami wynikającymi z treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że:

- oferowane Wyroby medyczne są kompletne, zdatne oraz dopuszczone do obrotu i używania przy udzielaniu świadczeń medycznych;

- oferowane Wyroby medyczne są dostarczane transportem i w warunkach zgodnych                             z zaleceniami  producenta

- oferowane Wyroby medyczne są wolne od wad.

- Dostarczane   Wyroby   medyczne   powinny  być  przez   Wykonawcę  odpowiednio   opakowane i oznakowane (tj. muszą posiadać oznakowanie informujące o nazwie, ilości, dacie  ważności,  nazwie  producenta).  Na  podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 211) Zamawiający wyraża zgodę na  oznakowanie Wyrobów  medycznych w języku angielskim.

- Okres przydatności do użycia dostarczanych Wyrobów medycznych   wynosi …………. miesięcy licząc od dnia dostawy.

- Każdorazowa dostawa częściowa zamówionych Wyrobów medycznych odbywać się będzie na podstawie zamówień składanych przez Kierownika Apteki Szpitalnej lub Farmaceutę, którzy są upoważnieni również do składania reklamacji, o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamówienia będą składane Wykonawcy faxem lub e-mailem na numer/adres podany w niniejszej umowie.

- Zamawiający upoważnia do składania zamówień na dostawy częściowe Kierownika Apteki Szpitalnej  lub Farmaceutę  e-mail  apteka@uck.katowice.pl, aptekal@uck.katowice.pl   fax nr (32) 358-12-05 , (32) 789-48-42

- Wykonawca upoważnia do przyjmowania zamówień na dostawy częściowe …............................ fax nr …................................ e-mail ……………………………

- Wykonawca  będzie   realizował  dostawy  częściowe  w  asortymencie  i   ilości  wskazanej                       w zamówieniach, o których mowa w ust. 5 i 6  niniejszego paragrafu w  terminie do ………… dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Wykonawca ponosi koszty transportu, ubezpieczenia oraz dostarczenia Wyrobów medycznych do pomieszczeń magazynowych Apteki Szpitalnej  w lokalizacji wskazanej każdorazowo na zamówieniu  częściowym (Katowice ul. Ceglana 35 lub Katowice ul. Medyków 14).

- Przyjęcie przez Zamawiającego przesyłki zawierającej Wyroby medyczne, dostarczonej przez przedstawiciela Wykonawcy (dotyczy także przewoźnika lub innego podmiotu realizującego dostawę na zlecenie Wykonawcy) nie jest poprzedzane badaniem ilościowo – asortymentowym lub jakościowym dostarczonego towaru. Przyjęcie takiej przesyłki przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z potwierdzeniem, że przedmiotowy asortyment został dostarczony w ilości i jakości zgodnej z zamówieniem.

- Wykonawca zapewnia terminowość dostaw, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu  i ilości, a także prawo do nie wykorzystania pełnego zakresu asortymentu objętego umową w przypadku zmniejszonego zapotrzebowania.

§3.

- WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte zrealizowanie całej  umowy, zgodnie ze złożoną ofertą nie może przekroczyć kwoty:  (osobno w zależności od uzyskanych części)

brutto:..............zł (słownie:............................)
netto: ..............zł   należny podatek VAT :....................zł

- Ceny jednostkowe Wyrobów medycznych określone zostały w załączniku nr 1 do umowy.

- Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny jednostkowe nie ulegną podwyższeniu.

- Zapłata za każdą zamówioną przez Zamawiającego i dostarczoną zgodnie z umową partię Wyrobów medycznych nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy w ciągu …… dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT. W przypadku, gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie obowiązuje termin płatności określony w umowie.

- Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

REKLAMACJE

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone Wyroby medyczne nie posiadają oznakowania określonego w § 2 ust. 3 umowy, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, stwierdzenia wadliwości lub niezgodności dostarczonych Wyrobów medycznych ze złożoną ofertą - Zamawiający zgłosi pisemną reklamację Wykonawcy. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić również za pośrednictwem faksu na numer wskazany w umowie.

- Wykonawca rozpatrzy reklamację Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji. Nie udzielenie odpowiedzi w tym terminie lub brak podania przyczyn nie uznania zasadności reklamacji w tym terminie uważane będzie za uwzględnienie reklamacji.

- W przypadku uwzględnienia  reklamacji Zamawiającego Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia uwzględnienia  reklamacji uzupełni braki ilościowe, wymieni wadliwe Wyroby medyczne na wolne od wad lub na zgodne ze złożoną ofertą.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych, wadliwości lub niezgodności Wyrobu medycznego ze złożoną ofertą albo braku oznakowania dostarczonego Wyrobu medycznego w sposób określony w §2 ust. 3 umowy do dnia usunięcia tych uchybień zamówienie częściowe będzie uważane za niezrealizowane.

- Wszelkie koszty związane z usunięciem uchybień objętych reklamacją Zamawiającego obciążają Wykonawcę.

§5.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,5% wartości brutto  Wyrobów medycznych  niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego  za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu tych Wyrobów medycznych,
b) w wysokości 0,5% wartości brutto  danego zamówienia częściowego  za każdy dzień opóźnienia w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 3 niniejszej umowy, 
c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy w stosunku do danej części zamówienia dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdy wysokość wyrządzonej szkody przewyższa naliczoną karę umowną Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§6.

- ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może rozwiązać  umowę w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca trzykrotnie nie dotrzyma terminów realizacji dostaw częściowych określonych zgodnie z § 2 ust. 9 niniejszej umowy;

- opóźnienie w  zrealizowaniu  dostawy częściowej przekroczy 10 dni kalendarzowych;

- Wykonawca opóźni się z realizacją  któregokolwiek z obowiązków określonych w § 4 ust. 3 umowy o ponad 10 dni kalendarzowych.

- Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu lub o rozwiązaniu umowy zostanie wysłane listem poleconym na adres Wykonawcy podany w umowie.

- Rozwiązanie umowy na podstawie ust. 2 niniejszego paragrafu nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań.

§7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa zawarta jest na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy o wyrobach medycznych  i Kodeksu Cywilnego.

- W przypadku niejasności w zapisach niniejszej umowy Strony mogą odwołać się do zapisów                      w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Strony ustalają, że wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być wprowadzane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu zasad wynikających               z niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają zmiany w umowie w zakresie:

- zmiany danych stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy)

- zmiany numeru katalogowego producenta dotyczącego  Wyrobów medycznych

- zmiany producenta Wyrobów medycznych, w przypadku gdy producent wskazany w ofercie przez Wykonawcę wycofał się z produkcji pod warunkiem, że Wyroby medyczne innego producenta w pełni spełniają wymogi wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a cena tych Wyrobów będzie nie wyższa niż określona w umowie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dowody potwierdzające wycofanie się producenta z produkcji Wyrobów medycznych oraz dostarczyć Zamawiającemu nowe, odpowiednie, aktualne zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczane w zamian wyroby medyczne odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz wymaganiom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zmiany określone w ust. 5 pkt a) wymagają dla swej skuteczności pisemnego powiadomienia drugiej strony. Zmiany określone w ust. 5 pkt b), c), d) wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy wyłącznie w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. Zmiana taka może nastąpić w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z następujących okoliczności:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej  ustalonych na podstawie przepisów  ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne pod warunkiem, że zmiany takie będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Strona zamierzająca uzyskać zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest do złożenia drugiej Stronie pisemnego wniosku o wprowadzenie stosownej zmiany. Wniosek o zmianę wynagrodzenia musi zawierać:

- wskazanie okoliczności stanowiącej podstawę do zmiany

- uzasadnienie wskazujące jaki wpływ ma okoliczność na wysokość wynagrodzenia wykonawcy,

- propozycję nowej wysokości wynagrodzenia.

Na skutek złożonego, kompletnego wniosku spełniającego wymagania określone powyżej Strony               w terminie 10 dni podejmą negocjacje dotyczące nowej wysokości wynagrodzenia. W przypadku uzgodnienia nowej wysokości wynagrodzenia Strony zawrą stosowny pisemny aneks do umowy. W przypadku gdyby nie doszło do porozumienia odnośnie nowej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy każda ze Stron ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia upływającego na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przelać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela , może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgody  przez podmiot tworzący Zamawiającego.

- Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik do umowy:

1. Formularz asortymentowo-cenowy

- Wykonawca		    						Zamawiający

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.