## PKRB
PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH
ETAP 2 - uwolnienie powierzchni na potrzeby C. S. - porcjowanie, pom. chłodni, magazyn warzyw, mag. produktów sypkich;
Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto
|  |  |  | [zł] | [zł] | [zł] | [zł]
A | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE
I | Roboty budowlane
1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe, zdrapanie tynków | m2 | 221 | 40 | 8840 | 2033.2 | 10873.2
2 | Roboty murarskie | m2 | 72 | 130 | 9360 | 2152.8 | 11512.8
3 | Tynki,równanie ścian | m2 | 401.42 | 35 | 14049.7 | 3231.431 | 17281.131
4 | Stolarka drzwiowa aluminiowa | m2 | 11.3 | 850 | 9605 | 2209.15 | 11814.15
5 | Gładzie gipsowe | m2 | 401.42 | 20 | 8028.4 | 1846.532 | 9874.932
6 | Roboty malarskie (ściany i sufity) | m2 | 293.42 | 30 | 8802.6 | 2024.598 | 10827.198
7 | Okładziny ścian z płytek ceramicznych | m2 | 108 | 180 | 19440 | 4471.2 | 23911.2
8 | Okładziny ścian z płyt z tworzywa / wykładziny PVC | m2 | 105 | 180 | 18900 | 4347 | 23247
9 | Posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 85 | 200 | 17000 | 3910 | 20910
| Razem roboty budowlane |  |  |  | 114025.7 | 26225.911 | 140251.611
II | Instalacje sanitarne
1 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | pkt | 3 | 1350 | 4050 | 931.5 | 4981.5
2 | Instalacja centralnego ogrzewania | pkt | 1 | 1150 | 1150 | 264.5 | 1414.5
| Razem instalacje sanitarne |  |  |  | 5200 | 1196 | 6396
III | Instalacje wentylacji i klimatyzacji
1 | Instalacja wentylacji | m2 pu | 82 | 10 | 820 | 188.6 | 1008.6
2 | Instalacja klimatyzacji | m2 pu | 82 | 180 | 14760 | 3394.8 | 18154.8
| Razem instalacje wentylacji i klimatyzacji |  |  |  | 15580 | 3583.4 | 19163.4
IV | Instalacje elektryczne i teletechniczne
1 | Instalacja elektryczna i oświetlenie LED | m2 pu | 82 | 365 | 29930 | 6883.9 | 36813.9
2 | Instalacja komputerowa | m2 pu | 82 | 40 | 3280 | 754.4 | 4034.4
3 | Instalacja telefoniczna | m2 pu | 82 | 10 | 820 | 188.6 | 1008.6
4 | Instalacja kontroli dostępu / domofon | m2 pu | 82 | 30 | 2460 | 565.8 | 3025.8
7 | Instalacja ppoż. | m2 pu | 82 | 55 | 4510 | 1037.3 | 5547.3
| Razem instalacje elektryczne i techniczne |  |  |  | 41000 | 9430 | 50430
| Ogółem wartość robót budowlano-instalacyjnych |  |  |  | 175805.7 | 40435.311 | 216241.011
B | WYPOSAŻENIE
1 | Planowane wyposażenie | kpl | 1 | 86142.2764 | 86142.2764 | 19812.7236 | 105955
| Ogółem wartość wyposażenia |  |  |  | 86142.2764 | 19812.7236 | 105955
| Razem wartość robót bez wyposażenia |  |  |  | 175805.7 | 40435.311 | 216241.011
| Razem wartość robót z wyposażeniem |  |  |  | 261947.9764 | 60248.0346 | 322196.011
| Rezerwa 10 % |  |  |  | 26194.7976 | 6024.8035 | 32219.6011
uwaga na nowe podejście gazowe !!!
Opracował:
Katarzyna Grychowska, 14.12.2015 r.

## PKW
PLANOWANE KOSZTY WYPOSAŻENIA
ETAP 2 - uwolnienie powierzchni na potrzeby C. S. - porcjowanie, pom. chłodni, magazyn warzyw, mag. produktów sypkich
Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość brutto
Regał magazynowy, pólki pelne 100x40x180cm spawany | szt. | 4 | 1200 | 4800
Regał magazynowy, pólki pelne 120x40x180cm spawany | szt. | 6 | 1300 | 7800
Stół przyścienny z pólką 160x70x85cm spawany | szt. | 3 | 1430 | 4290
Dozownik mydła w pianie + 3 wklady | szt. | 2 | 200 | 400
Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady | szt. | 2 | 1393 | 2786
Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady | szt. | 2 | 603 | 1206
Kosz na zużyte ręczniki 35l | szt. | 2 | 430 | 860
Pojemnik siatkowy z drewnianą podstawą, na nóżkach o pojemności 500kg; wymiary 1240x835x970mm | szt. | 1 | 1200 | 1200
Stół chlodniczy 3 drzwiowy, agregat po prawej stronie, wymuszony obieg powietrza, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej wnętrze z anodowanego aluminium, blat roboczy ze stali nierdzewnej, elektroniczny sterownik z wyświetlaczem temperatury, automatyczne odszranianie i odmrażanie, filtr przeciwpylkowy, automatyczne odprowadzanie skroplin, temperatura -2 do 8*C; samozamykające się drzwi z blokadą otwartych drzwi; izolacja z pianki poliuretanowej 60mm; komora w standardzie GN 1/1; 3 ruszty. Orintacyjne wymiary: głębokość 700mm, długość 1795mm; wysokość 850mm; poj. 465 litrów; moc elektryczna 0,35kW; napięcie 230V | szt. | 1 | 5410 | 5410
Kloc masarski drewniany z podstawą MS gr. blatu 20cm; 50x50cm; wysokość 85cm | szt. | 1 | 443 | 443
Mroźnia owoców i warzyw (mrożonki) - dynamiczny system chłodzenia komory zamrażania, automatyczna metoda odszraniania, zakres temperatury w komorze zamrażania -10*C do - 26*C, materiał obudowy stal nierdzewna, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa; rodzaj sterowania elektron. i wskaźnik testowy, zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury w komorze zamrażania, optyczny i akustyczny sygnał ostrzegawczy; złącze RS 485, 9 półek chromowoniklowych w komomrze zamrażania; listwowy uchwyt, drzwi otwierane pedałem nożnym, zamrażarka na nóżkach 120-170mm; drzwi wyposażone w zamek; drzwi samoczynnie zamykane z blokadą otwarcia; klasa klimatyczna T (5); czynnik chłodzący R290; pojemność całkowita 1.427 litrów; wymiary zewnętrzne głębokość 83cm, szerokość 143cm, wysokość 215cm; zużycie energii 12,49kWH/24h; moc znamionowa 5,0A; napięci 230V | szt. | 1 | 22000 | 22000
Mrożnia na mięso/ryby- dynamiczny system chłodzenia komory zamrożenia, automatyczna metoda odszraniania komory zanrażania, zakres temperatury w komorze zamrażania -10*C do -35*C, materiał obudowy stal nierdzewna, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa, sterowanie elektron. i wskaźnik testowy, wskaźnik temperatury w komorze zamrażania- zewnętrzny cyfrowy; sygnał ostrzegawczy - optyczny i akustyczny; złącze RS 485; styk bezpotencjałowy,5 półek w komorze zamrażania, listwowy uchwyt, otwieranie pedałem nożnym, wysokość nóżek 120-170mm, zamek na wyposażeniu, drzwi samoczynnie zamykające się z blokadą otwarcia, izolacja 83-60mm; klasa klimatyczna T(5), czynnik chłodniczy R 290, moc znamionowa 4,0 A, częstotliwość 50Hz, napięcie 230V; pojemność 601 litrów; wymiary zewnętrzne 215x70x83cm. | szt. | 2 | 13000 | 26000
Chłodnia na nabiał/wędliny - dynamiczny system chłodzenia komory zamrożenia, automatyczna metoda odszraniania komory zanrażania, zakres temperatury w komorze zamrażania -2*C do +16*C, materiał obudowy stal nierdzewna, materiał pojemnika wewnętrznego stal chromoniklowa, sterowanie elektron. i wskaźnik testowy, wskaźnik temperatury w komorze zamrażania- zewnętrzny cyfrowy; sygnał ostrzegawczy - optyczny i akustyczny; złącze RS 485; styk bezpotencjałowy,5 półek w komorze zamrażania, listwowy uchwyt, otwieranie pedałem nożnym, wysokość nóżek 120-170mm, zamek na wyposażeniu, drzwi samoczynnie zamykające się z blokadą otwarcia, izolacja 83-60mm; klasa klimatyczna T(5), czynnik chłodniczy R 290, moc znamionowa 2,0 A, częstotliwość 50Hz, napięcie 230V; pojemność 601 litrów; wymiary zewnętrzne 215x70x83cm. | szt. | 2 | 13000 | 26000
Stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej, spawany; wysokość komory 400mm, | szt. | 1 | 1560 | 1560
Rolety | szt. | 2 | 600 | 1200
|  |  | RAZEM | 105955
Opracował:
Katarzyna Grychowska 14.12.2015 r.