## PKRB
PLANOWANE KOSZTY ROBÓT BUDOWLANYCH
ETAP 3 - uwolnienie powierzchni na potrzeby C. S. - zmywalnia
Lp. | Wyszczególnienie robót | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT 23% | Wartość brutto
|  |  |  | [zł] | [zł] | [zł] | [zł]
A | ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE
I | Roboty budowlane
1 | Roboty rozbiórkowe, demontażowe, zdrapanie tynków | m2 | 658.25 | 65 | 42786.25 | 9840.8375 | 52627.0875
2 | Roboty murarskie | m2 | 110 | 130 | 14300 | 3289 | 17589
3 | Tynki, równanie ścian | m2 | 922 | 35 | 32270 | 7422.1 | 39692.1
4 | Stolarka drzwiowa aluminiowa | m2 | 20 | 850 | 17000 | 3910 | 20910
5 | Stolarka drzwiowa aluminiowa ppoż. | m2 | 2.46 | 2900 | 7134 | 1640.82 | 8774.82
6 | Gładzie gipsowe | m2 | 922 | 20 | 18440 | 4241.2 | 22681.2
7 | Roboty malarskie (ściany i sufity) | m2 | 450 | 30 | 13500 | 3105 | 16605
8 | Okładziny ścian z płytek ceramicznych | m2 | 168.5 | 210 | 35385 | 8138.55 | 43523.55
9 | Okładziny ścian z płyt z tworzywa / wykładziny PVC | m2 | 60 | 180 | 10800 | 2484 | 13284
10 | Posadzki z płytek ceramicznych | m2 | 148 | 200 | 29600 | 6808 | 36408
| Razem roboty budowlane |  |  |  | 221215.25 | 50879.5075 | 272094.7575
II | Instalacje sanitarne
1 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | pkt | 5 | 1350 | 6750 | 1552.5 | 8302.5
2 | Instalacja centralnego ogrzewania | pkt | 3 | 1150 | 3450 | 793.5 | 4243.5
| Razem instalacje sanitarne |  |  |  | 10200 | 2346 | 12546
III | Instalacje wentylacji i klimatyzacji
1 | Instalacja wentylacji | m2 pu | 141 | 700 | 98700 | 22701 | 121401
| Razem instalacje wentylacji i klimatyzacji |  |  |  | 98700 | 22701 | 121401
IV | Instalacje elektryczne i teletechniczne
1 | Instalacja elektryczna i oświetlenie LED | m2 pu | 141 | 365 | 51465 | 11836.95 | 63301.95
2 | Instalacja telefoniczna | m2 pu | 141 | 10 | 1410 | 324.3 | 1734.3
3 | Instalacja kontroli dostępu/domofon | m2 pu | 141 | 30 | 4230 | 972.9 | 5202.9
4 | Instalacja ppoż. | m2 pu | 141 | 55 | 7755 | 1783.65 | 9538.65
| Razem instalacje elektryczne i techniczne |  |  |  | 64860 | 14917.8 | 79777.8
| Ogółem wartość robót budowlano-instalacyjnych |  |  |  | 394975.25 | 90844.3075 | 485819.5575
B | WYPOSAŻENIE
1 | Planowane wyposażenie | kpl | 1 | 94162.6016 | 94162.6016 | 21657.3984 | 115820
| Ogółem wartość wyposażenia |  |  |  | 94162.6016 | 21657.3984 | 115820
| Razem wartość robót bez wyposażenia |  |  |  | 394975.25 | 90844.3075 | 485819.5575
| Razem wartość robót z wyposażeniem |  |  |  | 489137.8516 | 112501.7059 | 601639.5575
| Rezerwa 10 % |  |  |  | 48913.7852 | 11250.1706 | 60163.9558
Opracował:
Katarzyna Grychowska, 14.12.2015 r.

## PKW
PLANOWANE KOSZTY WYPOSAŻENIA
ETAP 3 - uwolnienie powierzchni na potrzeby C. S. - zmywalnia
Nazwa | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość brutto
Jednozbiornikowa zmywarka z automatycznym transporterem koszy - wydajność przy zastosowaniu: strefy pojedynczego płukania 90 koszy/h, strefy podwójnego płukania 120 koszy/h; 4 górne i 3 dolne ramiona myjące ze stali nierdzewnej z niezapychającymi się dyszami (łatwe do wyjmowania w celu czyszczenia); Filtr sitkowy z koszem na odpady pokrywający zbiorniki mycia wstępnego i zasadniczego, stele filtruje roztwór myjący; strefa mycia wstępnego z szufladowym filtrem do grubych zanieczyszczeń wyjmowany z zewnątrz; optymalny poziom higieny w wyniku zastosowania głębokotłoczonego, bezspoinowego zbiornika; system mocowania ramion myjących Drop-In (wyjmowane i ponowne wstawianie jednym ruchem w celu czyszczenia); seryjnie wyposażona w napęd z dwoma prędkościami transportu koszy, wyłącznik awaryjny oraz wyłącznik głowny, skraplacz z systemem odzysku ciepła z powietrza wylotowego; Całkowita długość ze strefą suszenia 2.500 mm; strefa wstępnego mycia/ strefa mycia zasadniczego / Strefa płukania , system odzysku ciepła C12 | szt. | 1 | 99015 | 99015
Stół przyścienny z półką 170x70x85cm spawany ze stali nierdzewnej | szt. | 2 | 1489 | 2978
Stół przyścienny z półką 110x70x85cm z otworem na odpadki; spawany ze stali nierdzewnej, gumowa osłona otworu o wewnętrznej średnicy 165mm | szt. | 1 | 1200 | 1200
Stół z basenem jednokomorowym ze stali nierdzewnej, spawany; wysokość komory 400mm, | szt. | 1 | 1560 | 1560
Myjka ciśnieniowa -wbudowany filtr wodny, adapter do podłączenia węża ogrodowego 3/4", wąż wysokociśnieniowy, system podawania środka czyszczącego typu Plug 'n' Clean, zintegrowany bęben na wąż wysokociśnieniowy pistolet spryskujący z systemem Quick Connet, lanca Vario-Power, dysza rotacyjna na kółkach, moc maksymalna 3 kW, ciśnienie robocze 160 bar, temperatura wody 60*C, długość węża ciśnieniowego 10m, emisja hałasu 77dB, wydajność 600l/h;moc 300W | szt. | 1 | 1805 | 1805
Regał magazynowy, półki pełne 100x40x180cm spawany (max. obciążenie na półkę 70kg) | szt. | 1 | 1200 | 1200
Dozownik mydła w pianie + 3 wklady | szt. | 2 | 200 | 400
Dozownik płynu dezynfekującego + 3 wkłady | szt. | 2 | 1393 | 2786
Dozownik ręczników papierowych + 3 wkłady | szt. | 2 | 603 | 1206
Kosz na zużyte ręczniki 35l | szt. | 2 | 430 | 860
Kosz na zlewki/odpadki 90l | szt. | 1 | 860 | 860
Rolety | szt. | 3 | 600 | 1800
Zegar ścienny na baterie o średnicy ok. 60cm | szt. | 1 | 150 | 150
|  |  | RAZEM | 115820
Opracował:
Katarzyna Grychowska 14.12.2015 r.