Załącznik nr 1.4

Wymagane parametry techniczne wyposażenia

Podstawą dostawy mebli i wyposażenia są załączone rysunki o charakterze poglądowym. Wymiary mebli należy dostosować do aranżacji pomieszczeń i podlegają weryfikacji na miejscu w siedzibie Zamawiającego. Proponowane przez Wykonawcę wyposażenie jak i kolorystyka wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. Przyjęte wyposażenie oraz wszystkie urządzenia mają być fabrycznie nowe, rok produkcji 2016r., nie rekondycjonowane, nie powystawowe oraz w stanie kompletnym tj. gwarantującym uruchomienie ich oraz stosowanie zgodnie z przeznaczeniem bez dokonywania dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz posiadające instrukcję obsługi w języku polskim. Należy wykonać niezbędne przyłącza instalacyjne w ramach prac budowlanych.

N I S K I   P A R T E R

Numer pomieszczenia: 0.1A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 24,25     				KOMORA PRZYJĘĆ

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | En90 | Stół roboczy na nogach o wymiarach dł. 90cm, szer. 70cm, wysokość 75cm, spawany ze stali nierdzewnej z wygiętym rantem zachodzącym na ścianę. W dolnej części miejsce na nogi osoby siedzącej przy stole (miejsce na komputer). - wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną - stopki regulowane +/- 15mm | 1 |  |
|  | En170 | Stół roboczy na nogach o wymiarach dł. 1700cm, szer. 70cm, wysokość 75cm, spawany ze stali nierdzewnej z wygiętym rantem zachodzącym na ścianę. W dolnej części półka magazynowa usztywniająca konstrukcję stołu, półka do montażu min. 15cm nad podłogą. - wnętrze blatu wzmocnione płytą laminowaną wodoodporną - stopki regulowane +/- 15mm | 2 |  |
|  | SG06 | Szafka wisząca (górna) nad stołem roboczym, do przechowywania segregatorów z dokumentacją transportową. Szafka zamykana na klucz, dwudrzwiowa, metalowa lakierowana; dł.60cm, gł.35cm, wys. 72cm; uchwyty metalowe, satynowane, zawiasy samodomykajace się, oświetlenie LED pod szafką | 4 |  |
|  | Bc | Fotel biurowy typu laboratoryjnego obrotowy z mechanizmem regulującym pozycję fotela: możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia i siedziska, miękki, tapicerowane (skaj) siedzisko i oparcie, stałe podłokietniki, podstawa czarna nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni twardych, posiada Atest Badań Wytrzymałościowych | 1 |  |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 3 |  |
|  | Xf2 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; tworzywo, spód podstawy kosza wykończony elementami zapobiegającym rysowanie powierzchni | 1 |  |
|  | K | Zestaw komputerowy | 2 | w posiadaniu Zamawiającego |
|  | T | Telefon | 1 | w posiadaniu Zamawiającego |
|  | *2 | Dozownik bezdotykowy do płynu do dezynfekcji rąk na wkłady wymienne jednorazowe; poj. 1200ml; materiał obudowy: tworzywo ABS; sposób uruchomienia: bezdotykowo; wizjer do kontroli poziomu płynu; możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu; rodzaj montażu: naścienny, | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | - | Video-domofon | 1 |  |
|  | - | Zegar sieciowy NTP | 1 |  |
|  | - | Folia mleczna na oknie | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.2A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 3,30 	     				POM. PORZĄDKOWE

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 1 |  |
|  | FL | Wózek zestaw do sprzątania z prasą do wyciskania mopów, wykonanie z tworzywa sztucznego i stali lakierowanej, wymiary: szer.47cm, wys.103cm, dł.100cm; podstawa wózka wyposażona w 4 kółka skrętne, wyposażony w uchwyt do worka na śmieci 120l, posiada trzy kuwety zabezpieczone przed wypadnięciem, dwa wiadra o pojemności 18 litrów; Wyposażenie: komplet zmiotka z szufelką, miotła silikonowa, mop z wkładami wymiennymi (30szt); ściągaczka do szyb (szer.45cm) | 1 |  |
|  | *2 | Dozownik bezdotykowy do płynu do dezynfekcji rąk na wkłady wymienne jednorazowe; poj. 1200ml; materiał obudowy: tworzywo ABS; sposób uruchomienia: bezdotykowo; wizjer do kontroli poziomu płynu; możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu; rodzaj montażu: naścienny, | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | 2.102 | Wózek na odpady jako jezdny stelaż na worek o pojemności 120l, z pokrywą i pedałem ze stali nierdzewnej | 1 |  |
|  | - | Wykonanie podłączeń do dystrybutora detergentów (w posiadaniu Zamawiającego) |  |  |

Numer pomieszczenia: 0.3A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 6,90 	     				KLATKA SCHODOWA

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wyposażenia |  |  |  |  |

Numer pomieszczenia: 0.4A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 3,40       			         MAG. OPAK. ZWROTNYCH

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 1 |  |
|  | R0709 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 900mm | 1 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.5A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 5,90       				ŁAZIENKA

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *A | Szczotka wc ścienna, ze stali nierdzewnej drążek i osłonka, szczotka wymienna z tworzywa sztucznego, wewnątrz plastikowy pojemnik umożliwiający mycie i dezynfekcję; budowa szczotki zapewnia wyschnięcie wkładu; | 1 |  |
|  | *4 | Dozownik do papieru toaletowego, z tworzywa ABS, do 600 listków papieru toaletowego, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, wyposażony w zabezpieczenie przed przepełnieniem. Dozownik wyposażyć w materiał eksploatacyjny: trzy komplety (biały, dwuwarstwowy) | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | *3a | Suszarka do rąk z tworzywa ABS o gr. 3mm, biała, uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, sieciowa, moc wyjściowa 110W, wydajność skuteczna min. 1,6m3/min.; prędkość powietrza 85km/h; efektywny czas suszenia max. 39s; | 1 |  |
|  | *3 | Dozownik do ręczników w roli, bezdotykowy system dozowania pojedynczych listków, z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, Dozownik wyposażyć w materiał eksploatacyjny: trzy komplety (białe, dwuwarstwowe, pojedyncze dozowanie listków, tłoczenia); | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | *2 | Dozownik bezdotykowy do płynu do dezynfekcji rąk na wkłady wymienne jednorazowe; poj. 1200ml; materiał obudowy: tworzywo ABS; sposób uruchomienia: bezdotykowo; wizjer do kontroli poziomu płynu; możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu; rodzaj montażu: naścienny, | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | *1 | Dozownik mydła w pianie poj. 1l, z tworzywa ABS; na butelki jednorazowe; obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości mydła, zawór nie kapek, wydajność 2.500 dawek | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | Xf2 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; tworzywo, spód podstawy kosza wykończony elementami zapobiegającym rysowanie powierzchni | 1 |  |
|  | Xf2’ | Kosz na odpady o poj. 10l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; tworzywo, spód podstawy kosza wykończony elementami zapobiegającym rysowanie powierzchni | 1 |  |
|  | L | Lustro natynkowe, fazowane lub z ramą aluminiową, wymiary wys. 600mm, szer. 600mm, | 1 |  |
|  | Pr | Zestaw prysznicowy – drążek prosty (biały) z zasłonką prysznicową na kółkach | 1 |  |
|  | w | Wieszak ścienny dwu-haczykowy, z niekorodującego aluminium, chrom | 1 |  |

Numer pomieszczenia: 0.6A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 10,00     				SZATNIA

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ba | Krzesło stacjonarne, siedzisko i oparcie ze sklejki, metalowa konstrukcja chromowana; | 3 |  |
|  | Su | Szafka BHP o wymiarach 180x60x50cm dwukomorowe o szerokości 30cm, szafy wykonane z blachy zimnowalcowanej, spawanej punktowo, drzwi ze specjalnymi wzmocnieniami gwarantującymi sztywność konstrukcji, drzwi posiadają otwory wentylacyjne, dodatkowe otwory umieszczone są z boku szafy, każda komora posiada półkę na drobne rzeczy osobiste, drążek z haczykami na ubrania, plastikowy wizytownik przyklejany do drzwi oraz lusterko, szafka wyposażona w zamek kluczowy, na nóżkach | 8 |  |
|  | Xf2 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; tworzywo, spód podstawy kosza wykończony elementami zapobiegającym rysowanie powierzchni | 1 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.7A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 9,50     			 	            MAG. WYROBÓW MED.

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tg2 | Chłodziarka farmaceutyczna 500l z chłodzeniem dynamicznym, drzwi z szybą zespoloną , panel pełny, 7 półek metalowych siatkowych plastyfikowanych z regulacją położenia oraz komplet uchwytów, odszranianie automatyczne, elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem, alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora, elektroniczny rejestrator temperatury oraz oprogramowanie do niego, odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny. | 4 | Uwzględnić możliwość umieszczenia dodatkowych trzech chłodni |
|  | - | Folia mleczna na szybie | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.8A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 10,10     				POM. SOCJALNE

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw mebli kuchennych (należy wykonać na zamówienie pod wymiar realizacji) |  |  |  |
|  | SGk06 | Szafka górna, wisząca, jednodrzwiowa, dwie regulowane półki, zamykana na klucz, oświetlenie LED pod szafką, zawiasy samodomykające się, szer. 60cm, gł.37cm, wysokość min.70cm | 3 |  |
|  | SGkMi06 | Szafka górna, wisząca, - podzielona na dwie części: jedną zamykaną drzwiami z jedna regulowana półka, zamykana na klucz, druga część otwarta przystosowana do montażu kuchenki mikrofalowej, oświetlenie LED pod szafką, się, szer. 60cm, gł.37cm, wysokość min.70cm | 1 |  |
|  | SGk08 | Szafka górna, wisząca, dwudrzwiowa, dwie regulowane półki, zamykana na klucz, oświetlenie LED pod szafką, zawiasy samodomykające się, szer. 80cm, gł.37cm, wysokość min.70cm | 1 |  |
|  | SDuk06 | Szafka dolna, stojąca na nóżkach ze stali nierdzewnej, dostosowana pod montaż umywalki z odseparowaniem syfonu od magazynowej części szafki, regulowana pólka, zawiasy z samodomykiem, zamykana na klucz, szer.60, gł.60cm; wys. do poziomu blatu 85cm | 1 |  |
|  | SDzlk08 | Szafka dolna, stojąca na nóżkach ze stali nierdzewnej, dostosowana pod montaż zlewozmywaka z odseparowaniem syfonu od magazynowej części szafki, regulowana pólka, zawiasy z samodomykiem, zamykana na klucz, szer.60, gł.60cm; wys. do poziomu blatu 85cm – z podziałem na niezależne jednodrzwiowe | 1 |  |
|  | SDszk06 | Szafka dolna, stojąca na nóżkach, 3 szuflady samodomykające się, blokada przed wypadnięciem szuflady; szer.60, gł.60cm; wys. do poziomu blatu 85cm | 2 |  |
|  | Blat | Blat płyta z postformingu wykończona aluminiowymi listwami przy styku ze ścianą; orient. wymiar dł 342cm gl.63, gr3,5cm | 1 |  |
|  | Tg1 | Lodówka/chłodziarka podblatowa do zabudowy w klasie energetycznej A+ Sterowana mechanicznie o szerokości 59,8cm, pojemności całkowitej 128 l, 3 regulowane półki, pojemnik na warzywa oraz 2 pojemniki na drzwiach. | 1 | Uwzględnić panel maskujący |
|  | Mi | Kuchenka mikrofalowa /do postawienia w wiszącej szafce/ Pojemność [l]: 23 Szerokość [cm]: 48.3 Sterowanie: Elektroniczne Funkcje podstawowe: Rozmrażanie, Podgrzewanie, Grill Moc grilla [W]: 1000 Moc mikrofali [W]: 900 | 1 |  |
|  | Cz | Czajnik elektryczny bezprzewodowy pojemność 1,2 l wykończenie ze stali nierdzewnej INOX podstawa obrotowa 360 st. zabudowany element grzejny zabezpieczenie przed przegrzaniem uchylne wieczko z zatrzaskiem moc 1500 W | 1 |  |
|  | ST | Stół dł.: 150 cm; Szer.: 75 cm; Wys.: 74 cm Blat: postforming, Noga: stal chromowana Stopki: Tworzywo polipropylenowe | 1 |  |
|  | Ba | Krzesło stacjonarne, siedzisko i oparcie sklejka metalowa konstrukcja chromowana na plastikowych stopkach; | 4 |  |
|  | *3 | Dozownik do ręczników w roli, bezdotykowy system dozowania pojedynczych listków, z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, Dozownik wyposażyć w materiał eksploatacyjny: trzy komplety (białe, dwuwarstwowe, pojedyncze dozowanie listków, tłoczenia); | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | *2 | Dozownik bezdotykowy do płynu do dezynfekcji rąk na wkłady wymienne jednorazowe; poj. 1200ml; materiał obudowy: tworzywo ABS; sposób uruchomienia: bezdotykowo; wizjer do kontroli poziomu płynu; możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu; rodzaj montażu: naścienny, | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | *1 | Dozownik mydła w pianie poj. 1l, z tworzywa ABS; na butelki jednorazowe; obudowa półprzezroczysta ułatwiająca kontrolę ilości mydła, zawór nie kapek, wydajność 2.500 dawek | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | Xf2 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; tworzywo, spód podstawy kosza wykończony elementami zapobiegającym rysowanie powierzchni | 1 |  |
|  | - | zegar sieciowy NTP | 1 |  |
|  | - | Roleta okienna (umożliwiająca dezynfekcję) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.9A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 5,40     				            MAG. SUBST. ŻRĄCYCH

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S2 | Szafa na materiały korozyjne gwarantuje bezpieczne magazynowanie chemikaliów. Barwa jak i naklejki odblaskowe mają ułatwić strażakom w trakcie akcji ratunkowej błyskawiczną lokalizację szafy. Półki wyposażyć w wkładki polietylenowe. Szafa ma nie zawierać elementów nitowych. Wykonać ją z dwuwarstwowej blachy stalowej, poszczególne jej elementy mają być ze sobą połączone za pomocą spawania. Lakierowana proszkowo – zabezpieczona przed korozją. Wymiary orientacyjne: 1651 x 591 x 457 mm, drzwi samozamykające się, pojemność: 83 L. szafa musi posiadać stosowne atesty i certyfikaty ze względu na swoje przeznaczenie | 1 |  |
|  | BL_60x150 | Blat roboczy ceramiczny o odporności na substancje żrące (w zakresie pracy apteki) Orientacyjne wymiary szer.600mm, dł. 1500mm | 1 | wykonać na wymiar |
|  | okap | okap wyciągowy ze stali nierdzewnej zapobiegający rozprzestrzenieniu się lotnych substancji żrących | 1 | wykonać podłączenia |

Numer pomieszczenia: 0.10A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 4,70     				            MAG. NARKOTYKÓW

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S3 | Sejf klasy I (EN 1143-1) metalowy lakierowany, wyposażenie: 3 półki z możliwością regulacji zawieszenia, wewnętrzna skrytka z zamkiem kluczowym (o orient. wym. 200x295x290mm), antywłamaniowy system samoblokujący (ASS), konstrukcja drzwi i korpusu wykonana z najwyższej jakości blachy o wysokiej odporności na sforsowanie, system ryglujący (4 rygle poziome i 2 rygle pionowe) oraz dodatkowy rygiel stały w drzwiach sejfu (po stronie zawiasów), atestowane zamki (kluczowy klasa A) wymiar zewnętrzny: wys.1500mm, szer 490mm; głęb. 440mm | 2 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.11A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 10,70     				MAG. LEKÓW CHRONION.

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0612 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, skręcany, cztery pełne półki, nogi wykonane z profilu 30X30mm, nogi łączone do półek za pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę min. 70kg/m2; wys. 1800 mm, gł. 600mm; szer. 1200mm | 2 |  |
|  | R0606 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, skręcany, cztery pełne półki, nogi wykonane z profilu 30X30mm, nogi łączone do półek za pomocą śrub, maksymalne obciążenie na półkę min. 70kg/m2; wys. 1800 mm, gł. 600mm; szer. 600mm | 1 |  |
|  | Tg2 | Chłodziarka farmaceutyczna 500l z chłodzeniem dynamicznym, drzwi z szybą zespoloną , panel pełny, 7 półek metalowych siatkowych plastyfikowanych z regulacją położenia oraz komplet uchwytów, odszranianie automatyczne, elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem, alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora, elektroniczny rejestrator temperatury oraz oprogramowanie do niego, odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny. | 1 |  |
|  | BL_60x290 | Blat roboczy – płyta meblowa wykończona melaminą odporną na zarysowania i środki dezynfekujące; Orient. wymiary szer.600mm, dł. 2900mm | 1 | Wykonać na wymiar |
|  | Bb | Fotel biurowy obrotowy z mechanizmem regulującym pozycję fotela: możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia i siedziska, miękki, tapicerowane (skaj) siedzisko i oparcie, stałe podłokietniki, podstawa czarna nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni twardych, posiada Atest Badań Wytrzymałościowych | 1 |  |
|  | Xf1 | Kosz na odpady biurowe, z pokrywą otwieraną przez pedał nożny, z tworzywa sztucznego, | 1 |  |
|  | T | Telefon | 1 | W posiadaniu Zamawiającego |
|  | K | Zestaw komputerowy | 1 | W posiadaniu Zamawiającego |
|  | - | Zegar sieciowy NTP | 1 |  |
|  | - | Roleta okienna (umożliwiająca dezynfekcję) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.12A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 49,60     				MAG. WYROBÓW MED.

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 7 |  |
|  | P | Higieniczne europalety, powierzchnia antypoślizgowa, wykonane z polietylenu mrozo- i chemoodpornego, łatwe do mycia, zakres temperatur: -30oC do 70oC; wytrzymałe: dynamiczne obciążenie do 1500kg na regałach wysokiego składowania (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) do 1000kg, statyczne obciążenie na płaskim podłożu do 5000kg; odporne na uderzenia dzięki grubościennej konstrukcji; wymiary: 1200x800x150mm | 10 | Produkt atestowany |
|  | - | Ręczny wózek paletowy - agregat hydrauliczny wykonany, jako wysokogatunkowy odlew monolityczny, niskoprofilowy, wyposażony w preselekcyjną wagę elektroniczną umożliwiającą przybliżoną kontrolę masy przewożonego ładunku, kółka jak i rolki wykonane z nylonu ze względu na utrzymanie czystości, (podwójne rolki przy widłach), ergonomiczny dyszel | 1 | dostosować do udźwigu dźwigu |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 2 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.13A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 17,00     				MAG. WYROBÓW MED.

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 8 |  |
|  | R0706 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 600mm | 1 |  |
|  | Ss | Drabinka wykonana z profilu aluminiowego prostokątnego, szczeble o szerokości min. 80mm posiada karby antypoślizgowe zapewniające bezpieczną i wygodną pracę, wyposażona w dwa pasy bezpieczeństwa, stopki antypoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo , osłonki plastikowe na końcach stopni; | 1 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.14A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 17,20					MAG. LEKÓW

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 8 |  |
|  | R0706 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 600mm | 1 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.15A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 16,75     				MAG. LEKÓW

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 4 |  |
|  | SG | Szafa z szufladami głębokiego składowania, z anodowanego aluminium, rolki prowadnic pokryte nylonem, ażurowe dno szuflad, które mają różną wysokość, system segregacji leków (przegródki przesuwne 2-3mm), fronty szafek wyposażone w systemowe szyldy do opisu z możliwością pełnej dezynfekcji. Szuflady wysuwają się w całości tzw. pełny wysuw, prowadnice wyposażyć w hamulec przeciw zatrzaskowy i blokadę przed całkowitym wysunięciem szuflady. Orient. wymiary: wys. 2070mm, gł. 800mm, szer. 630mm | 8 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.16A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 5,50     				            MAG. MAT. ŁATWOPALN.

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | Szafa wysokiego bezpieczeństwa do składowania substancji łatwopalnych w miejscu pracy. Całość wykonana ze stali ocynkowanej i pomalowanej proszkowo. Szafa wyposażona w automatyczny samozamykąjacy się mechanizm w razie pożaru. Gwarantuje bezpieczne magazynowanie materiałów łatwopalnych. Zmniejsza zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie ochronę personelu i mienia. Odblaskowe naklejki ostrzegawcze pozwalają na szybkie dostrzeżenie punktów zagrożenia w warunkach ciemności lub zadymienia. regulowane półki, pojemność 227l; wymiary 1651x864x864mm | 1 |  |
|  | BL_60x205 | Blat roboczy o odporności na substancje żrące (w zakresie pracy apteki) Orientacyjne wymiary szer.600mm, dł. 2005mm | 1 | wykonać na wymiar |

Numer pomieszczenia: 0.17A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 28,50     				MAG. PŁYNÓW INFUZ.

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | Higieniczne europalety, powierzchnia antypoślizgowa, wykonane z polietylenu mrozo- i chemoodpornego, łatwe do mycia, zakres temperatur: -30oC do 70oC; wytrzymałe: dynamiczne obciążenie do 1500kg na regałach wysokiego składowania (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) do 1000kg, statyczne obciążenie na płaskim podłożu do 5000kg; odporne na uderzenia dzięki grubościennej konstrukcji; wymiary: 1200x800x150mm | 11 | Produkt atestowany |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 2 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.18A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 9,15	     				BIURO

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SWg06 | Szafa wysoka dwudrzwiowa, zamykana kluczem, wykonana z płyty melaminowej, wewnątrz półka i drążek na wieszaki; na stopkach dystansowych; wymiar: 1833x602x450mm krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, uchwyty metalowe, satynowane | 1 |  |
|  | SW08 | Szafa wysoka dwudrzwiowa, zamykana kluczem, wykonana z płyty melaminowej, wewnątrz cztery półki, na stopkach dystansowych wymiar: 1833x802x450mm krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, uchwyty metalowe, satynowane | 4 |  |
|  | EaN16 | Biurko narożne – blat z płyty melaminowej, krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, przelotka na kable 2300x1600x700xH758mm | 1 |  |
|  | Ksz | Kontener na kółkach posiada trzy wysuwane szuflady, posiada wbudowany zamek centralny, blat z płyty melaminowej, krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, uchwyty metalowe, satynowane | 1 |  |
|  | SG06 | Szafka wisząca (górna) nad biurkiem, do przechowywania segregatorów z dokumentacją Szafka zamykana na klucz, z płyty meblowej, dł.60cm, gł.35cm, wys. 72cm, pod szafką listwa LED krawędzie zabezpieczone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, uchwyty metalowe, satynowane | 3 |  |
|  | Bb | Fotel biurowy obrotowy z mechanizmem regulującym pozycję fotela: możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia i siedziska, miękki, tapicerowane (skaj) siedzisko i oparcie, stałe podłokietniki, podstawa czarna nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni twardych, posiada Atest Badań Wytrzymałościowych | 2 |  |
|  | Ba | Krzesło stacjonarne, miękkie i tapicerowane siedzisko i oparcie (skaj), metalowa konstrukcja lakierowana proszkowo w kolorze czarnym; | 1 |  |
|  | Xf1 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; stal nierdzewna (połysk) | 1 |  |
|  | K | Zestaw komputerowy | 2 | w posiadaniu Zamawiającego |
|  | T | Telefon | 2 | w posiadaniu Zamawiającego |
|  | - | Zegar sieciowy NTP | 1 |  |
|  | - | Roleta okienna (umożliwiająca dezynfekcję) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.19A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 21,80     				EKSPEDYCJA

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lad_1 | Lada – blat z płyty melaminowej, krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, przelotka na kable, orient. wymiary narożnego układu 2700x2700mm; jeden z elementów lady zapewnia możliwość swobodnego przejazdu pod blatem zamykany żaluzją, część lady wyposażyć w blat górny (wys, 1300mm, dolny blat 750mm) | 1 |  |
|  | Bc | Fotel biurowy obrotowy z mechanizmem regulującym pozycję fotela: możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia i siedziska, miękki, tapicerowane (skaj) siedzisko i oparcie, stałe podłokietniki, podstawa czarna nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni twardych, posiada Atest Badań Wytrzymałościowych | 2 |  |
|  | Wz | Wózek tzw. pocztowy – wózek z koszem głównym i pomocniczym: górny główny kosz ma 33cm wysokości a dolny pomocniczy 15cm wysokości, konstrukcja metalowa lakierowana, kosze zabudowane siatką z drutu fi 3, oczka 40x40mm; nośność maksymalna wózka 100kg; wszystkie koła (fi 100 mm – jasne) obrotowe, nastawne | 5 |  |
|  | Wz_1 | Wózek transportowy wykonany ze stali nierdzewnej, w całości spawany, posiada cztery kółka skrętne, w tym dwa z hamulcem, maksymalne obciążenie wynosi 150kg, solidna konstrukcja zapewnia niezbędną sztywność i wytrzymałość, zaokrąglone krawędzie, konstrukcja spawana, uchwyt ułatwiający kierowanie; wymiary 1200x600x850mm | 2 |  |
|  | Xf2 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; stal nierdzewna (połysk) | 1 |  |
|  | *2 | Dozownik bezdotykowy do płynu do dezynfekcji rąk na wkłady wymienne jednorazowe; poj. 1200ml; materiał obudowy: tworzywo ABS; sposób uruchomienia: bezdotykowo; wizjer do kontroli poziomu płynu; możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu; rodzaj montażu: naścienny, | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | - | Zegar sieciowy NTP | 1 |  |
|  | T | Telefon | 2 | W posiadaniu Zamawiającego |
|  | K | Zestaw komputerowy | 2 | W posiadaniu Zamawiającego |
|  | - | Video-domofon | 1 |  |
|  | - | Folia mleczna na szybie (okno zamurowane) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 0.20A				Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 40,00     				KORYTARZ

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wyposażenia |  |  |  |  |

W Y S O K I   P A R T E R

Numer pomieszczenia: 1A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 46,70     				IZBA EKSPEDYCYJNA

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LAD_2 | Lada – blat z płyty melaminowej, krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, przelotka na kable, orient. wymiary narożnego układu 160x145mm; część lady wyposażyć w blat górny (wys, 1300mm, dolny blat 750mm) | 1 |  |
|  | Bc | Fotel biurowy obrotowy z mechanizmem regulującym pozycję fotela: możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji, regulowana wysokość oparcia i siedziska, miękki, tapicerowane (skaj) siedzisko i oparcie, stałe podłokietniki, podstawa czarna nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni twardych, posiada Atest Badań Wytrzymałościowych np. Remodex, | 1 |  |
|  | Ksz | Kontener na kółkach posiada trzy wysuwane szuflady, posiada wbudowany zamek centralny, blat z płyty melaminowej, krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, uchwyty metalowe, satynowane | 1 |  |
|  | Xf2 | Kosz na odpady o poj. 30l, z pokrywą uchylaną poprzez przycisk nożny, wkład wymienny – worki; stal nierdzewna (połysk) | 1 |  |
|  | SA08 | Szafa apteczna o szerokości 80cm wys. 1833mm z płyty melaminowej, krawędzie wykończone 2mm warstwą PVC zabezpieczającą przed uszkodzeniami, na stopkach dystansowych: dół szafy o głębokości 60cm zamykane drzwiami (na wys.~70cm), góra otwarty regał z 3 półkami regulowanymi | 4 |  |
|  | SG | Szafa z szufladami głębokiego składowania, z anodowanego aluminium, rolki prowadnic pokryte nylonem, ażurowe dno szuflad, które mają różną wysokość, system segregacji leków (przegródki przesuwne 2-3mm), fronty szafek wyposażone w systemowe szyldy do opisu z możliwością pełnej dezynfekcji. Szuflady wysuwają się w całości tzw. pełny wysuw, prowadnice wyposażyć w hamulec przeciw zatrzaskowy i blokadę przed całkowitym wysunięciem szuflady. Orient. wymiary: wys. 2070mm, gł. 800mm, szer. 630mm | 7 |  |
|  | Tg2 | Chłodziarka farmaceutyczna 500l z chłodzeniem dynamicznym, drzwi z szybą zespoloną , panel pełny, 7 półek metalowych siatkowych plastyfikowanych z regulacją położenia oraz komplet uchwytów, odszranianie automatyczne, elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem, alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora, elektroniczny rejestrator temperatury oraz oprogramowanie do niego, odpływ kondensatu do pojemnika na skropliny. | 1 | zaplanować miejsce na drugą lodówkę |
|  | *2 | Dozownik łokciowy do płynów do dezynfekcji rąk na wkłady wymienne; poj. 0,5l; materiał obudowy: tworzywo ABS; sposób uruchomienia: dźwignia łokciowa; wizjer do kontroli poziomu płynu; możliwość regulacji pojedynczej dozy płynu w zakresie: 0,8-1,8ml; rodzaj montażu: naścienny, przykręcany; opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami, zawór nie kapek; do stosowania z płynem w uniwersalnych „euro” butelkach, pompka plastikowa, z tacką ochronną (możliwość jej demontażu), zamek i klucz: plastik | 1 | dostarczyć 3szt wkładów zapasowych |
|  | K | Zestaw komputerowy | 1 | w posiadaniu Zamawiającego |
|  | T | Telefon | 1 | w posiadaniu Zamawiającego |
|  | - | Zegar sieciowy NTP | 1 |  |
|  | - | Roleta okienna (umożliwiająca dezynfekcję) | 2 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 2A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 15,80     				MAGAZYN PODRĘCZNY

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R0712 | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 700mm; szer. 1200mm | 5 |  |
|  | P | Higieniczne europalety, powierzchnia antypoślizgowa, wykonane z polietylenu mrozo- i chemoodpornego, łatwe do mycia, zakres temperatur: -30oC do 70oC; wytrzymałe: dynamiczne obciążenie do 1500kg na regałach wysokiego składowania (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru) do 1000kg, statyczne obciążenie na płaskim podłożu do 5000kg; odporne na uderzenia dzięki grubościennej konstrukcji; wymiary: 1200x800x150mm | 2 |  |
|  | Ss | Drabinka wykonana z profilu aluminiowego prostokątnego, szczeble o szerokości min. 80mm posiada karby antypoślizgowe zapewniające bezpieczną i wygodną pracę, wyposażona w dwa pasy bezpieczeństwa, stopki antypoślizgowe zwiększające bezpieczeństwo , osłonki plastikowe na końcach stopni; | 1 |  |
|  | - | Roleta okienna (umożliwiająca dezynfekcję) | 1 | Komplet na wymiar okna |

Numer pomieszczenia: 3A					Nazwa pomieszczenia:

Powierzchnia w m2 : 15,80     				KLATKA SCHODOWA

| Lp. | Oznacz. wg rys. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brak wyposażenia |  |  |  |  |

Każdy element nośny wyposażenia

m.in. regały, szafy magazynowe, drabiny powinny mieć opisaną swoją nośność w kg.