D/ZP/381/5/DZ/16

Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

WYSZCZEGÓLNIENIE ASORTYMENTOWE I ILOŚCIOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ARTYKUŁY  ELEKTRYCZNE

| L.p. | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Podatek VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Plafon naścienny okrągły biały(szkło mleczne) | Szt. | 40 |  |  | 23 |  |
| 2 | Plafon Finesta IP44 2x24W TC-L/2G11 EVG | Szt. | 10 |  |  | 23 |  |
| 3 | Świetlówka 4-ro pinowa typ: TC-4/2G11/24W | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 4 | Oprawa hermetyczna „FLUX” 2x36W | Szt. | 2 |  |  | 23 |  |
| 5 | Oprawa „FAREL” OKN 236N P FTCS22 2xTL-D36W │P | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 6 | Świetlówka 2-pinowa MASTER PL-C 13W/830/2P | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 7 | Przewód YDY 3x2,5 mm2 | Mb. | 600 |  |  | 23 |  |
| 8 | Przewód YDYp 3x2,5 mm2 | Mb. | 600 |  |  | 23 |  |
| 9 | Przewód YDY 3x1,5 mm2 | Mb. | 600 |  |  | 23 |  |
| 10 | Przewód YDYp 3x1,5 mm2 | Mb. | 800 |  |  | 23 |  |
| 11 | Przewód YDYp 4x1,5 mm2 | Mb. | 800 |  |  | 23 |  |
| 12 | Przewód 5x2,5 mm2 | Mb. | 300 |  |  | 23 |  |
| 13 | Świetlówka PL-C 18W, 840/4P | Szt. | 300 |  |  | 23 |  |
| 14 | Świetlówka 36W/840 T8, trzonek G13, 230V (barwa biała zimna) | Szt. | 300 |  |  | 23 |  |
| 15 | Świetlówka 18W/840 T8, trzonek G13 (barwa biała zimna) | Szt. | 400 |  |  | 23 |  |
| 16 | Świetlówka PL-C 12W/830/2P | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 17 | Świetlówka PL-L 24W/840/4P | Szt. | 50 |  |  | 23 |  |
| 18 | Świetlówka T8 18/527 | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 19 | Świetlówka TL-D 18/840 | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 20 | Świetlówka D/E 26W/840 OSRAM | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 21 | Świetlówka 8W/827 PHILIPS | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 22 | Żarówka GU 10 5W 345 Lm lumen max | Szt. | 60 |  |  | 23 |  |
| 23 | Żarówka E-27 25W/230V | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 24 | Żarówka E-27 40W/230V | Szt. | 300 |  |  | 23 |  |
| 25 | Żarówka E-27 75W/230 | Szt. | 300 |  |  | 23 |  |
| 26 | Żarówka energooszczędna E-27 20W/230V | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 27 | Żarówka świecowa E-14 40W/230V | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 28 | Żarówka świecowa E-14 60W/230V | Szt. | 50 |  |  | 23 |  |
| 29 | Bezpiecznik nożowy NV 00 C NH 00 C, 25Agl./gG | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 30 | Bezpiecznik nożowy NV 00 C NH 00 C, 35Agl./gG | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 31 | Bezpiecznik nożowy NV 00 C NH 00 C, 50Agl./gG | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 32 | Bezpiecznik nożowy NV 00 C NH 00 C, 80Agl./gG | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 33 | Bezpiecznik nożowy NV 00 C NH 00 C, 100Agl./gG | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 34 | Bezpiecznik topikowy gL/gG 10A | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 35 | Bezpiecznik topikowy gL/gG 16A | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 36 | Bezpiecznik topikowy gL/gG 20A | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 37 | Bezpiecznik topikowy gL/gG 25A | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 38 | Bezpiecznik topikowy gL/gG 35A | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 39 | Bezpiecznik topikowy gL/gG 50A | Szt. | 30 |  |  | 23 |  |
| 40 | Kabel komputerowy 6 kat. | Mb. | 305 |  |  | 23 |  |
| 41 | Kabel telefoniczny płaski, linka 4x0,5 mm2 | Mb. | 200 |  |  | 23 |  |
| 42 | Drut w podwójnej izolacji 1,5 mm2 | Mb. | 100 |  |  | 23 |  |
| 43 | Kabel komputerowy 5 kat. | Mb. | 305 |  |  | 23 |  |
| 44 | Gniazdo 230V LEGRAND z ramką do montażu w korytach LEGRAND | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 45 | Gniazdo telefoniczne RJ11 LEGRAND z ramką do montażu w korytkach LEGRAND | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 46 | Listwa zaciskowa na euroszynę 4 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 47 | Listwa zaciskowa na euroszynę 6 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 48 | Listwa zaciskowa na euroszynę 10 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 49 | Listwa zaciskowa 12-to torowa 4 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 50 | Listwa zaciskowa 12-to torowa 6 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 51 | Listwa zaciskowa 12-to torowa 10 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 52 | Tulejka zaciskowa na końcówkę kabla 2,5 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 53 | Tulejka zaciskowa na końcówkę kabla 4 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 54 | Tulejka zaciskowa na końcówkę kabla 6 mm2 | Szt. | `100 |  |  | 23 |  |
| 55 | Tulejka zaciskowa na końcówkę kabla 10 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 56 | Uchwyt kablowy wbijany w otwór ø 6 mm USMP-6 | Szt. | 600 |  |  | 23 |  |
| 57 | Uchwyt paskowy z kołkiem ø 6 mm | Szt. | 200 |  |  | 23 |  |
| 58 | Uchwyt paskowy z kołkiem ø 8 mm | Szt. | 200 |  |  | 23 |  |
| 59 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 16 A jednofazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 60 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 25 A jednofazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 61 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 40 A jednofazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 62 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 63 A jednofazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 63 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 16 A trójfazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 64 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 25 A trójfazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 65 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 40 A trójfazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 66 | Wyłącznik różnicowoprądowy typ: B 30 mA 63 A trójfazowy | Szt. | 5 |  |  | 23 |  |
| 67 | Halogen GU10 35W/230V | Szt. | 50 |  |  | 23 |  |
| 68 | Halogen GU10 50W/230V | Szt. | 50 |  |  | 23 |  |
| 69 | Kostka Vago 3x2,5 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 70 | Kostka Vago 4x2,5 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 71 | Kostka Vago 5x2,5 mm2 | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 72 | Zapłonnik 10 - 63W | Szt. | 200 |  |  | 23 |  |
| 73 | Zapłonnik 8 - 22W | Szt. | 100 |  |  | 23 |  |
| 74 | Żarnik halogenowy R7sJ118 –300 300W | Szt. | 10 |  |  | 23 |  |
| 75 | Przedłużacz bębnowy 4-ro gniazdowy z uziemieniem 25 mb. 3x2,5 mm2 230V 2P+Z IP44 wyposażony w termik. Certyfikat CE | Szt. | 4 |  |  | 23 |  |
| 76 | Gniazdo komputerowe LEGRAND z ramką do montażu w korytach LEGFAND | Szt. | 20 |  |  | 23 |  |
| 77 | Kinkiet ledowy typ: HOROZ HL6641 L21 LED 4W CHROM ( lub równoważny) | Szt. | 1 |  |  | 23 |  |
| 78 | Oprawa SEVILLA EC EVG 4x18W (lub równoważna) | Szt. | 2 |  |  | 23 |  |
|  |  |  |  | RAZEM; |  | 23 |  |