|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość | Wymiary | Opis | Cena nettozł | Wartość netto zł |
| 1 | Stolik do badania małych dzieci- przewijak | 1 szt. | wysokość 78 cmszerokość 86 cmgłębokość 65 cm | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych farba proszkową. Blat z ogranicznikami wykonany jest z płyty obitej pianką poliuretanową i obszyty materiałem skóropodobnym zmywalnym. Stolik posiada w nogach stopki z możliwością poziomowania. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| 2 | Stolik z szufladami na pulsoxymetr | 4 szt. | długość 55-57 cmszerokość 60-62 cmwysokość80-82 cmdługość blatu 45-47cmszerokość blatu 45-47cm | Podstawa stolika składa się 4 kółek z hamulcem. Kółka nie rysujące posadzki. Z podstawy wychodzą 2 kolumny na której w dolnej części zamontowana jest 1 szuflada, a w górnej części blat na monitor. Wykonany ze stali malowana proszkowo. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| 3 | Asystor  | 6 szt. | wysokość 80-95 cmgłębokość 50-52 cmszerokość 50-55 cm | Asystor wykonany z płyty wiórowej obramowanej profilem aluminiowym -posiada 3 szuflady z chromowanymi uchwytami. Podstawa asystora pięcioramienna z regulowana wysokością,- kółeczka gumowe, nie rysujące posadzki. Posiada centralny zamek. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| 4 | Kozetka | 2 szt. | szerokość 55-70 cmwysokość 55-75 cmdługość 180 -200 cm | Kozetka jest wyposażona w wieszak na prześcieradła jednorazowego użytku .Kozetka dwu częściowa wyposażona w regulację kąta pochylenia wezgłowia. Wkręcane stopki do nóg umożliwiające poziomowanie kozetki. Tapicerka skay kolor do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| 5 | Listwa z szufladą | 5 szt. | długość listwy 100 cm | Listwa ścienna wraz z uchwytami wykonana ze szlifowanej stali szlachetnej. Szuflada mocowana do szyny 2 uchwytami i wspornikami ściennymi. Na szufladzie jest półka na np. monitor. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. |  |  |
| 6 | Taboret | 1 szt. | wysokość 42-56 cmśrednica podstawy 60 cmśrednica siedziska 34cm | Taboret o stabilnej plastikowej podstawie pięcioramiennej na , której został osadzony siłownik gazowy pozwalający na regulacje wysokości siedziska. Siedzisko wykonane z miękkiego materiału skóropodobnego. Kolor i odcień do uzgodnienia z zamawiającym. ( pistacjowy)  |  |  |
|  | Razem cena netto zł |  |  |  |  |  |
|  | Razem cena brutto zł |  |  |  |  |  |